| ПОСЛЕДУЮЩИЕ ЛИСТЫ ТЕКСТОВЫХ ДОКУМЕНТОВ, ЧЕРТЕЖИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ ГОСТ 21.101–97 ПРИЛ. Д ФОРМА 6 |  |  |
| --- | --- | --- |
| ФТ – 18 – 00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0101200000913000022-П/А-005 – ПЗ | Лист |  |
|  |  | Изм. | № уч. | Лист | №докум. | Подп. | Дата |  |  |  |
| ПОСЛЕДУЮЩИЕ ЛИСТЫ ТЕКСТОВЫХ ДОКУМЕНТОВ, ЧЕРТЕЖИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ ГОСТ 21.101–97 ПРИЛ. Д ФОРМА 6 |  |  |
| ФТ – 18 – 00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0101200000913000022-П/А-005 – ПЗ | Лист |  |
|  |  | Изм. | № уч. | Лист | №докум. | Подп. | Дата |  |  |  |

| ПОСЛЕДУЮЩИЕ ЛИСТЫ ТЕКСТОВЫХ ДОКУМЕНТОВ, ЧЕРТЕЖИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ ГОСТ 21.101–97 ПРИЛ. Д ФОРМА 6 |  |  |
| --- | --- | --- |
| ФТ – 18 – 00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0101200000913000022-П/А-005 – ПЗ | Лист |  |
|  |  | Изм. | № уч. | Лист | №докум. | Подп. | Дата |  |  |  |
| ПОСЛЕДУЮЩИЕ ЛИСТЫ ТЕКСТОВЫХ ДОКУМЕНТОВ, ЧЕРТЕЖИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ ГОСТ 21.101–97 ПРИЛ. Д ФОРМА 6 |  |  |
| ФТ – 18 – 00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0101200000913000022-П/А-005 – ПЗ | Лист |  |
|  |  | Изм. | № уч. | Лист | №докум. | Подп. | Дата |  |  |  |
| ПОСЛЕДУЮЩИЕ ЛИСТЫ ТЕКСТОВЫХ ДОКУМЕНТОВ, ЧЕРТЕЖИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ ГОСТ 21.101–97 ПРИЛ. Д ФОРМА 6 |  |  |
| ФТ – 18 – 00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0101200000913000022-П/А-005 – ПЗ | Лист |  |
|  |  | Изм. | № уч. | Лист | №докум. | Подп. | Дата |  |  |  |
| ПОСЛЕДУЮЩИЕ ЛИСТЫ ТЕКСТОВЫХ ДОКУМЕНТОВ, ЧЕРТЕЖИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ ГОСТ 21.101–97 ПРИЛ. Д ФОРМА 6 |  |  |
| ФТ – 18 – 00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0101200000913000022-П/А-005 – ПЗ | Лист |  |
|  |  | Изм. | № уч. | Лист | №докум. | Подп. | Дата |  |  |  |

| ПОСЛЕДУЮЩИЕ ЛИСТЫ ТЕКСТОВЫХ ДОКУМЕНТОВ, ЧЕРТЕЖИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ ГОСТ 21.101–97 ПРИЛ. Д ФОРМА 6 |  |  |
| --- | --- | --- |
| ФТ – 18 – 00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0101200000913000022-П/А-005 – ПЗ | Лист |  |
|  |  | Изм. | № уч. | Лист | №докум. | Подп. | Дата |  |  |  |

| ПОСЛЕДУЮЩИЕ ЛИСТЫ ТЕКСТОВЫХ ДОКУМЕНТОВ, ЧЕРТЕЖИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ ГОСТ 21.101–97 ПРИЛ. Д ФОРМА 6 |  |  |
| --- | --- | --- |
| ФТ – 18 – 00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0101200000913000022-П/А-005 – ПЗ | Лист |  |
|  |  | Изм. | № уч. | Лист | №докум. | Подп. | Дата |  |  |  |

| ПОСЛЕДУЮЩИЕ ЛИСТЫ ТЕКСТОВЫХ ДОКУМЕНТОВ, ЧЕРТЕЖИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ ГОСТ 21.101–97 ПРИЛ. Д ФОРМА 6 |  |  |
| --- | --- | --- |
| ФТ – 18 – 00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0101200000913000022-П/А-005 – ПЗ | Лист |  |
|  |  | Изм. | № уч. | Лист | №докум. | Подп. | Дата |  |  |  |

| ПОСЛЕДУЮЩИЕ ЛИСТЫ ТЕКСТОВЫХ ДОКУМЕНТОВ, ЧЕРТЕЖИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ ГОСТ 21.101–97 ПРИЛ. Д ФОРМА 6 |  |  |
| --- | --- | --- |
| ФТ – 18 – 00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0101200000913000022-П/А-005 – ПЗ | Лист |  |
|  |  | Изм. | № уч. | Лист | №докум. | Подп. | Дата |  |  |  |

| ПОСЛЕДУЮЩИЕ ЛИСТЫ ТЕКСТОВЫХ ДОКУМЕНТОВ, ЧЕРТЕЖИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ ГОСТ 21.101–97 ПРИЛ. Д ФОРМА 6 |  |
| --- | --- |
| ФТ – 18 – 00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0101200000913000022-П/А-005 – ПЗ | Лист |
|  |  | Изм. | № уч. | Лист | №докум. | Подп. | Дата |  |  |
| ПОСЛЕДУЮЩИЕ ЛИСТЫ ТЕКСТОВЫХ ДОКУМЕНТОВ, ЧЕРТЕЖИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ ГОСТ 21.101–97 ПРИЛ. Д ФОРМА 6 |  |
| ФТ – 18 – 00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0101200000913000022-П/А-005 – ПЗ | Лист |
|  |  | Изм. | № уч. | Лист | №докум. | Подп. | Дата |  |  |
| ПОСЛЕДУЮЩИЕ ЛИСТЫ ТЕКСТОВЫХ ДОКУМЕНТОВ, ЧЕРТЕЖИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ ГОСТ 21.101–97 ПРИЛ. Д ФОРМА 6 |  |
| ФТ – 18 – 00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0101200000913000022-П/А-005 – ПЗ | Лист |
|  |  | Изм. | № уч. | Лист | №докум. | Подп. | Дата |  |  |
| ПОСЛЕДУЮЩИЕ ЛИСТЫ ТЕКСТОВЫХ ДОКУМЕНТОВ, ЧЕРТЕЖИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ ГОСТ 21.101–97 ПРИЛ. Д ФОРМА 6 |  |
| ФТ – 18 – 00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0101200000913000022-П/А-005 – ПЗ | Лист |
|  |  | Изм. | № уч. | Лист | №докум. | Подп. | Дата |  |  |

| ПОСЛЕДУЮЩИЕ ЛИСТЫ ТЕКСТОВЫХ ДОКУМЕНТОВ, ЧЕРТЕЖИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ ГОСТ 21.101–97 ПРИЛ. Д ФОРМА 6 |  |  |
| --- | --- | --- |
| ФТ – 18 – 00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0101200000913000022-П/А-005 – ПЗ | Лист |  |
|  |  | Изм. | № уч. | Лист | №докум. | Подп. | Дата |  |  |  |

| ПОСЛЕДУЮЩИЕ ЛИСТЫ ТЕКСТОВЫХ ДОКУМЕНТОВ, ЧЕРТЕЖИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ ГОСТ 21.101–97 ПРИЛ. Д ФОРМА 6 |  |  |
| --- | --- | --- |
| ФТ – 18 – 00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0101200000913000022-П/А-005 – ПЗ | Лист |  |
|  |  | Изм. | № уч. | Лист | №докум. | Подп. | Дата |  |  |  |

| ПОСЛЕДУЮЩИЕ ЛИСТЫ ТЕКСТОВЫХ ДОКУМЕНТОВ, ЧЕРТЕЖИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ ГОСТ 21.101–97 ПРИЛ. Д ФОРМА 6 |  |  |
| --- | --- | --- |
| ФТ – 18 – 00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0101200000913000022-П/А-005 – ПЗ | Лист |  |
|  |  | Изм. | № уч. | Лист | №докум. | Подп. | Дата |  |  |  |

| ПОСЛЕДУЮЩИЕ ЛИСТЫ ТЕКСТОВЫХ ДОКУМЕНТОВ, ЧЕРТЕЖИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ ГОСТ 21.101–97 ПРИЛ. Д ФОРМА 6 |  |  |
| --- | --- | --- |
| ФТ – 18 – 00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0101200000913000022-П/А-005 – ПЗ | Лист |  |
|  |  | Изм. | № уч. | Лист | №докум. | Подп. | Дата |  |  |  |

| ПОСЛЕДУЮЩИЕ ЛИСТЫ ТЕКСТОВЫХ ДОКУМЕНТОВ, ЧЕРТЕЖИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ ГОСТ 21.101–97 ПРИЛ. Д ФОРМА 6 |  |  |
| --- | --- | --- |
| ФТ – 18 – 00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0101200000913000022-П/А-005 – ПЗ | Лист |  |
|  |  | Изм. | № уч. | Лист | №докум. | Подп. | Дата |  |  |  |
| ПОСЛЕДУЮЩИЕ ЛИСТЫ ТЕКСТОВЫХ ДОКУМЕНТОВ, ЧЕРТЕЖИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ ГОСТ 21.101–97 ПРИЛ. Д ФОРМА 6 |  |  |
| ФТ – 18 – 00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0101200000913000022-П/А-005 – ПЗ | Лист |  |
|  |  | Изм. | № уч. | Лист | №докум. | Подп. | Дата |  |  |  |
| ПОСЛЕДУЮЩИЕ ЛИСТЫ ТЕКСТОВЫХ ДОКУМЕНТОВ, ЧЕРТЕЖИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ ГОСТ 21.101–97 ПРИЛ. Д ФОРМА 6 |  |  |
| ФТ – 18 – 00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0101200000913000022-П/А-005 – ПЗ | Лист |  |
|  |  | Изм. | № уч. | Лист | №докум. | Подп. | Дата |  |  |  |
| ПОСЛЕДУЮЩИЕ ЛИСТЫ ТЕКСТОВЫХ ДОКУМЕНТОВ, ЧЕРТЕЖИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ ГОСТ 21.101–97 ПРИЛ. Д ФОРМА 6 |  |  |
| ФТ – 18 – 00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0101200000913000022-П/А-005 – ПЗ | Лист |  |
|  |  | Изм. | № уч. | Лист | №докум. | Подп. | Дата |  |  |  |
| ПОСЛЕДУЮЩИЕ ЛИСТЫ ТЕКСТОВЫХ ДОКУМЕНТОВ, ЧЕРТЕЖИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ ГОСТ 21.101–97 ПРИЛ. Д ФОРМА 6 |  |  |
| ФТ – 18 – 00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0101200000913000022-П/А-005 – ПЗ | Лист |  |
|  |  | Изм. | № уч. | Лист | №докум. | Подп. | Дата |  |  |  |

| ПОСЛЕДУЮЩИЕ ЛИСТЫ ТЕКСТОВЫХ ДОКУМЕНТОВ, ЧЕРТЕЖИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ ГОСТ 21.101–97 ПРИЛ. Д ФОРМА 6 |  |  |
| --- | --- | --- |
| ФТ – 18 – 00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0101200000913000022-П/А-005 – ПЗ | Лист |  |
|  |  | Изм. | № уч. | Лист | №докум. | Подп. | Дата |  |  |  |

| ПОСЛЕДУЮЩИЕ ЛИСТЫ ТЕКСТОВЫХ ДОКУМЕНТОВ, ЧЕРТЕЖИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ ГОСТ 21.101–97 ПРИЛ. Д ФОРМА 6 |  |  |
| --- | --- | --- |
| ФТ – 18 – 00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0101200000913000022-П/А-005 – ПЗ | Лист |  |
|  |  | Изм. | № уч. | Лист | №докум. | Подп. | Дата |  |  |  |

| ПОСЛЕДУЮЩИЕ ЛИСТЫ ТЕКСТОВЫХ ДОКУМЕНТОВ, ЧЕРТЕЖИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ ГОСТ 21.101–97 ПРИЛ. Д ФОРМА 6 |  |  |
| --- | --- | --- |
| ФТ – 18 – 00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0101200000913000022-П/А-005 – ПЗ | Лист |  |
|  |  | Изм. | № уч. | Лист | №докум. | Подп. | Дата |  |  |  |

| ПОСЛЕДУЮЩИЕ ЛИСТЫ ТЕКСТОВЫХ ДОКУМЕНТОВ, ЧЕРТЕЖИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ ГОСТ 21.101–97 ПРИЛ. Д ФОРМА 6 |  |  |
| --- | --- | --- |
| ФТ – 18 – 00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0101200000913000022-П/А-005 – ПЗ | Лист |  |
|  |  | Изм. | № уч. | Лист | №докум. | Подп. | Дата |  |  |  |

| ПОСЛЕДУЮЩИЕ ЛИСТЫ ТЕКСТОВЫХ ДОКУМЕНТОВ, ЧЕРТЕЖИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ ГОСТ 21.101–97 ПРИЛ. Д ФОРМА 6 |  |  |
| --- | --- | --- |
| ФТ – 18 – 00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0101200000913000022-П/А-005 – ПЗ | Лист |  |
|  |  | Изм. | № уч. | Лист | №докум. | Подп. | Дата |  |  |  |

| ПОСЛЕДУЮЩИЕ ЛИСТЫ ТЕКСТОВЫХ ДОКУМЕНТОВ, ЧЕРТЕЖИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ ГОСТ 21.101–97 ПРИЛ. Д ФОРМА 6 |  |  |
| --- | --- | --- |
| ФТ – 18 – 00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0101200000913000022-П/А-005 – ПЗ | Лист |  |
|  |  | Изм. | № уч. | Лист | №докум. | Подп. | Дата |  |  |  |

| ПОСЛЕДУЮЩИЕ ЛИСТЫ ТЕКСТОВЫХ ДОКУМЕНТОВ, ЧЕРТЕЖИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ ГОСТ 21.101–97 ПРИЛ. Д ФОРМА 6 |  |  |
| --- | --- | --- |
| ФТ – 18 – 00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0101200000913000022-П/А-005 – ПЗ | Лист |  |
|  |  | Изм. | № уч. | Лист | №докум. | Подп. | Дата |  |  |  |

| ПОСЛЕДУЮЩИЕ ЛИСТЫ ТЕКСТОВЫХ ДОКУМЕНТОВ, ЧЕРТЕЖИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ ГОСТ 21.101–97 ПРИЛ. Д ФОРМА 6 |  |  |
| --- | --- | --- |
| ФТ – 18 – 00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0101200000913000022-П/А-005 – ПЗ | Лист |  |
|  |  | Изм. | № уч. | Лист | №докум. | Подп. | Дата |  |  |  |

| ПОСЛЕДУЮЩИЕ ЛИСТЫ ТЕКСТОВЫХ ДОКУМЕНТОВ, ЧЕРТЕЖИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ ГОСТ 21.101–97 ПРИЛ. Д ФОРМА 6 |  |  |
| --- | --- | --- |
| ФТ – 18 – 00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0101200000913000022-П/А-005 – ПЗ | Лист |  |
|  |  | Изм. | № уч. | Лист | №докум. | Подп. | Дата |  |  |  |

| ПОСЛЕДУЮЩИЕ ЛИСТЫ ТЕКСТОВЫХ ДОКУМЕНТОВ, ЧЕРТЕЖИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ ГОСТ 21.101–97 ПРИЛ. Д ФОРМА 6 |  |  |
| --- | --- | --- |
| ФТ – 18 – 00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0101200000913000022-П/А-005 – ПЗ | Лист |  |
|  |  | Изм. | № уч. | Лист | №докум. | Подп. | Дата |  |  |  |

| ПОСЛЕДУЮЩИЕ ЛИСТЫ ТЕКСТОВЫХ ДОКУМЕНТОВ, ЧЕРТЕЖИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ ГОСТ 21.101–97 ПРИЛ. Д ФОРМА 6 |  |  |
| --- | --- | --- |
| ФТ – 18 – 00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0101200000913000022-П/А-005 – ПЗ | Лист |  |
|  |  | Изм. | № уч. | Лист | №докум. | Подп. | Дата |  |  |  |

| ПОСЛЕДУЮЩИЕ ЛИСТЫ ТЕКСТОВЫХ ДОКУМЕНТОВ, ЧЕРТЕЖИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ ГОСТ 21.101–97 ПРИЛ. Д ФОРМА 6 |  |  |
| --- | --- | --- |
| ФТ – 18 – 00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0101200000913000022-П/А-005 – ПЗ | Лист |  |
|  |  | Изм. | № уч. | Лист | №докум. | Подп. | Дата |  |  |  |

| ПОСЛЕДУЮЩИЕ ЛИСТЫ ТЕКСТОВЫХ ДОКУМЕНТОВ, ЧЕРТЕЖИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ ГОСТ 21.101–97 ПРИЛ. Д ФОРМА 6 |  |  |
| --- | --- | --- |
| ФТ – 18 – 00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0101200000913000022-П/А-005 – ПЗ | Лист |  |
|  |  | Изм. | № уч. | Лист | №докум. | Подп. | Дата |  |  |  |
| ПОСЛЕДУЮЩИЕ ЛИСТЫ ТЕКСТОВЫХ ДОКУМЕНТОВ, ЧЕРТЕЖИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ ГОСТ 21.101–97 ПРИЛ. Д ФОРМА 6 |  |  |
| ФТ – 18 – 00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0101200000913000022-П/А-005 – ПЗ | Лист |  |
|  |  | Изм. | № уч. | Лист | №докум. | Подп. | Дата |  |  |  |
| ПОСЛЕДУЮЩИЕ ЛИСТЫ ТЕКСТОВЫХ ДОКУМЕНТОВ, ЧЕРТЕЖИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ ГОСТ 21.101–97 ПРИЛ. Д ФОРМА 6 |  |  |
| ФТ – 18 – 00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0101200000913000022-П/А-005 – ПЗ | Лист |  |
|  |  | Изм. | № уч. | Лист | №докум. | Подп. | Дата |  |  |  |
| ПОСЛЕДУЮЩИЕ ЛИСТЫ ТЕКСТОВЫХ ДОКУМЕНТОВ, ЧЕРТЕЖИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ ГОСТ 21.101–97 ПРИЛ. Д ФОРМА 6 |  |  |
| ФТ – 18 – 00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0101200000913000022-П/А-005 – ПЗ | Лист |  |
|  |  | Изм. | № уч. | Лист | №докум. | Подп. | Дата |  |  |  |
| ПОСЛЕДУЮЩИЕ ЛИСТЫ ТЕКСТОВЫХ ДОКУМЕНТОВ, ЧЕРТЕЖИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ ГОСТ 21.101–97 ПРИЛ. Д ФОРМА 6 |  |  |
| ФТ – 18 – 00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0101200000913000022-П/А-005 – ПЗ | Лист |  |
|  |  | Изм. | № уч. | Лист | №докум. | Подп. | Дата |  |  |  |
| ПОСЛЕДУЮЩИЕ ЛИСТЫ ТЕКСТОВЫХ ДОКУМЕНТОВ, ЧЕРТЕЖИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ ГОСТ 21.101–97 ПРИЛ. Д ФОРМА 6 |  |  |
| ФТ – 18 – 00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0101200000913000022-П/А-005 – ПЗ | Лист |  |
|  |  | Изм. | № уч. | Лист | №докум. | Подп. | Дата |  |  |  |
| ПОСЛЕДУЮЩИЕ ЛИСТЫ ТЕКСТОВЫХ ДОКУМЕНТОВ, ЧЕРТЕЖИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ ГОСТ 21.101–97 ПРИЛ. Д ФОРМА 6 |  |  |
| ФТ – 18 – 00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0101200000913000022-П/А-005 – ПЗ | Лист |  |
|  |  | Изм. | № уч. | Лист | №докум. | Подп. | Дата |  |  |  |

| ПОСЛЕДУЮЩИЕ ЛИСТЫ ТЕКСТОВЫХ ДОКУМЕНТОВ, ЧЕРТЕЖИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ ГОСТ 21.101–97 ПРИЛ. Д ФОРМА 6 |  |  |
| --- | --- | --- |
| ФТ – 18 – 00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0101200000913000022-П/А-005 – ПЗ | Лист |  |
|  |  | Изм. | № уч. | Лист | №докум. | Подп. | Дата |  |  |  |
| ПОСЛЕДУЮЩИЕ ЛИСТЫ ТЕКСТОВЫХ ДОКУМЕНТОВ, ЧЕРТЕЖИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ ГОСТ 21.101–97 ПРИЛ. Д ФОРМА 6 |  |  |
| ФТ – 18 – 00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0101200000913000022-П/А-005 – ПЗ | Лист |  |
|  |  | Изм. | № уч. | Лист | №докум. | Подп. | Дата |  |  |  |
| ПОСЛЕДУЮЩИЕ ЛИСТЫ ТЕКСТОВЫХ ДОКУМЕНТОВ, ЧЕРТЕЖИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ ГОСТ 21.101–97 ПРИЛ. Д ФОРМА 6 |  |  |
| ФТ – 18 – 00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0101200000913000022-П/А-005 – ПЗ | Лист |  |
|  |  | Изм. | № уч. | Лист | №докум. | Подп. | Дата |  |  |  |
| ПОСЛЕДУЮЩИЕ ЛИСТЫ ТЕКСТОВЫХ ДОКУМЕНТОВ, ЧЕРТЕЖИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ ГОСТ 21.101–97 ПРИЛ. Д ФОРМА 6 |  |  |
| ФТ – 18 – 00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0101200000913000022-П/А-005 – ПЗ | Лист |  |
|  |  | Изм. | № уч. | Лист | №докум. | Подп. | Дата |  |  |  |

| ПОСЛЕДУЮЩИЕ ЛИСТЫ ТЕКСТОВЫХ ДОКУМЕНТОВ, ЧЕРТЕЖИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ ГОСТ 21.101–97 ПРИЛ. Д ФОРМА 6 |  |  |
| --- | --- | --- |
| ФТ – 18 – 00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0101200000913000022-П/А-005 – ПЗ | Лист |  |
|  |  | Изм. | № уч. | Лист | №докум. | Подп. | Дата |  |  |  |

| ПОСЛЕДУЮЩИЕ ЛИСТЫ ТЕКСТОВЫХ ДОКУМЕНТОВ, ЧЕРТЕЖИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ ГОСТ 21.101–97 ПРИЛ. Д ФОРМА 6 |  |  |
| --- | --- | --- |
| ФТ – 18 – 00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0101200000913000022-П/А-005 – ПЗ | Лист |  |
|  |  | Изм. | № уч. | Лист | №докум. | Подп. | Дата |  |  |  |

| ПОСЛЕДУЮЩИЕ ЛИСТЫ ТЕКСТОВЫХ ДОКУМЕНТОВ, ЧЕРТЕЖИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ ГОСТ 21.101–97 ПРИЛ. Д ФОРМА 6 |  |  |
| --- | --- | --- |
| ФТ – 18 – 00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0101200000913000022-П/А-005 – ПЗ | Лист |  |
|  |  | Изм. | № уч. | Лист | №докум. | Подп. | Дата |  |  |  |
| ПОСЛЕДУЮЩИЕ ЛИСТЫ ТЕКСТОВЫХ ДОКУМЕНТОВ, ЧЕРТЕЖИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ ГОСТ 21.101–97 ПРИЛ. Д ФОРМА 6 |  |  |
| ФТ – 18 – 00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0101200000913000022-П/А-005 – ПЗ | Лист |  |
|  |  | Изм. | № уч. | Лист | №докум. | Подп. | Дата |  |  |  |
| ПОСЛЕДУЮЩИЕ ЛИСТЫ ТЕКСТОВЫХ ДОКУМЕНТОВ, ЧЕРТЕЖИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ ГОСТ 21.101–97 ПРИЛ. Д ФОРМА 6 |  |  |
| ФТ – 18 – 00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0101200000913000022-П/А-005 – ПЗ | Лист |  |
|  |  | Изм. | № уч. | Лист | №докум. | Подп. | Дата |  |  |  |
| ПОСЛЕДУЮЩИЕ ЛИСТЫ ТЕКСТОВЫХ ДОКУМЕНТОВ, ЧЕРТЕЖИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ ГОСТ 21.101–97 ПРИЛ. Д ФОРМА 6 |  |  |
| ФТ – 18 – 00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0101200000913000022-П/А-005 – ПЗ | Лист |  |
|  |  | Изм. | № уч. | Лист | №докум. | Подп. | Дата |  |  |  |
| ПОСЛЕДУЮЩИЕ ЛИСТЫ ТЕКСТОВЫХ ДОКУМЕНТОВ, ЧЕРТЕЖИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ ГОСТ 21.101–97 ПРИЛ. Д ФОРМА 6 |  |  |
| ФТ – 18 – 00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0101200000913000022-П/А-005 – ПЗ | Лист |  |
|  |  | Изм. | № уч. | Лист | №докум. | Подп. | Дата |  |  |  |
| ПОСЛЕДУЮЩИЕ ЛИСТЫ ТЕКСТОВЫХ ДОКУМЕНТОВ, ЧЕРТЕЖИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ ГОСТ 21.101–97 ПРИЛ. Д ФОРМА 6 |  |  |
| ФТ – 18 – 00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0101200000913000022-П/А-005 – ПЗ | Лист |  |
|  |  | Изм. | № уч. | Лист | №докум. | Подп. | Дата |  |  |  |

| ПОСЛЕДУЮЩИЕ ЛИСТЫ ТЕКСТОВЫХ ДОКУМЕНТОВ, ЧЕРТЕЖИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ ГОСТ 21.101–97 ПРИЛ. Д ФОРМА 6 |  |  |
| --- | --- | --- |
| ФТ – 18 – 00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0101200000913000022-П/А-005 – ПЗ | Лист |  |
|  |  | Изм. | № уч. | Лист | №докум. | Подп. | Дата |  |  |  |
| ПОСЛЕДУЮЩИЕ ЛИСТЫ ТЕКСТОВЫХ ДОКУМЕНТОВ, ЧЕРТЕЖИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ ГОСТ 21.101–97 ПРИЛ. Д ФОРМА 6 |  |  |
| ФТ – 18 – 00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0101200000913000022-П/А-005 – ПЗ | Лист |  |
|  |  | Изм. | № уч. | Лист | №докум. | Подп. | Дата |  |  |  |
| ПОСЛЕДУЮЩИЕ ЛИСТЫ ТЕКСТОВЫХ ДОКУМЕНТОВ, ЧЕРТЕЖИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ ГОСТ 21.101–97 ПРИЛ. Д ФОРМА 6 |  |  |
| ФТ – 18 – 00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0101200000913000022-П/А-005 – ПЗ | Лист |  |
|  |  | Изм. | № уч. | Лист | №докум. | Подп. | Дата |  |  |  |
| ПОСЛЕДУЮЩИЕ ЛИСТЫ ТЕКСТОВЫХ ДОКУМЕНТОВ, ЧЕРТЕЖИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ ГОСТ 21.101–97 ПРИЛ. Д ФОРМА 6 |  |  |
| ФТ – 18 – 00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0101200000913000022-П/А-005 – ПЗ | Лист |  |
|  |  | Изм. | № уч. | Лист | №докум. | Подп. | Дата |  |  |  |
| ПОСЛЕДУЮЩИЕ ЛИСТЫ ТЕКСТОВЫХ ДОКУМЕНТОВ, ЧЕРТЕЖИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ ГОСТ 21.101–97 ПРИЛ. Д ФОРМА 6 |  |  |
| ФТ – 18 – 00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0101200000913000022-П/А-005 – ПЗ | Лист |  |
|  |  | Изм. | № уч. | Лист | №докум. | Подп. | Дата |  |  |  |

| ПОСЛЕДУЮЩИЕ ЛИСТЫ ТЕКСТОВЫХ ДОКУМЕНТОВ, ЧЕРТЕЖИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ ГОСТ 21.101–97 ПРИЛ. Д ФОРМА 6 |  |  |
| --- | --- | --- |
| ФТ – 18 – 00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0101200000913000022-П/А-005 – ПЗ | Лист |  |
|  |  | Изм. | № уч. | Лист | №докум. | Подп. | Дата |  |  |  |

| ПОСЛЕДУЮЩИЕ ЛИСТЫ ТЕКСТОВЫХ ДОКУМЕНТОВ, ЧЕРТЕЖИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ ГОСТ 21.101–97 ПРИЛ. Д ФОРМА 6 |  |  |
| --- | --- | --- |
| ФТ – 18 – 00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0101200000913000022-П/А-005 – ПЗ | Лист |  |
|  |  | Изм. | № уч. | Лист | №докум. | Подп. | Дата |  |  |  |
| ПОСЛЕДУЮЩИЕ ЛИСТЫ ТЕКСТОВЫХ ДОКУМЕНТОВ, ЧЕРТЕЖИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ ГОСТ 21.101–97 ПРИЛ. Д ФОРМА 6 |  |  |
| ФТ – 18 – 00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0101200000913000022-П/А-005 – ПЗ | Лист |  |
|  |  | Изм. | № уч. | Лист | №докум. | Подп. | Дата |  |  |  |
| ПОСЛЕДУЮЩИЕ ЛИСТЫ ТЕКСТОВЫХ ДОКУМЕНТОВ, ЧЕРТЕЖИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ ГОСТ 21.101–97 ПРИЛ. Д ФОРМА 6 |  |  |
| ФТ – 18 – 00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0101200000913000022-П/А-005 – ПЗ | Лист |  |
|  |  | Изм. | № уч. | Лист | №докум. | Подп. | Дата |  |  |  |
| ПОСЛЕДУЮЩИЕ ЛИСТЫ ТЕКСТОВЫХ ДОКУМЕНТОВ, ЧЕРТЕЖИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ ГОСТ 21.101–97 ПРИЛ. Д ФОРМА 6 |  |  |
| ФТ – 18 – 00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0101200000913000022-П/А-005 – ПЗ | Лист |  |
|  |  | Изм. | № уч. | Лист | №докум. | Подп. | Дата |  |  |  |

| ПОСЛЕДУЮЩИЕ ЛИСТЫ ТЕКСТОВЫХ ДОКУМЕНТОВ, ЧЕРТЕЖИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ ГОСТ 21.101–97 ПРИЛ. Д ФОРМА 6 |  |  |
| --- | --- | --- |
| ФТ – 18 – 00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0101200000913000022-П/А-005 – ПЗ | Лист |  |
|  |  | Изм. | № уч. | Лист | №докум. | Подп. | Дата |  |  |  |
| ПОСЛЕДУЮЩИЕ ЛИСТЫ ТЕКСТОВЫХ ДОКУМЕНТОВ, ЧЕРТЕЖИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ ГОСТ 21.101–97 ПРИЛ. Д ФОРМА 6 |  |  |
| ФТ – 18 – 00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0101200000913000022-П/А-005 – ПЗ | Лист |  |
|  |  | Изм. | № уч. | Лист | №докум. | Подп. | Дата |  |  |  |
| ПОСЛЕДУЮЩИЕ ЛИСТЫ ТЕКСТОВЫХ ДОКУМЕНТОВ, ЧЕРТЕЖИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ ГОСТ 21.101–97 ПРИЛ. Д ФОРМА 6 |  |  |
| ФТ – 18 – 00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0101200000913000022-П/А-005 – ПЗ | Лист |  |
|  |  | Изм. | № уч. | Лист | №докум. | Подп. | Дата |  |  |  |
| ПОСЛЕДУЮЩИЕ ЛИСТЫ ТЕКСТОВЫХ ДОКУМЕНТОВ, ЧЕРТЕЖИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ ГОСТ 21.101–97 ПРИЛ. Д ФОРМА 6 |  |  |
| ФТ – 18 – 00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0101200000913000022-П/А-005 – ПЗ | Лист |  |
|  |  | Изм. | № уч. | Лист | №докум. | Подп. | Дата |  |  |  |
| ПОСЛЕДУЮЩИЕ ЛИСТЫ ТЕКСТОВЫХ ДОКУМЕНТОВ, ЧЕРТЕЖИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ ГОСТ 21.101–97 ПРИЛ. Д ФОРМА 6 |  |  |
| ФТ – 18 – 00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0101200000913000022-П/А-005 – ПЗ | Лист |  |
|  |  | Изм. | № уч. | Лист | №докум. | Подп. | Дата |  |  |  |

| ПОСЛЕДУЮЩИЕ ЛИСТЫ ТЕКСТОВЫХ ДОКУМЕНТОВ, ЧЕРТЕЖИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ ГОСТ 21.101–97 ПРИЛ. Д ФОРМА 6 |  |  |
| --- | --- | --- |
| ФТ – 18 – 00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0101200000913000022-П/А-005 – ПЗ | Лист |  |
|  |  | Изм. | № уч. | Лист | №докум. | Подп. | Дата |  |  |  |
| ПОСЛЕДУЮЩИЕ ЛИСТЫ ТЕКСТОВЫХ ДОКУМЕНТОВ, ЧЕРТЕЖИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ ГОСТ 21.101–97 ПРИЛ. Д ФОРМА 6 |  |  |
| ФТ – 18 – 00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0101200000913000022-П/А-005 – ПЗ | Лист |  |
|  |  | Изм. | № уч. | Лист | №докум. | Подп. | Дата |  |  |  |
| ПОСЛЕДУЮЩИЕ ЛИСТЫ ТЕКСТОВЫХ ДОКУМЕНТОВ, ЧЕРТЕЖИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ ГОСТ 21.101–97 ПРИЛ. Д ФОРМА 6 |  |  |
| ФТ – 18 – 00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0101200000913000022-П/А-005 – ПЗ | Лист |  |
|  |  | Изм. | № уч. | Лист | №докум. | Подп. | Дата |  |  |  |
| ПОСЛЕДУЮЩИЕ ЛИСТЫ ТЕКСТОВЫХ ДОКУМЕНТОВ, ЧЕРТЕЖИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ ГОСТ 21.101–97 ПРИЛ. Д ФОРМА 6 |  |  |
| ФТ – 18 – 00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0101200000913000022-П/А-005 – ПЗ | Лист |  |
|  |  | Изм. | № уч. | Лист | №докум. | Подп. | Дата |  |  |  |

| ПОСЛЕДУЮЩИЕ ЛИСТЫ ТЕКСТОВЫХ ДОКУМЕНТОВ, ЧЕРТЕЖИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ ГОСТ 21.101–97 ПРИЛ. Д ФОРМА 6 |  |  |
| --- | --- | --- |
| ФТ – 18 – 00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0101200000913000022-П/А-005 – ПЗ | Лист |  |
|  |  | Изм. | № уч. | Лист | №докум. | Подп. | Дата |  |  |  |
| ПОСЛЕДУЮЩИЕ ЛИСТЫ ТЕКСТОВЫХ ДОКУМЕНТОВ, ЧЕРТЕЖИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ ГОСТ 21.101–97 ПРИЛ. Д ФОРМА 6 |  |  |
| ФТ – 18 – 00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0101200000913000022-П/А-005 – ПЗ | Лист |  |
|  |  | Изм. | № уч. | Лист | №докум. | Подп. | Дата |  |  |  |
| ПОСЛЕДУЮЩИЕ ЛИСТЫ ТЕКСТОВЫХ ДОКУМЕНТОВ, ЧЕРТЕЖИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ ГОСТ 21.101–97 ПРИЛ. Д ФОРМА 6 |  |  |
| ФТ – 18 – 00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0101200000913000022-П/А-005 – ПЗ | Лист |  |
|  |  | Изм. | № уч. | Лист | №докум. | Подп. | Дата |  |  |  |
| ПОСЛЕДУЮЩИЕ ЛИСТЫ ТЕКСТОВЫХ ДОКУМЕНТОВ, ЧЕРТЕЖИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ ГОСТ 21.101–97 ПРИЛ. Д ФОРМА 6 |  |  |
| ФТ – 18 – 00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0101200000913000022-П/А-005 – ПЗ | Лист |  |
|  |  | Изм. | № уч. | Лист | №докум. | Подп. | Дата |  |  |  |
| ПОСЛЕДУЮЩИЕ ЛИСТЫ ТЕКСТОВЫХ ДОКУМЕНТОВ, ЧЕРТЕЖИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ ГОСТ 21.101–97 ПРИЛ. Д ФОРМА 6 |  |  |
| ФТ – 18 – 00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0101200000913000022-П/А-005 – ПЗ | Лист |  |
|  |  | Изм. | № уч. | Лист | №докум. | Подп. | Дата |  |  |  |

| ПОСЛЕДУЮЩИЕ ЛИСТЫ ТЕКСТОВЫХ ДОКУМЕНТОВ, ЧЕРТЕЖИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ ГОСТ 21.101–97 ПРИЛ. Д ФОРМА 6 |  |  |
| --- | --- | --- |
| ФТ – 18 – 00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0101200000913000022-П/А-005 – ПЗ | Лист |  |
|  |  | Изм. | № уч. | Лист | №докум. | Подп. | Дата |  |  |  |
| ПОСЛЕДУЮЩИЕ ЛИСТЫ ТЕКСТОВЫХ ДОКУМЕНТОВ, ЧЕРТЕЖИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ ГОСТ 21.101–97 ПРИЛ. Д ФОРМА 6 |  |  |
| ФТ – 18 – 00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0101200000913000022-П/А-005 – ПЗ | Лист |  |
|  |  | Изм. | № уч. | Лист | №докум. | Подп. | Дата |  |  |  |

| ПОСЛЕДУЮЩИЕ ЛИСТЫ ТЕКСТОВЫХ ДОКУМЕНТОВ, ЧЕРТЕЖИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ ГОСТ 21.101–97 ПРИЛ. Д ФОРМА 6 |  |  |
| --- | --- | --- |
| ФТ – 18 – 00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0101200000913000022-П/А-005 – ПЗ | Лист |  |
|  |  | Изм. | № уч. | Лист | №докум. | Подп. | Дата |  |  |  |

| ПОСЛЕДУЮЩИЕ ЛИСТЫ ТЕКСТОВЫХ ДОКУМЕНТОВ, ЧЕРТЕЖИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ ГОСТ 21.101–97 ПРИЛ. Д ФОРМА 6 |  |  |
| --- | --- | --- |
| ФТ – 18 – 00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0101200000913000022-П/А-005 – ПЗ | Лист |  |
|  |  | Изм. | № уч. | Лист | №докум. | Подп. | Дата |  |  |  |
| ПОСЛЕДУЮЩИЕ ЛИСТЫ ТЕКСТОВЫХ ДОКУМЕНТОВ, ЧЕРТЕЖИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ ГОСТ 21.101–97 ПРИЛ. Д ФОРМА 6 |  |  |
| ФТ – 18 – 00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0101200000913000022-П/А-005 – ПЗ | Лист |  |
|  |  | Изм. | № уч. | Лист | №докум. | Подп. | Дата |  |  |  |
| ПОСЛЕДУЮЩИЕ ЛИСТЫ ТЕКСТОВЫХ ДОКУМЕНТОВ, ЧЕРТЕЖИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ ГОСТ 21.101–97 ПРИЛ. Д ФОРМА 6 |  |  |
| ФТ – 18 – 00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0101200000913000022-П/А-005 – ПЗ | Лист |  |
|  |  | Изм. | № уч. | Лист | №докум. | Подп. | Дата |  |  |  |
| ПОСЛЕДУЮЩИЕ ЛИСТЫ ТЕКСТОВЫХ ДОКУМЕНТОВ, ЧЕРТЕЖИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ ГОСТ 21.101–97 ПРИЛ. Д ФОРМА 6 |  |  |
| ФТ – 18 – 00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0101200000913000022-П/А-005 – ПЗ | Лист |  |
|  |  | Изм. | № уч. | Лист | №докум. | Подп. | Дата |  |  |  |
| ПОСЛЕДУЮЩИЕ ЛИСТЫ ТЕКСТОВЫХ ДОКУМЕНТОВ, ЧЕРТЕЖИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ ГОСТ 21.101–97 ПРИЛ. Д ФОРМА 6 |  |  |
| ФТ – 18 – 00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0101200000913000022-П/А-005 – ПЗ | Лист |  |
|  |  | Изм. | № уч. | Лист | №докум. | Подп. | Дата |  |  |  |
| ПОСЛЕДУЮЩИЕ ЛИСТЫ ТЕКСТОВЫХ ДОКУМЕНТОВ, ЧЕРТЕЖИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ ГОСТ 21.101–97 ПРИЛ. Д ФОРМА 6 |  |  |
| ФТ – 18 – 00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0101200000913000022-П/А-005 – ПЗ | Лист |  |
|  |  | Изм. | № уч. | Лист | №докум. | Подп. | Дата |  |  |  |
| ПОСЛЕДУЮЩИЕ ЛИСТЫ ТЕКСТОВЫХ ДОКУМЕНТОВ, ЧЕРТЕЖИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ ГОСТ 21.101–97 ПРИЛ. Д ФОРМА 6 |  |  |
| ФТ – 18 – 00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0101200000913000022-П/А-005 – ПЗ | Лист |  |
|  |  | Изм. | № уч. | Лист | №докум. | Подп. | Дата |  |  |  |

| ПОСЛЕДУЮЩИЕ ЛИСТЫ ТЕКСТОВЫХ ДОКУМЕНТОВ, ЧЕРТЕЖИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ ГОСТ 21.101–97 ПРИЛ. Д ФОРМА 6 |  |  |
| --- | --- | --- |
| ФТ – 18 – 00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0101200000913000022-П/А-005 – ПЗ | Лист |  |
|  |  | Изм. | № уч. | Лист | №докум. | Подп. | Дата |  |  |  |
| ПОСЛЕДУЮЩИЕ ЛИСТЫ ТЕКСТОВЫХ ДОКУМЕНТОВ, ЧЕРТЕЖИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ ГОСТ 21.101–97 ПРИЛ. Д ФОРМА 6 |  |  |
| ФТ – 18 – 00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0101200000913000022-П/А-005 – ПЗ | Лист |  |
|  |  | Изм. | № уч. | Лист | №докум. | Подп. | Дата |  |  |  |
| ПОСЛЕДУЮЩИЕ ЛИСТЫ ТЕКСТОВЫХ ДОКУМЕНТОВ, ЧЕРТЕЖИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ ГОСТ 21.101–97 ПРИЛ. Д ФОРМА 6 |  |  |
| ФТ – 18 – 00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0101200000913000022-П/А-005 – ПЗ | Лист |  |
|  |  | Изм. | № уч. | Лист | №докум. | Подп. | Дата |  |  |  |
| ПОСЛЕДУЮЩИЕ ЛИСТЫ ТЕКСТОВЫХ ДОКУМЕНТОВ, ЧЕРТЕЖИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ ГОСТ 21.101–97 ПРИЛ. Д ФОРМА 6 |  |  |
| ФТ – 18 – 00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0101200000913000022-П/А-005 – ПЗ | Лист |  |
|  |  | Изм. | № уч. | Лист | №докум. | Подп. | Дата |  |  |  |
| ПОСЛЕДУЮЩИЕ ЛИСТЫ ТЕКСТОВЫХ ДОКУМЕНТОВ, ЧЕРТЕЖИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ ГОСТ 21.101–97 ПРИЛ. Д ФОРМА 6 |  |  |
| ФТ – 18 – 00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0101200000913000022-П/А-005 – ПЗ | Лист |  |
|  |  | Изм. | № уч. | Лист | №докум. | Подп. | Дата |  |  |  |
| ПОСЛЕДУЮЩИЕ ЛИСТЫ ТЕКСТОВЫХ ДОКУМЕНТОВ, ЧЕРТЕЖИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ ГОСТ 21.101–97 ПРИЛ. Д ФОРМА 6 |  |  |
| ФТ – 18 – 00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0101200000913000022-П/А-005 – ПЗ | Лист |  |
|  |  | Изм. | № уч. | Лист | №докум. | Подп. | Дата |  |  |  |
| ПОСЛЕДУЮЩИЕ ЛИСТЫ ТЕКСТОВЫХ ДОКУМЕНТОВ, ЧЕРТЕЖИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ ГОСТ 21.101–97 ПРИЛ. Д ФОРМА 6 |  |  |
| ФТ – 18 – 00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0101200000913000022-П/А-005 – ПЗ | Лист |  |
|  |  | Изм. | № уч. | Лист | №докум. | Подп. | Дата |  |  |  |
| ПОСЛЕДУЮЩИЕ ЛИСТЫ ТЕКСТОВЫХ ДОКУМЕНТОВ, ЧЕРТЕЖИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ ГОСТ 21.101–97 ПРИЛ. Д ФОРМА 6 |  |  |
| ФТ – 18 – 00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0101200000913000022-П/А-005 – ПЗ | Лист |  |
|  |  | Изм. | № уч. | Лист | №докум. | Подп. | Дата |  |  |  |

| ПОСЛЕДУЮЩИЕ ЛИСТЫ ТЕКСТОВЫХ ДОКУМЕНТОВ, ЧЕРТЕЖИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ ГОСТ 21.101–97 ПРИЛ. Д ФОРМА 6 |  |  |
| --- | --- | --- |
| ФТ – 18 – 00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0101200000913000022-П/А-005 – ПЗ | Лист |  |
|  |  | Изм. | № уч. | Лист | №докум. | Подп. | Дата |  |  |  |

| ПОСЛЕДУЮЩИЕ ЛИСТЫ ТЕКСТОВЫХ ДОКУМЕНТОВ, ЧЕРТЕЖИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ ГОСТ 21.101–97 ПРИЛ. Д ФОРМА 6 |  |  |
| --- | --- | --- |
| ФТ – 18 – 00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0101200000913000022-П/А-005 – ПЗ | Лист |  |
|  |  | Изм. | № уч. | Лист | №докум. | Подп. | Дата |  |  |  |

| ПОСЛЕДУЮЩИЕ ЛИСТЫ ТЕКСТОВЫХ ДОКУМЕНТОВ, ЧЕРТЕЖИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ ГОСТ 21.101–97 ПРИЛ. Д ФОРМА 6 |  |  |
| --- | --- | --- |
| ФТ – 18 – 00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0101200000913000022-П/А-005 – ПЗ | Лист |  |
|  |  | Изм. | № уч. | Лист | №докум. | Подп. | Дата |  |  |  |

| ПОСЛЕДУЮЩИЕ ЛИСТЫ ТЕКСТОВЫХ ДОКУМЕНТОВ, ЧЕРТЕЖИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ ГОСТ 21.101–97 ПРИЛ. Д ФОРМА 6 |  |  |
| --- | --- | --- |
| ФТ – 18 – 00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0101200000913000022-П/А-005 – ПЗ | Лист |  |
|  |  | Изм. | № уч. | Лист | №докум. | Подп. | Дата |  |  |  |
| ПОСЛЕДУЮЩИЕ ЛИСТЫ ТЕКСТОВЫХ ДОКУМЕНТОВ, ЧЕРТЕЖИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ ГОСТ 21.101–97 ПРИЛ. Д ФОРМА 6 |  |  |
| ФТ – 18 – 00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0101200000913000022-П/А-005 – ПЗ | Лист |  |
|  |  | Изм. | № уч. | Лист | №докум. | Подп. | Дата |  |  |  |
| ПОСЛЕДУЮЩИЕ ЛИСТЫ ТЕКСТОВЫХ ДОКУМЕНТОВ, ЧЕРТЕЖИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ ГОСТ 21.101–97 ПРИЛ. Д ФОРМА 6 |  |  |
| ФТ – 18 – 00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0101200000913000022-П/А-005 – ПЗ | Лист |  |
|  |  | Изм. | № уч. | Лист | №докум. | Подп. | Дата |  |  |  |

| ПОСЛЕДУЮЩИЕ ЛИСТЫ ТЕКСТОВЫХ ДОКУМЕНТОВ, ЧЕРТЕЖИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ ГОСТ 21.101–97 ПРИЛ. Д ФОРМА 6 |  |  |
| --- | --- | --- |
| ФТ – 18 – 00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0101200000913000022-П/А-005 – ПЗ | Лист |  |
|  |  | Изм. | № уч. | Лист | №докум. | Подп. | Дата |  |  |  |
| ПОСЛЕДУЮЩИЕ ЛИСТЫ ТЕКСТОВЫХ ДОКУМЕНТОВ, ЧЕРТЕЖИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ ГОСТ 21.101–97 ПРИЛ. Д ФОРМА 6 |  |  |
| ФТ – 18 – 00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0101200000913000022-П/А-005 – ПЗ | Лист |  |
|  |  | Изм. | № уч. | Лист | №докум. | Подп. | Дата |  |  |  |

| ПОСЛЕДУЮЩИЕ ЛИСТЫ ТЕКСТОВЫХ ДОКУМЕНТОВ, ЧЕРТЕЖИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ ГОСТ 21.101–97 ПРИЛ. Д ФОРМА 6 |  |  |
| --- | --- | --- |
| ФТ – 18 – 00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0101200000913000022-П/А-005 – ПЗ | Лист |  |
|  |  | Изм. | № уч. | Лист | №докум. | Подп. | Дата |  |  |  |
| ПОСЛЕДУЮЩИЕ ЛИСТЫ ТЕКСТОВЫХ ДОКУМЕНТОВ, ЧЕРТЕЖИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ ГОСТ 21.101–97 ПРИЛ. Д ФОРМА 6 |  |  |
| ФТ – 18 – 00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0101200000913000022-П/А-005 – ПЗ | Лист |  |
|  |  | Изм. | № уч. | Лист | №докум. | Подп. | Дата |  |  |  |

м

| ПОСЛЕДУЮЩИЕ ЛИСТЫ ТЕКСТОВЫХ ДОКУМЕНТОВ, ЧЕРТЕЖИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ ГОСТ 21.101–97 ПРИЛ. Д ФОРМА 6 |  |  |
| --- | --- | --- |
| ФТ – 18 – 00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0101200000913000022-П/А-005 – ПЗ | Лист |  |
|  |  | Изм. | № уч. | Лист | №докум. | Подп. | Дата |  |  |  |

| ПОСЛЕДУЮЩИЕ ЛИСТЫ ТЕКСТОВЫХ ДОКУМЕНТОВ, ЧЕРТЕЖИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ ГОСТ 21.101–97 ПРИЛ. Д ФОРМА 6 |  |  |
| --- | --- | --- |
| ФТ – 18 – 00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0101200000913000022-П/А-005 – ПЗ | Лист |  |
|  |  | Изм. | № уч. | Лист | №докум. | Подп. | Дата |  |  |  |

| ПОСЛЕДУЮЩИЕ ЛИСТЫ ТЕКСТОВЫХ ДОКУМЕНТОВ, ЧЕРТЕЖИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ ГОСТ 21.101–97 ПРИЛ. Д ФОРМА 6 |  |  |
| --- | --- | --- |
| ФТ – 18 – 00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0101200000913000022-П/А-005 – ПЗ | Лист |  |
|  |  | Изм. | № уч. | Лист | №докум. | Подп. | Дата |  |  |  |

| ПОСЛЕДУЮЩИЕ ЛИСТЫ ТЕКСТОВЫХ ДОКУМЕНТОВ, ЧЕРТЕЖИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ ГОСТ 21.101–97 ПРИЛ. Д ФОРМА 6 |  |  |
| --- | --- | --- |
| ФТ – 18 – 00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0101200000913000022-П/А-005 – ПЗ | Лист |  |
|  |  | Изм. | № уч. | Лист | №докум. | Подп. | Дата |  |  |  |

| ПОСЛЕДУЮЩИЕ ЛИСТЫ ТЕКСТОВЫХ ДОКУМЕНТОВ, ЧЕРТЕЖИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ ГОСТ 21.101–97 ПРИЛ. Д ФОРМА 6 |  |  |
| --- | --- | --- |
| ФТ – 18 – 00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0101200000913000022-П/А-005 – ПЗ | Лист |  |
|  |  | Изм. | № уч. | Лист | №докум. | Подп. | Дата |  |  |  |

| ПОСЛЕДУЮЩИЕ ЛИСТЫ ТЕКСТОВЫХ ДОКУМЕНТОВ, ЧЕРТЕЖИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ ГОСТ 21.101–97 ПРИЛ. Д ФОРМА 6 |  |  |
| --- | --- | --- |
| ФТ – 18 – 00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0101200000913000022-П/А-005 – ПЗ | Лист |  |
|  |  | Изм. | № уч. | Лист | №докум. | Подп. | Дата |  |  |  |

| ПОСЛЕДУЮЩИЕ ЛИСТЫ ТЕКСТОВЫХ ДОКУМЕНТОВ, ЧЕРТЕЖИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ ГОСТ 21.101–97 ПРИЛ. Д ФОРМА 6 |  |  |
| --- | --- | --- |
| ФТ – 18 – 00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0101200000913000022-П/А-005 – ПЗ | Лист |  |
|  |  | Изм. | № уч. | Лист | №докум. | Подп. | Дата |  |  |  |

| ПОСЛЕДУЮЩИЕ ЛИСТЫ ТЕКСТОВЫХ ДОКУМЕНТОВ, ЧЕРТЕЖИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ ГОСТ 21.101–97 ПРИЛ. Д ФОРМА 6 |  |  |
| --- | --- | --- |
| ФТ – 18 – 00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0101200000913000022-П/А-005 – ПЗ | Лист |  |
|  |  | Изм. | № уч. | Лист | №докум. | Подп. | Дата |  |  |  |

| ПОСЛЕДУЮЩИЕ ЛИСТЫ ТЕКСТОВЫХ ДОКУМЕНТОВ, ЧЕРТЕЖИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ ГОСТ 21.101–97 ПРИЛ. Д ФОРМА 6 |  |  |
| --- | --- | --- |
| ФТ – 18 – 00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0101200000913000022-П/А-005 – ПЗ | Лист |  |
|  |  | Изм. | № уч. | Лист | №докум. | Подп. | Дата |  |  |  |
| ПОСЛЕДУЮЩИЕ ЛИСТЫ ТЕКСТОВЫХ ДОКУМЕНТОВ, ЧЕРТЕЖИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ ГОСТ 21.101–97 ПРИЛ. Д ФОРМА 6 |  |  |
| ФТ – 18 – 00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0101200000913000022-П/А-005 – ПЗ | Лист |  |
|  |  | Изм. | № уч. | Лист | №докум. | Подп. | Дата |  |  |  |

| ПОСЛЕДУЮЩИЕ ЛИСТЫ ТЕКСТОВЫХ ДОКУМЕНТОВ, ЧЕРТЕЖИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ ГОСТ 21.101–97 ПРИЛ. Д ФОРМА 6 |  |  |
| --- | --- | --- |
| ФТ – 18 – 00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0101200000913000022-П/А-005 – ПЗ | Лист |  |
|  |  | Изм. | № уч. | Лист | №докум. | Подп. | Дата |  |  |  |

| ПОСЛЕДУЮЩИЕ ЛИСТЫ ТЕКСТОВЫХ ДОКУМЕНТОВ, ЧЕРТЕЖИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ ГОСТ 21.101–97 ПРИЛ. Д ФОРМА 6 |  |  |
| --- | --- | --- |
| ФТ – 18 – 00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0101200000913000022-П/А-005 – ПЗ | Лист |  |
|  |  | Изм. | № уч. | Лист | №докум. | Подп. | Дата |  |  |  |

| ПОСЛЕДУЮЩИЕ ЛИСТЫ ТЕКСТОВЫХ ДОКУМЕНТОВ, ЧЕРТЕЖИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ ГОСТ 21.101–97 ПРИЛ. Д ФОРМА 6 |  |  |
| --- | --- | --- |
| ФТ – 18 – 00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0101200000913000022-П/А-005 – ПЗ | Лист |  |
|  |  | Изм. | № уч. | Лист | №докум. | Подп. | Дата |  |  |  |
| ПОСЛЕДУЮЩИЕ ЛИСТЫ ТЕКСТОВЫХ ДОКУМЕНТОВ, ЧЕРТЕЖИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ ГОСТ 21.101–97 ПРИЛ. Д ФОРМА 6 |  |  |
| ФТ – 18 – 00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0101200000913000022-П/А-005 – ПЗ | Лист |  |
|  |  | Изм. | № уч. | Лист | №докум. | Подп. | Дата |  |  |  |
| ПОСЛЕДУЮЩИЕ ЛИСТЫ ТЕКСТОВЫХ ДОКУМЕНТОВ, ЧЕРТЕЖИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ ГОСТ 21.101–97 ПРИЛ. Д ФОРМА 6 |  |  |
| ФТ – 18 – 00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0101200000913000022-П/А-005 – ПЗ | Лист |  |
|  |  | Изм. | № уч. | Лист | №докум. | Подп. | Дата |  |  |  |
| ПОСЛЕДУЮЩИЕ ЛИСТЫ ТЕКСТОВЫХ ДОКУМЕНТОВ, ЧЕРТЕЖИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ ГОСТ 21.101–97 ПРИЛ. Д ФОРМА 6 |  |  |
| ФТ – 18 – 00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0101200000913000022-П/А-005 – ПЗ | Лист |  |
|  |  | Изм. | № уч. | Лист | №докум. | Подп. | Дата |  |  |  |
| ПОСЛЕДУЮЩИЕ ЛИСТЫ ТЕКСТОВЫХ ДОКУМЕНТОВ, ЧЕРТЕЖИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ ГОСТ 21.101–97 ПРИЛ. Д ФОРМА 6 |  |  |
| ФТ – 18 – 00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0101200000913000022-П/А-005 – ПЗ | Лист |  |
|  |  | Изм. | № уч. | Лист | №докум. | Подп. | Дата |  |  |  |

# Text boxes

Введение.

Разработка (внесение изменений) генерального плана сельского поселения Куккуяновский сельсовет муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан в соответствии с техническим заданием к Муниципальному контракту № 0101200000913000022-П/А-005.

Генеральный план рассчитан на реализацию в два этапа:

I очередь строительства – до 2023 года.

Расчетный срок – до 2033 года.

В проекте использованы данные, представленные администрацией СП Куккуяновский сельсовет, данные отраслевых министерств, ведомств, Госкомстата РБ, ранее выполненных проектных работ.

Главной задачей проекта является определение назначения территорий исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечение учета интереса граждан и их объединений, РФ, РБ, муниципальных образований.

Взам. инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подп.

Глава I. Общая часть.

1.1 Краткая историческая справка.

Куккуяновский сельсовет Совет образован в 1918 году.

Совет депутатов трудящихся Дюртилинского  района БАССР переименован в Администрацию Куккуяновского сельсовета Дюртилинского района РБ на основании решения №4 от 02.02.1993г.

01.08.2005 года администрация муниципального образования Куккуяновский сельсовет переименована в Администацию сельского поселения Кукуяновский сельсовет Дюртюлинского района Республики Башкортостан. (Распоряжение 15/1р от 01.08.2005г.)

30.12.2005 года Администрация сельского поселения Куккуяновский сельсовет Дюртюлинского района Республики Башкортостана преобразована в Администрацию сельского поселения Куккуяновский сельсовет муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан на основании решения №2 от 30.12.2005г.

с. Куккуяново

Село Куккуяново – центр сельсовета. В 2008г избирателей 464 с учетом д. Маньязыбаш.

Деревню Куккуяново основали мишари в 1713 г. Населения 756 чел.(2009), согласно спорной переписи 2002г. Башкиры 45%., татары 52%(2002).

д. Ивачево

Деревня Ивачево возникла на вотчинной земле башкир Шамшадинской волости. На право использования ею марийцы представили властям договорную запись вотчинников от 1780 г. Но поселение марийцев под названием Ивачево возникло задолго до договорной записи башкир-шамшадинцев от 1780 г. Первопоселенец Ивач Иванов и  другие к 1757 уже успели перевезти дома, хозяйственные постройки на землю Шамшадинской волости. Поэтому временем ее возникновения следует считать не 1780, а 1757.

В 1783 г. Здесь проживало 184, в 1920г. – 763 марийца.

В 1784 г. на 51 двор с 324 жителями приходилось 40 десятин пашни, 20 десятин сенокосных, и 10 десятин лесных угодий, а также 214 лошадей, 200 коров, 350 овец, 360 коз. Имели мельницу.

д. Новый Урал

Согласно переписи 2002 года, преобладающие нацинальности – башкиры(49%), татары(38%). Население на 1 января 2009 года составляло 33 человек.

д. Урман-Асты

В 1795г. она 20-дворным поселением, где проживало 74 башкира, 50 тептярей и 17 мишарей. В 1816 г. было 86 башкир, 54 мишаря, 52 тептяря. В 1920г. всех жителей отнесли к башкирам, которых насчитывалось 780 человек. Половина жителей - башкиры.

В 1843 г. на 116 башкир было засеяно 1024 пуда озимого и 1080 пудов ярового хлеба. Была мельница. Тогда же на всех жителей приходилось 180 десятин пашни, а также 304 лошади,320 коров, 408 овец, 60 коз. Имели 46 ульев. В деревни была мечеть.

д. Маньязыбаш

Деревня Маньязыбаш была основана башкирами, перешедшими в тептярское сословие, по припуску башкир-вотчинников Ельдякский волости по договору от 4 марта 1781 г. Жили здесь и мишари, которые ссылались на этот договор при наделе

Взам. инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подп.

нии их землей по закону о земле 1832 г.

1.2 Положение населенных пунктов в системе расселения.

Населенные пункты Куккяново, Ивачево, Новый Урал, Урман-Асты и Маньязыбаш расположены в Куккяновском сельсовете Дюртюлинского района, расположенного на северо-западной части Республики Башкортостан и на юге Дюртюлинского района. Граничит с севера – сельским поселениями Сууккуловский сельсовет, Таймурзинский сельсовет и Семилетовский сельсовет, с запада – Чекмагушевским районом, с юга – Кушнаренковским районом, а с востока – Московским сельсоветом. Связь со столицей осуществляется по автодороге Аскарово-Серменево-Уфа.

Административный центр с. Куккуяново находится в 95 км от г. Уфы и в 25 км на юге от г.Дюртюли.

Общая площадь территории поселения 9456 га.

с. Куккуяново

Село Куккуяново является административным центром муниципального образования – сельское поселение Куккуяновский сельсовет. Границами с юга, запада и востока являются земли Куккуяновского сельсовета, с севера - автомобильная дорога федерального значения (дорога М7 «Волга»).

Расстояние до районного центра (Дюртюли): 22 км, ближайшей ж/д станции (Уфа): 130 км.

д.Ивачево

Границами деревни Ивачево с юга и запада являются земли

Куккуяновского сельсовета, с севера и востока - автомобильная дорога федерального значения (дорога М7 «Волга»).

Расстояние до районного центра (Дюртюли): 26 км центра сельсовета (Куккуяново): 4 км, ближайшей ж/д станции (Ташбулатово): 97 км.

д. Новый Урал

Границы деревни Новый Урал с севера и востока - земли Кукуяновского сельсовета, с запада - автомобильная дорога федерального значения (дорога М7 «Волга»), с юга –  земли Чекмагушевского района.

Расстояние до районного центра (Дюртюли): 33 км, центра сельсовета (Куккуяново): 8 км, ближайшей ж/д станции (Уфа): 114 км.

д.Урман-Асты

Границы деревни Урман-Асты с запада и севера – автомобильная дорога федерального значения (дорога М7 «Волга»). С юга и востока – земли Куккуяновского сельсовета.

Расстояние до районного центра (Дюртюли): 26 км, центра сельсовета (Куккуяново): 4 км, ближайшей ж/д станции (Уфа): 110 км.

д. Маньязыбаш

Границы деревни Маньязыбаш с севера, юга и востока – земли Куккуяновского сельсовета, с запада – земли Чекмагушевского района.

Расстояние до районного центра (Дюртюли): 21км, центра сельсовета (Куккуяново): 3км, ближайшей ж/д станции (Уфа): 1105км.

Взам. инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подп.

1.3 Существующая застройка.

с. Куккуяново

Существующая планировочная структура села Куккуяново продольно-вытянутая с северо-восток на юг. Общественная застройка села расположена в центральной части села.

д.Ивачево

Существующая планировочная структура деревни Ивачево продольно-вытянутая с северо-востока на юг-запад вдоль реки Евбаза. Общественная застройка расположена в западной части деревни.

д. Новый Урал

Существующая планировочная структура деревни Новый Урал продольно-вытянутая с севера на юг-восток. Общественная застройка расположена в южной части деревни.

д. Урман-Асты

Существующая планировочная структура деревни Урман-Асты продольно-вытянутая с юго-востока на запад. Общественная застройка расположена в центральной части деревни.

д. Маньязыбаш

Существующая планировочная структура деревни Маньязыбаш продольно-вытянутая с запада на юго-восток.

1.3.1.Жилая застройка.

Жилая застройка населенных пунктов с. Куккуяново, д. Ивачево, д. Новый Урал, д. Урман-Асты, д. Маньязыбаш сельского поселения Куккуяновский сельсовет представлена жилыми домами усадебного типа с участками

1.3.2 Общественная застройка.

С. Куккуяново

Экспликация существующих общественных зданий и сооружений представлена на чертеже опорный план.

Объекты культурно-бытового обслуживания распределены  по  центру территории.

Общественный центр села расположен в центральной части. Здесь находятся магазины, сельский клуб, фельдшерско-акушерский пункт, школа, детский сад, администрация, мечеть, столовая.

Характеристики зданий общественного назначения приведены в исходных данных.

д. Ивачево

Экспликация существующих общественных зданий и сооружений представлена на чертеже опорный план.

Объекты культурно-бытового обслуживания распределены по центру территории. Здесь находится школа, клуб, магазин, киосок. За пределами территории находится летний лагерь.

д. Новый Урал

Экспликация существующих общественных зданий и сооружений представлена на чертеже опорный план.

Объекты культурно-бытового обслуживания распределены  на юге территории: летний лагерь.

Взам. инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подп.

д.Урман-Асты

Экспликация существующих общественных зданий и сооружений представлена на чертеже опорный план.

Объекты культурно-бытового обслуживания распределены в центре и на на северо-востоке территории.

Общественный центр села расположен в центральной части. Здесь находятся магазин, школа (закрытая), сельский клуб. Детский сад и школа находятся в соседней деревне - Куккуяново

Характеристики зданий общественного назначения приведены в исходных данных.

д.Маньязыбаш

Экспликация существующих общественных зданий и сооружений представлена на чертеже опорный план.

Объекты культурно-бытового обслуживания в деревне отсутствуют.

1.3.3 Производственная, коммунально-складская застройка.

с. Куккуяново

Производственные, коммунально-складские предприятия равномерно сосредоточены по всей территории.

В пределах населенного пункта в юго-западной части деревни расположена молочно-товарная ферма, в юго-западной части деревни расположен откорм крупнрогатого скота.

Экспликация предприятий представлена на чертеже «План современного использования территории (опорный план) схема комплексной оценки территории».

Перечень предприятий, учреждений и организаций.

| № п/п, литер по плану | Наименование предприятия,учреждения и организации | Ведомственная подчиненность | Адрес | Численность всех кадров | В т.ч. максимум в смену |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | МТФ |  |  |  |  |
| 2 | МТМ |  |  |  |  |
| 3 | зерносклады |  |  |  |  |
| 4 | кладбище (действ.) |  |  |  |  |
| 5 | ГВД |  |  |  |  |
| 6 | ГРП |  |  |  |  |
| 7 | нефтяная качалка |  |  |  |  |
| 8 | водозаборная башня |  |  |  |  |
| 9 | зернаток |  |  |  |  |
| 10 | мельница |  |  |  |  |
| 11 | ферма |  |  |  |  |
| 12 | АЗС |  |  |  |  |

Взам. инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подп.

с.Ивачево

Производственные, коммунально-складские предприятия сосредоточены на территории неравномерно. В пределах населенного пункта в южной  части деревни расположена АЗС, молочно-товарная ферма, навозохранилище, моторно-транспортаная мастерская, в юго-западной части деревни расположена нефтяная скважина, водокачка.

Требуется комплекс мероприяий по уменьшению санитраной зоны от молочно-товарной фермы.

Экспликация предприятий представлена на чертеже «План современного использования территории (опорный план) схема комплексной оценки территории».

Перечень предприятий, учреждений и организаций.

| № п/п, литер по плану | Наименование предприятия,учреждения и организации | Ведомственная подчиненность | Адрес | Численность всех кадров | В т.ч. максимум в смену |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | МТМ |  |  |  |  |
| 2 | ГРП |  |  |  |  |
| 3 | МТФ |  |  |  |  |
| 4 | свалка (несанкионированная) |  |  |  |  |
| 5 | зерноток |  |  |  |  |

д.Новый Урал

Производственные, коммунально-складские предприятия сосредоточены на севере и северо-западе села.

Экспликация предприятий представлена на чертеже «План современного использования территории (опорный план) схема комплексной оценки территории».

Перечень предприятий, учреждений и организаций.

| № п/п, литер по плану | Наименование предприятия,учреждения и организации | Ведомственная подчиненность | Адрес | Численность всех кадров | В т.ч. максимум в смену |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ГВД |  |  |  |  |
| 2 | ГРП |  |  |  |  |
| 3 | кладбище |  |  |  |  |

д.Урман-Асты

Производственные, коммунально-складские предприятия сосредоточены в западной и восточной части деревни.

Экспликация предприятий представлена на чертеже «План современного использования территории (опорный план) схема комплексной оценки территории».

Взам. инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подп.

консистенции, с показателямитекучести 0.22-0,45. Грунты устойсивы. Расчетное сопротивление грунтов основания,согласно СНиП 2.02.01-83, составляет 250-300 КПа(2.5-3.0 кгс/см2).

На участках с небольшой мощностью элювиально-делювиальных отложений основанием фундаментов служат коренные породы - песчаники мелкозернистые, сильнотрещпноватые и пестроцветные мергелистые глины. Расчетное сопротпвле-ние на песчаники может быть принято 400КПа (0,4 кгс/см2) и более.

К территориям ограниченно благоприятным для строительства относятся небольшие по площади участки, располагающиеся на склонах надпойменных террас и водораздельных пространств с уклоном поверхности от 10 до 20%. К этой категории относятся также территории в пределах долины р. Белой (первой и второй надпойменных террас) с близким залеганием грунтовых вод. Естественным основанием здесь будут служить аллювиальные глины, супеси, пески различной зернистости. Расчетное сопротивление грунтов основания будет изменяться в широких пределах от 100КПа на пылеватые водонасышенные пески, а также на глины и суглинки теку-чепластичной консистенции до 200-250 КПа и более на пески разнозернистые, глины и суглинки мягкопластичной и ту го пластичной консистенции.

К территориям неблагоприятным для строительства, относятся участки с уклонами поверхности более 20%, располагающиеся на склонах долин р. Белой, р. Бпятязы и водораздельных пространств, овраги и зоны отступа от оврагов, равные их тройной глубине. К данной категории отнесены также большая часть первой надпойменной террасы р. Белой, затопляемая при наивысшем уровне воды 1% обеспеченности.

2.4. Растительность. Почвы.

Куккуяновский сельсовет находится в южной лесостепи, в теплом и незначительно засушливом агроклиматическом регионе, в зоне рискованного земледелия.

Дюртюлинский район находится в лесостепной зоне, знаменит реликтовым сосновым бором, елово-пихтовыми лесами. Луговые степи почти полностью распаханы.

Разрабатываются нефтяные месторождения, полезные ископаемые представлены месторождениями кирпичного сырья, песка-отощителя, песчано-гравийной смести.

Почвы представлены главным образом типичными и выщелоченными чернозёмами; встречаются подзолистые, серые лесные и пойменные почвы.

Распространены интродуцированные виды – американская норка, енотовидная собака и ондатра. Состояние популяций интродуцированного в прошлом веке выхухоля не известно. Из редких животных в районе обитают: садовая соня, большой тушканчик, орлан-белохвост, курганник,  кобчик, лебедь-шипун, лебедь-кликун, серый гусь, турпан обыкновенный, перепел, серая куропатка, камышница, кулик-сорока, большой веретенник, поручейник, большая выпь, гребенчатый тритон, русский осетр, стерлядь, подалирий, махаон, шмель армянский, шмель лезус, шмель необыкновенный и др. Как залетный вид отмечен розовый пеликан. Из редких видов растений произрастают: ужовник обыкновенный, ковыль перистый, ковыль опушеннолистный, кокушник длиннорогий, пыльцеголовник красный, ирис болотный, ирис сибирский (рис.), зимолюбка зонтичная,  клюква болотная, багульник болотный, лазурник трехлопастной, росянка круглолистная, клевер альпийский и др. Редкими растительными сообществами являются: широколиственно-сосновые леса, сосняки черничники и брусничники, сфагновые болота, пихтарники (Кангышевское л-во). Ключевыми территориями по богатству биоразнообразия являются: долина р. Белой и запретные полосы лесов вдоль ней, реликтовые сосновые боры, долины степных рек, болота и заболоченные леса к востоку от с. Черлак.

Взам. инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подп.

Глава III. Проектное решение. Архитектурно-планировочная и объемно-пространственная организация территории.

с.Куккуяново

Развитие села Куккуяново планируется в южном направлении с дальнейшим упорядочением застройки, развитием общественного центра, созданием общественного подцентра на новых территориях, благоустройством и инженерным обеспечением. Дальнейшее развитие населенного пункта предлагается в том же направлении.

д. Ивачево

Развитие деревни Ивачево планируется в южно-западном направлении с дальнейшим упорядочением застройки, развитием общественного центра, созданием общественного подцентра на новых территориях, благоустройством и инженерным обеспечением. Дальнейшее развитие населенного пункта предлагается в южно-западном направлении.

д. Новый Урал

Развитие деревни Новый Урал в данный момент не планируется.

д.Урман-Асты

Развитие деревни Урман-Асты планируется в восточном направлении с дальнейшим упорядочением застройки, развитием общественного центра, созданием общественного подцентра на новых территориях, благоустройством и инженерным обеспечением. Дальнейшее развитие населенного пункта предлагается в том же направлении.

д. Маньязыбаш

Развитие деревни Маньязыбаш в данный момент не планируется.

3.1. Численность населения.

Прогнозная численность населения определяется по формуле

Нрасчет=НфакХ(1+(Р+m)/1000)т

Р – коэффициент естественного прироста

m - коэффициент механического прироста

т – рассчетный период

с.Куккуяново

Численность постоянного населения с.Куккуяново

На 1очередь численность населения по проекту составит 803 чел., на расчетный срок составит 905 чел.

на 06.02.2013г. составила 772 чел.

По данным федеральной службы статистики естественный и механический прирост положительный.

Динамика численности населения с.Куккуяново по приросту положительная.

р+m=8

Н 1оч.= 772Х(1+8/1000)5=803

Н р.с.= 772Х(1+8/1000)20=905

На 1очередь численность населения по проекту составит 803 чел., на расчетный срок составит 905 чел.

Взам. инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подп.

д.Ивачево

Численность постоянного населения д.Ивачево

на 06.02.2013г. составила 581 чел.

По данным федеральной службы статистики естественный и механический прирост положительный.

Динамика численности населения д.Ивачево по приросту положительная.

р+m=7

Н 1оч.= 581Х(1+3/1000)5=590

Н р.с.= 581Х(1+3/1000)20=617

На 1очередь численность населения по проекту составит 590 чел. , на расчетный срок составит 617 чел.

д.Новый Урал

Численность постоянного населения д.Новый Урал

на 06.02.2013г. составила 35 чел.

По данным федеральной службы статистики естественный и механический прирост положительный.

Динамика численности населения д.Новый Урал по приросту положительная.

р+m= 0,5

Н 1оч.= 35Х(1+0,5/1000)5=36

Н р.с.= 35Х(1+0,5/1000)20=37

На 1очередь численность населения по проекту составит  чел., на расчетный срок составит  чел.

д.Урман-Асты

Численность постоянного населения д.Урман-Асты

на 06.02.2013г. составила 286 чел.

По данным федеральной службы статистики естественный и механический прирост отрицательный.

Динамика численности населения д.Урман-Асты по приросту отрицательная.

р+m=

Н 1оч.= 286Х(1+1/1000)5=287

Н р.с.= 286Х(1+1/1000)20=292

На 1очередь численность населения по проекту составит 287 чел., на расчетный срок составит 292 чел.

д.Маньязыбаш

Численность постоянного населения д.Маньязыбаш

на 06.02.2013г. составила 34 чел.

По данным федеральной службы статистики естественный и механический прирост положительный.

Динамика численности населения д.Маньязыбаш по приросту положительная.

р+m=1

Н 1оч.= 35Х(1+1/1000)5=35

Н р.с.= 35Х(1+1/1000)20=36

На 1очередь численность населения по проекту составит 35 чел., на расчетный срок составит 36 чел.

Взам. инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подп.

3.2.Объемы строительства.

3.2.1 Жилищное строительство

с.Куккуяново

Объёмы жилищного строительства рассчитаны по укрупнённым показателям.

Основным принципом расчёта объёмов нового жилищного строительства является доведение жилищной обеспеченности на 1 очередь строительства до 25,0 кв. м/чел., и до 30,0 кв. м/чел. на расчётный срок.

Структура жилищного строительства по типу застройки определилась из расселения на расчётный срок 100,0 % населения в индивидуальных жилых домах усадебного типа с участками 0,15 га.

Основные объёмы нового жилищного строительства предлагается разместить на свободных территориях. Территории резерва для жилищного строительства за пределами расчётного срока предусмотрены в продолжение проектируемой застройки.

Индивидуальный существующий жилой фонд с участками модернизируется за счет владельцев, объемы модернизации в общий объем жилищного строительства на расчетный срок не включены.

Принимая жилищную обеспеченность на конец 1 очереди – 25 м2/чел, определяем объемы жилого фонда на 1 очередь:

25 м2/чел х 803 чел. = 2075 м2

Из них объемы нового строительства на 1 очередь составят:

25 м2/чел х 31 чел. = 775 м2

При плотности населения 21 чел/га (согласно Республиканским нормативам градостроительного проектирования Республики Башкортостан «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан»), требуется территорий под  усадебную застройку по расчету

31:21 чел/га = 1,5 га

Принимая жилищную обеспеченность на конец расчетного срока – 30 м2/чел, определяем объемы жилого фонда на расчетный срок:

30 м2/чел х 905чел. = 27150 м2

Из них объемы нового строительства на расчетный срок:

30 м2/чел х 133чел. = 3990 м2

При плотности населения 21 чел/га (согласно Республиканским нормативам градостроительного проектирования Республики Башкортостан «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан»), требуется территорий под усадебную застройку по расчету

133:21 чел/га = 6,33 га

Для нового строительства зарезервировано 1,5 га на первую очередь, 6,33 га на расчетный срок в юго-восточном направлении от существующего села. Объемы нового строительства составят на 1 очередь строительства 775 м2, на расчетный срок 3990 м2.

Взам. инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подп.

Распределение объёмов жилищного строительства по генеральному плану

| № | Тип застройки | Количество квартир, (домовладений), шт. | Общая площадь, м2 | Население, чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 очередь | рассчетный срок | 1 очередь | рассчетный срок |  |
|  |  | сущ. | нов. стр. | всего | сущ. сохран | нов. стр | всего | сущ. | нов. стр. | всего | сущ. сохран | нов. стр | всего | сущ. | 1оч. | Расч. срок. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Малоэтажная индивидуальная с участками | - | 10 | - | - | 42 | - | - | 775 | - | - | 3990 | - | 773 | 803 (30) | 905 (102) |

Примечание: жилищная обеспеченность  —	1 оч. - 25,0 кв.м/чел.,

расч. срок- 30,0 кв.м/чел.,

д.Ивачево

Объёмы жилищного строительства рассчитаны по укрупнённым показателям.

Основным принципом расчёта объёмов нового жилищного строительства является доведение жилищной обеспеченности на 1 очередь строительства до 25,0 кв. м/чел., и до 30,0 кв. м/чел. на расчётный срок.

Структура жилищного строительства по типу застройки определилась из расселения на расчётный срок 100,0 % населения в индивидуальных жилых домах усадебного типа с участками 0,15 га.

Основные объёмы нового жилищного строительства предлагается разместить на свободных территориях. Территории резерва для жилищного строительства за пределами расчётного срока предусмотрены в продолжении проектируемой застройки.

Индивидуальный существующий жилой фонд с участками модернизируется за счет владельцев, объемы модернизации в общий объем жилищного строительства на расчетный срок не включены.

Принимая жилищную обеспеченность на конец 1 очереди – 25 м2/чел, определяем объемы жилого фонда на 1 очередь:

25 м2/чел х 590 чел. = 14750 м2

Из них объемы нового строительства на 1 очередь составят:

25 м2/чел х 9 чел. = 225 м2

При плотности населения 21 чел/га (согласно Республиканским нормативам градостроительного проектирования Республики Башкортостан «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан»), требуется территорий под  усадебную застройку по расчету

9:21 чел/га = 0,43 га

Принимая жилищную обеспеченность на конец расчетного срока – 30 м2/чел, определяем объемы жилого фонда на расчетный срок:

30 м2/чел х 617 чел. = 18510 м2

Из них объемы нового строительства на расчетный срок:

30 м2/чел х 36 чел. = 1080 м2

При плотности населения 21 чел/га (согласно Республиканским нормативам градостроительного проектирования Республики Башкортостан «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан»), требуется территорий под усадебную застройку по расчету

Взам. инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подп.

36:21 чел/га = 1,71 га

Для нового строительства зарезервировано 0,43 га на первую очередь, 1,71 га на расчетный срок в южном направлении от существующего села. Объемы нового строительства составят на 1 очередь строительства  225  м2, на расчетный срок 1080 м2.

Распределение объёмов жилищного строительства по генеральному плану

| № | Тип застройки | Количество квартир, (домовладений), шт. | Общая площадь, м2 | Население, чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 очередь | рассчетный срок | 1 очередь | рассчетный срок |  |
|  |  | сущ. | нов. стр. | всего | сущ. сохран | нов. стр | всего | сущ. | нов. стр. | всего | сущ. сохран | нов. стр | всего | сущ. | 1оч. | Расч. срок. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Малоэтажная индивидуальная с участками | - | 3 | - | - | 12 | - | - | 225 | - | - | 1080 | - | 581 | 590 (9) | 617 (38) |

Примечание: жилищная обеспеченность  —	1 оч. - 25,0 кв.м/чел.,

расч. срок- 30,0 кв.м/чел.

д.Новый Урал

Объёмы жилищного строительства рассчитаны по укрупнённым показателям.

Основным принципом расчёта объёмов нового жилищного строительства является доведение жилищной обеспеченности на 1 очередь строительства до 25,0 кв. м/чел., и до 30,0 кв. м/чел. на расчётный срок.

Структура жилищного строительства по типу застройки определилась из расселения на расчётный срок 100,0 % населения в индивидуальных жилых домах усадебного типа с участками 0,15 га.

Основные объёмы нового жилищного строительства предлагается разместить на свободных территориях. Территории резерва для жилищного строительства за пределами расчётного срока предусмотрены в продолжении проектируемой застройки.

Индивидуальный существующий жилой фонд с участками модернизируется за счет владельцев, объемы модернизации в общий объем жилищного строительства на расчетный срок не включены.

Принимая жилищную обеспеченность на конец 1 очереди – 25 м2/чел, определяем объемы жилого фонда на 1 очередь:

25 м2/чел х 36 чел. = 900 м2

Из них объемы нового строительства на 1 очередь составят:

25 м2/чел х 1 чел. =  25 м2

При плотности населения 21 чел/га (согласно Республиканским нормативам градостроительного проектирования Республики Башкортостан «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан»), требуется территорий под усадебную застройку по расчету:

1:21 чел/га = 0,04га

Принимая жилищную обеспеченность на конец расчетного срока – 30 м2/чел, определяем объемы жилого фонда на расчетный срок:

30 м2/чел х 37 чел. = 1110 м2

Из них объемы нового строительства на расчетный срок

30 м2/чел х  2 чел. = 60 м2.

Взам. инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подп.

При плотности населения 21 чел/га (согласно Республиканским нормативам градостроительного проектирования Республики Башкортостан «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан»), требуется территорий под усадебную застройку по расчету

2:21 чел/га = 0,11 га

Для нового строительства зарезервировано 0,04 га на первую очередь, 0,11 га на расчетный срок в южном направлении от существующего села. Объемы нового строительства составят на 1 очередь строительства  25  м2, на расчетный срок 60 м2.

Распределение объёмов жилищного строительства по генеральному плану

| № | Тип застройки | Количество квартир, (домовладений), шт. | Общая площадь, м2 | Население, чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 очередь | рассчетный срок | 1 очередь | рассчетный срок |  |
|  |  | сущ. | нов. стр. | всего | сущ. сохран | нов. стр | всего | сущ. | нов. стр. | всего | сущ. сохран | нов. стр | всего | сущ. | 1оч. | Расч. срок. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Малоэтажная индивидуальная с участками | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 25 | - | - | 60 | - | 35 | 36 (1) | 37 (2) |

Примечание: жилищная обеспеченность  —	1 оч. - 25,0 кв.м/чел.,

расч. срок- 30,0 кв.м/чел.

д.Урман-Асты

Объёмы жилищного строительства рассчитаны по укрупнённым показателям.

Основным принципом расчёта объёмов нового жилищного строительства является доведение жилищной обеспеченности на 1 очередь строительства до 25,0 кв. м/чел., и до 30,0 кв. м/чел. на расчётный срок.

Структура жилищного строительства по типу застройки определилась из расселения на расчётный срок 100,0 % населения в индивидуальных жилых домах усадебного типа с участками 0,15 га.

Основные объёмы нового жилищного строительства предлагается разместить на свободных территориях. Территории резерва для жилищного строительства за пределами расчётного срока предусмотрены в продолжении проектируемой застройки.

Индивидуальный существующий жилой фонд с участками модернизируется за счет владельцев, объемы модернизации в общий объем жилищного строительства на расчетный срок не включены.

Принимая жилищную обеспеченность на конец 1 очереди – 25 м2/чел, определяем объемы жилого фонда на 1 очередь:

25 м2/чел х 287 чел. = 7175 м2

Из них объемы нового строительства на 1 очередь составят:

25 м2/чел х 1 чел. = 25 м2

При плотности населения 21 чел/га (согласно Республиканским нормативам градостроительного проектирования Республики Башкортостан «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан»), требуется территорий под усадебную застройку по расчету: 1:21 чел/га = 0,05га

Принимая жилищную обеспеченность на конец расчетного срока – 30

Взам. инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подп.

м2/чел, определяем объемы жилого фонда на расчетный срок:

30 м2/чел х 292 чел. = 8760 м2

Из них объемы нового строительства на расчетный срок

30 м2/чел х 6 чел. = 180 м2

При плотности населения 21 чел/га (согласно Республиканским нормативам градостроительного проектирования Республики Башкортостан «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан»), требуется территорий под усадебную застройку по расчету: 6:21 чел/га = 0,3 га

Для нового строительства зарезервировано 0,05га на первую очередь, 0,3га на расчетный срок в северо-восточном направлении от существующего села. Объемы нового строительства составят на 1 очередь строительства 25 м2, на расчетный срок 180 м2.

Распределение объёмов жилищного строительства по генеральному плану

| № | Тип застройки | Количество квартир, (домовладений), шт. | Общая площадь, м2 | Население, чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 очередь | рассчетный срок | 1 очередь | рассчетный срок |  |
|  |  | сущ. | нов. стр. | всего | сущ. сохран | нов. стр | всего | сущ. | нов. стр. | всего | сущ. сохран | нов. стр | всего | сущ. | 1оч. | Расч. срок. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Малоэтажная индивидуальная с участками | - | 1 | - | - | 2 | - | - | 25 | - | - | 180 | - | 286 | 287 (1) | 292 (5) |

Примечание: жилищная обеспеченность  —	1 оч. - 25,0 кв.м/чел.,

расч. срок- 30,0 кв.м/чел.,

д.Маньязыбаш

Объёмы жилищного строительства рассчитаны по укрупнённым показателям.

Основным принципом расчёта объёмов нового жилищного строительства является доведение жилищной обеспеченности на 1 очередь строительства до 25,0 кв. м/чел., и до 30,0 кв. м/чел. на расчётный срок.

Структура жилищного строительства по типу застройки определилась из расселения на расчётный срок 100,0 % населения в индивидуальных жилых домах усадебного типа с участками 0,15 га.

Основные объёмы нового жилищного строительства предлагается разместить на свободных территориях. Территории резерва для жилищного строительства за пределами расчётного срока предусмотрены в продолжении проектируемой застройки.

Индивидуальный существующий жилой фонд с участками модернизируется за счет владельцев, объемы модернизации в общий объем жилищного строительства на расчетный срок не включены.

Принимая жилищную обеспеченность на конец 1 очереди – 25 м2/чел, определяем объемы жилого фонда на 1 очередь:

25 м2/чел х 35 чел. = 875 м2

Из них объемы нового строительства на 1 очередь составят:

25 м2/чел х 1 чел. = 25 м2

При плотности населения 21 чел/га (согласно Республиканским нормативам градостроительного проектирования Республики Башкортостан «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан»), требуется территорий под усадебную застройку по расчету:

1:21 чел/га = 0,05га

Принимая жилищную обеспеченность на конец расчетного срока – 30

Взам. инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подп.

м2/чел, определяем объемы жилого фонда на расчетный срок:

30 м2/чел х 36 чел. = 1080 м2

Из них объемы нового строительства на расчетный срок

30 м2/чел х 2 чел. =60 м2

При плотности населения 21 чел/га (согласно Республиканским нормативам градостроительного проектирования Республики Башкортостан «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан»), требуется территорий под усадебную застройку по расчету:

2:21 чел/га = 0,11 га

Для нового строительства зарезервировано 0,05га на первую очередь, 0,11га на расчетный срок в южном направлении от существующего села. Объемы нового строительства составят на 1 очередь строительства 25 м2, на расчетный срок 60 м2.

Распределение объёмов жилищного строительства по генеральному плану

| № | Тип застройки | Количество квартир, (домовладений), шт. | Общая площадь, м2 | Население, чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 очередь | рассчетный срок | 1 очередь | рассчетный срок |  |
|  |  | сущ. | нов. стр. | всего | сущ. сохран | нов. стр | всего | сущ. | нов. стр. | всего | сущ. сохран | нов. стр | всего | сущ. | 1оч. | Расч. срок. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Малоэтажная индивидуальная с участками | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 25 | - | - | 60 | - | 34 | 35 (1) | 36 (2) |

Примечание: жилищная обеспеченность  —	1 оч. - 25,0 кв.м/чел.,

расч. срок- 30,0 кв.м/чел.,

3.2.2 Культурно-бытовое строительство.

с.Куккуяново

Расчет объемов культурно-бытового строительства выполнен, исходя из намеченной ступенчатой системы обслуживания населения с учетом дифференциации по видам обслуживания (эпизодическое, периодическое, повседневное обслуживание) и радиусам пешеходной и транспортной доступности.

Расчет потребности в учреждениях культурно-бытового обслуживания произведен в соответствии с рекомендациями СНиП ΙΙ 07.01.89* (приложение №7) и республиканских нормативов градостроительного проектирования, утверждённых в 2008 г. на расчетную численность населения.

Расчеты сведены в таблицу а. Указанные нормативы содержат минимальные расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека.

Требуемые ёмкости проектируемых объектов определены в основном с учетом сохранения существующих объектов обслуживания. Расчет потребности в детских дошкольных учреждениях и общеобразовательных школах произведен по нормативам, исходя из демографии.

Несмотря на экономическую ситуацию и проблемы с инвестированием проектом предлагается зарезервировать территории под объекты социальной инфраструктуры.

На первую очередь строительства включены объекты повседневного обслуживания.

Перечень размещаемых объектов дан в экспликации на основных чертежах

Взам. инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подп.

проекта.

Расчет потребности в объектах обслуживания села Куккуяново

таблица а

| Наименование предприятий | Ед. измер. | Норматив на1000 чел. | Требуется | Существ. сохран | Новое стр-во | Размещается всего | Требуется территорий, га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1оч | РС | 1оч | РС | 1оч | РС | 1оч | РС | 1оч | РС |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Население | чел |  | 803 | 905 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Учреждения народного образования |
| 1.Детские дошкольные учреждения | место | 64*** | 52 | 58 | 75 | 75 | 10* | - | 85 | 75 | 0,1 | 0,011 |
| 2.Общеобразовательные школы | учащ | 144 | 116 | 131 | 320 | 320 | - | - | 320 | 320 | 1,3 | 1,3 |
| Учреждения здравоохранения, социального обеспечения |
| 1.Аптека | объект | по зад. 1 объект на м/р | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | встр. |
| 2. ФАП | объект | по зад. | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 0,2 | 0,2 |
| Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения |
| 1.Территория открытых сооружений | га | 0,7 | 0,6 | 1 | - | - | 0,6 | 1 | 0,6 | 1 | 0,6 | 1 |
| 2.Спортивные залы общего пользования | м2 площ пола | 60 | 49 | 55 | - | - | - | 110** | - | 110** | - | встр. |
| Учреждения культуры и искусства |
| 1.Помещения для досуга | м2 площ пола | 60 | 49 | 55 | Сущ. СДК | Сущ. СДК | - | - | Сущ. СДК | Сущ. СДК | - | - |
| 2.Клубы | мест | 80 | 65 | 73 | - | - | 65 | 73 | 65 | 73 | встр. | встр. |
| Предприятия торговли и общественного питания, бытового обслуживания |
| 1.Магазины, всего | м2 торг площ | 300 | 241 | 272 | 72,7 | 72,7 | 168 | 168 | 241 | 241 | 0,024 | 0,024 |
| 2.Предприятия общественного питания | место | 40 | 33 | 37 | - | - | 33 | 37 | 33 | 37 | 0,2 | 0,2 |
| 3.Предприятия бытового обслуживания | раб. место | 7 | 6 | 7 | - | - | 6 | 7 | 6 | 7 | 0,01 | 0,01 |
| Организации и учреждения управления, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи |
| 1. Отделение связи | объект | по зад. | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | встр. | - |
| 2.Учреждения управления | объект | по зад. | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 0,1 | - |
| 3.Отделение сберегательных банков | опер. место | 1 место на 2тыс. чел | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | встр. | встр. |
| 4. отделение полиции | объект | по зад. | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | 0,3 | - |
| Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |
| 1. Пункт приема вторсырья | объект | 1 об.20 тыс. | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | 0,01 | - |

Примечание:* - принято с учетом радиусов обслуживания,

** - размещается в школе

***принято по социально-демографическим особенностям

с.Ивачево

Расчет объемов культурно-бытового строительства выполнен, исходя из намеченной ступенчатой системы обслуживания населения с учетом дифференциации по видам обслуживания (эпизодическое, периодическое, повседневное обслуживание) и радиусам пешеходной и транспортной доступности.

Расчет потребности в учреждениях культурно-бытового обслуживания произведен в соответствии с рекомендациями СНиП ΙΙ 07.01.89* (приложение №7) и республиканских нормативов градостроительного проектирования, утверждённых в 2008 г. на расчетную численность населения.

Расчеты сведены в таблицу б. Указанные нормативы содержат минимальные расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека.

Требуемые ёмкости проектируемых объектов определены в основном с учетом сохранения существующих объектов обслуживания. Расчет потребности в детских дошкольных учреждениях и общеобразовательных школах произведен по

нормативам, исходя из демографии.

Взам. инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подп.

3.2.3. Производственное и коммунальное строительство.

с.Куккуяново

Производственными и коммунально-складскими предприятиями занято земель в границах проектирования 3 га.

Проектом предлагается сохранение существующих производственных территорий.

В коммунальной зоне, на севере села, предлагается разместить пункт приема вторсырья с мусороперегрузочной станицей и пожарную часть на 2 автомобиля за чертой населенного пункта,так как ближайшая пожарная часть находится в г.Дюртюли (ПЧ-124).

д.Ивачево

Производственными и коммунально-складскими предприятиями занято земель в границах проектирования 4,3 га.

Проектом предлагается провести мероприятия по уменьшению радиуса санитарно-защитного озеленения от МТФ до 100м и переместить зернаток к северу от  МТФ в границах проектирования. Также проектом предлогается закрыть несанкционированную свалку.

В коммунальной зоне, на севере села, предлагается разместить пожарную часть на 2 автомобиля,так как ближайшая пожарная часть находится в г.Дюртюли (ПЧ-124).

д.Новый Урал

Производственные и коммунально-складские предприятия в границах проектирования отсутствуют.

Проектом предлагается разместить пожарную часть на 1-2 автомобиля

на севере за чертой населенного пункта,так как ближайшая пожарная часть находится в г.Дюртюли (ПЧ-124).

д.Урман-Асты

Производственными предприятиями занято земель в границах проектирования 5,89 га.

Проектом предлагается закрыть несанкционированную свалку.

В коммунальной зоне предлагается разместить пожарную частью на 1-2 автомобиля на западе за чертой населенного пункта, так как ближайшая пожарная часть находится в г.Дюртюли (ПЧ-124).

д.Маньязыбаш

Производственными предприятиями занято земель в границах проектирования 0,5 га.

Проектом предлагается разместить пожарную часть на 1-2 автомобиля на западе за чертой населенного пункта, так как ближайшая пожарная часть находится в г.Дюртюли (ПЧ-124).

3.3 Функциональное зонирование.

Проектом предусмотрены следующие функциональные зоны:

1. Жилая зона.

2. Общественно-деловая зона.

3. Рекреационная зона.

Взам. инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подп.

4. Производственная зона.

5. Зона инженерно-транспортной инфраструктуры.

6. Зона специального назначения.

7. Прочие территории.

1. Жилая зона подразделяется на подзоны:

а) зона застройки малоэтажными индивидуальными жилыми домами (1 квартирными 1,2 этажа) с приквартирными участками по 0,15 га;

2. В пределах общественно-деловых зон выделены следующие функциональные подзоны:

а) зоны многофункциональной общественно-деловой застройки (общественные центры поселкового, районного, местного значения).

б) зона размещения объектов здравоохранения;

3. Рекреационная зона включает зоны зеленых насаждений общего
пользования – бульвары и естественные лесопосадки.

4. Производственная зона.

Здесь выделена следующая подзона:

а) производственные территории в приделах жилой застройки;

5. Зона инженерно-транспортной инфраструктуры.

На стадии генеральный план - это полоса отвода железной дороги, улицы, автомобильный дороги, коридоры магистральных сетей.

6. Зона специального назначения.

К этой зоне отнесены территории кладбищ, санитарно-защитное озеленение.

7. К прочим территориям отнесены резервные территории.

Существующее положение и проектные решения по размещению головных инженерных сооружений см гл VI «Инженерное обеспечение».

3.4. Архитектурно-планировочное и объемно-пространственное решение.

Проект «Разработка (внесение изменений) генерального плана сельского поселения Кукуяновский сельсовет Муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан» разработан на основе сложившейся планировочной структуры, существующей сетки улиц и дорог. Архитектурно-планировочная и объемно-пространственная композиция обусловлена:

1. природными условиями;

2. сложившимся функциональным зонированием;

3. существующими и проектируемыми инженерными коммуникациями к транспортным артериям населённых пунктов, имеют расчлененную планировочную структуру.

Проектом предусмотрено размещение новых, современных типов объектов обслуживания - общественного центра, детского сада. Здесь же выделены кварталы под размещение усадебной застройки.

Основной объем нового строительства предусмотрен в :

Куккуяново на юго-западной,

Ивачево в южной части,

Урман-Асты в северной части.

Это в основном малоэтажный  индивидуальный жилой фонд с приусадебными участками 0,15 га. Здесь уже запроектирована система общественных центров местного значения, а также объекты социального назначения.

Взам. инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подп.

3.5. Формирование среды жизнедеятельности инвалидов.

Главная задача при формировании среды жизнедеятельности инвалидов и престарелых граждан - полная их интеграция в общественную жизнь.

При спортивных центрах рекомендуется отвести помещения для реабилитации инвалидов. Необходимо создать условия, обеспечивающие доступность практически по всем видам обслуживания как повседневного, так и эпизодического пользования. Для этого необходимо:

1. Строительство и реконструкция жилых зданий и сооружений с учетом потребностей инвалидов, в т.ч.: - оборудования входов жилых зданий пандусами, специальными входными дверями и тамбурами, оборудования санузлов. Тип жилых домов и их местоположение определяется заданием на проектирование на последующих стадиях.

2. Строительство и реконструкция объектов соцкультбыта с учетом потребностей инвалидов, в т.ч. – специальное оборудование (пандусы, поручни и т.д.).

- организация адаптированных к потребностям инвалидов помещений досуга (кинозалы с сурдопереводом, библиотеки для слепых, места в зрительном зале для колясочников);

- специальные спортивные и тренажерные залы и т.д.

3. Строительство и реконструкция улиц, дорог, гаражей, в т.ч.: оборудование пешеходных тротуаров, подъездных дорог пандусами и подъемниками, устройство площадок отдыха на пешеходных путях и специальных автостоянок возле жилых и общественных зданий и сооружений.

3.6. Озеленение.

Зеленые насаждения по их функциональному назначению подразделяются на следующие группы:- общего пользования (парки, скверы)

- ограниченного пользования (участки школ, детских садов)

- озеленение жилых дворов и территорий промпредприятий

- специального назначения - эпизодического пользования (озеленение улиц, санитарно-защитных зон).

Озелененные территории - как системы озеленения центра в целом, так и их отдельные элементы - парки, скверы озелененные улицы - при предлагаемой проектом региональной организации оказывают существенное влияние на планировочную структуру райцентра, на важнейшие показатели качества окружающей среды, на психологическое и эмоциональное состояние человека и его восприятие планировочных  и объемно-пространственных архитектурных композиций. Они тесно связаны с функциональным зонированием территории, системой улиц, выполняют функции, создают здоровый микроклимат, шумозащитные, ветрозащитные, пылезащитные и санитарно-гигиенические функции.

Проектом предусматривается сохранение существующих зеленых  насаждений, создание единой системы, состоящей из озеленения зон отдыха, общественных центров и подцентров, улиц, территорий общественных зданий, а также санитарно-защитного озеленения производственных территорий.

Озеленение играет значительную роль в формировании архитектурно-художественного облика как общественных центров, так  и застройки райцентра.

Для озеленения поселка рекомендуется применять местные сорта деревьев и кустарников; липу, березу, ель, осину, акацию.

Взам. инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подп.

Глава IV. Инженерная подготовка территории и организация поверхностных стоков.

с.Куккуяново

Схема инженерной подготовки и вертикальной планировки территории с.Куккуяново выполнена на съемке масштаба 1:5000 с сечением сплошных горизонталей через 1м.

Территория поселков имеет спокойный характер. Перепад рельефа в с. Куккуяново составляет 94,9÷139,2.

Проектом намечаются следующие мероприятия по инженерной подготовке территории:

1.Благоустройство существующих водоотводов;

2.Организация поверхностных стоков.

Организация поверхностного стока в увязи с вертикальной планировкой улиц является одним из основных мероприятий инженерной подготовки территории.

Схема вертикальной планировки выполнена по осям улиц, даны существующие и проектные отметки с расстояниями между ними в метрах и уклонами в тысячных. Минимальный уклон принят 4,7 тысячные, максимальный 37,69 тысячные.

Водоотвод с территорий поселков осуществляется открытым способам по кюветам.

д.Ивачево

Схема инженерной подготовки и вертикальной планировки территории д.Ивачево  выполнена на съемке масштаба 1:5000 с сечением сплошных горизонталей через 1 м.

Территория поселков имеет спокойный характер. Перепад рельефа в д.Ивачево составляет 94,2÷118,3м.

Проектом намечаются следующие мероприятия по инженерной подготовке территории:

1.Благоустройство существующих водоотводов;

2.Организация поверхностных стоков.

Территория села пересекается с рекой Большая Евбаза.

В целях благоустройства городских водотоков проектом намечается:

- расчистка русел от хлама и мусора;

- планировка береговых склонов на размываемых участках до заложения 1:2,5 и укреплением поверхности откоса посадкой зеленых насаждений с развитой корневой системой.

Организация поверхностного стока в увязи с вертикальной планировкой улиц является одним из основных мероприятий инженерной подготовки территории.

Схема вертикальной планировки выполнена по осям улиц, даны существующие и проектные отметки с расстояниями между ними в метрах и уклонами в тысячных. Минимальный уклон принят 4 тысячные, максимальный 20,76  тысячные.

Водоотвод с территорий поселков осуществляется открытым способам по кюветам.

д.Новый Урал

Территория поселков имеет спокойный характер.

Проектом намечаются следующие мероприятия по инженерной подготовке территории:

Взам. инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подп.

1.Благоустройство существующих водоотводов;

2.Организация поверхностных стоков.

Водоотвод с территорий поселков осуществляется открытым способам по кюветам.

д.Урман-Асты

Территория поселков имеет спокойный характер.

Проектом намечаются следующие мероприятия по инженерной подготовке территории:

1.Благоустройство существующих водоотводов;

2.Организация поверхностных стоков.

Водоотвод с территорий поселков осуществляется открытым способам по кюветам.

д.Маньязыбаш

Территория поселков имеет спокойный характер.

Проектом намечаются следующие мероприятия по инженерной подготовке территории:

1.Благоустройство существующих водоотводов;

2.Организация поверхностных стоков.

Территория села пересекается с рекой Маньязабы.

В целях благоустройства городских водотоков проектом намечается:

- расчистка русел от хлама и мусора;

- планировка береговых склонов на размываемых участках до заложения 1:2,5 и укреплением поверхности откоса посадкой зеленых насаждений с развитой корневой системой.

Водоотвод с территорий поселков осуществляется открытым способам по кюветам.

Взам. инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подп.

Глава V. Улично-дорожная сеть и транспорт.

5.1. Внешний транспорт.

Внешние транспортно-экономические связи города на расчетный срок проектирования будут осуществляться железнодорожным и автомобильным транспортом.

Автомобильная дорога федерального значения проходит в северной части вне селитебных территорий.

5.2. Поселковые улицы и дороги.

Улично-дорожная сеть запроектирована в увязке с существующими улицами и дорогами. Рельефом, инженерными сетями, связывает жилые территории с общественными центрами, производственными территориями и обеспечивает выход на внешние магистрали.

с.Куккуяново

Главная улица села – улица Школьная имеет хорошие связи с существующими и проектируемыми жилыми кварталами, на ней расположен существующий административно-культурный центр села, ее продолжение является главной связью проектируемого района с существующей застройкой.

Ширина в красных линиях – 10-30 м.

Рекомендуемая ширина основной проезжей части – 20 м и 7,5 для дублеров.

Основные улицы – ул.Школьная, ул.Хлеборобов, ул.Дюртюлинская, ул.Механизаторская, ул.Молодежная. Параметры улиц от 25 до 40 м в красных линиях. Минимальная ширина проезжей части 7 м, рекомендуемая 10,5.

Жилые улицы, существующие и проектируемые в красных линиях от 15 до 30 м. Ширина проезжей части 6-7 м.

Проектом предусматривается благоустройство всех улиц с устройством проезжей части, тротуаров, водопропускных труб, освещения, озеленения. Покрытие рекомендуется асфальтобетонное на щебеночном основании, водопропускные трубы железобетонные. За чертой населенного пункта имеется мост через реку Евбаза.

Протяженность основных улиц и дорог на расчетный срок составит 3,9 км.

Плотность магистральных улиц и дорог составляет 0,1 км/км2, что соответствует нормам.

д.Ивачево

Главные улицы села – улица Горшкова имеют хорошие связи с существующими и проектируемыми жилыми кварталами, ее продолжение является главной связью проектируемого района с существующей застройкой.

Ширина в красных линиях – 10-30 м.

Рекомендуемая ширина основной проезжей части – 20 м и 7,5 для дублеров.

Основные улицы – ул.Горшкова, ул.Йошкар-Ола, ул.Школьная. Параметры улиц от 25 до 40 м в красных линиях. Минимальная ширина проезжей части 7 м, рекомендуемая 10,5.

Жилые улицы, существующие и проектируемые в красных линиях от 15 до 30 м. Ширина проезжей части 6-7 м.

Проектом предусматривается благоустройство всех улиц с устройством проезжей части, тротуаров, водопропускных труб, освещения, озеленения. Покрытие рекомендуется асфальтобетонное на щебеночном основании, водопропускные трубы железобетонные. На территории поселка имеются 2 моста через реку Большая Евбаза.

Взам. инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подп.

Протяженность основных улиц и дорог на расчетный срок составит 2,4 км.

Плотность магистральных улиц и дорог составляет 0,1км/км2, что соответствует нормам.

д.Новый Урал

Главная улица села – улица Победы имеет хорошие связи с существующими и проектируемыми жилыми кварталами, на ней расположен существующий общественный центр села. Ширина в красных линиях – 10-30 м.

Рекомендуемая ширина основной проезжей части – 20 м и 7,5 для дублеров.

Основные улицы – ул. Победы, ул. Лесная. Параметры улиц от 20 до 40 м в красных линиях. Минимальная ширина проезжей части 7 м, рекомендуемая 10,5.

Жилые улицы существующие и проектируемые в красных линиях от 15 до 30 м. Ширина проезжей части 6-7 м.

Проектом предусматривается благоустройство всех улиц с устройством проезжей части, тротуаров, водопропускных труб, освещения, озеленения. Покрытие рекомендуется асфальтобетонное на щебеночном основании, водопропускные трубы железобетонные.

Плотность магистральных улиц и дорог составляет 0,05 км/км2, что соответствует нормам.

д.Урман-Асты

Главные улицы села – улица Садовая имеют хорошие связи с существующими и проектируемыми жилыми кварталами, на них расположен существующий культурный центр села и ее продолжение является главной связью проектируемого района с существующей застройкой.

Ширина в красных линиях – 10-30 м.

Рекомендуемая ширина основной проезжей части – 20 м и 7,5 для дублеров.

Основные улицы – ул.Садовая, ул. Школьная, ул. Комсомольская, ул. Пионерская, ул.Механизаторская. Параметры улиц от 25 до 40 м в красных линиях. Минимальная ширина проезжей части 7 м, рекомендуемая 10,5.

Жилые улицы, существующие и проектируемые в красных линиях от 15 до 30 м. Ширина проезжей части 6-7 м.

Проектом предусматривается благоустройство всех улиц с устройством проезжей части, тротуаров, водопропускных труб, освещения, озеленения. Покрытие рекомендуется асфальтобетонное на щебеночном основании, водопропускные трубы железобетонные.

Протяженность основных улиц и дорог на расчетный срок составит 1,8 км.

Плотность магистральных улиц и дорог составляет 0,05 км/км2, что соответствует нормам.

д.Маньязыбаш

Главные улицы села – улица Партизанская имеют хорошие связи с существующими и проектируемыми жилыми кварталами, на них расположен существующий культурный центр села и ее продолжение является главной связью проектируемого района с существующей застройкой.

Ширина в красных линиях – 10-30 м.

Рекомендуемая ширина основной проезжей части – 20 м и 7,5 для дублеров.

Основные улицы – ул.Партизанская. Параметры улиц от 25 до 40 м в красных линиях. Минимальнаяширина проезжей части 7 м, рекомендуемая - 10,5.

Жилые улицы существующие и проектируемые в красных линиях от 15 до 30 м. Ширина проезжей части 6-7 м.

Взам. инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подп.

Глава VI. Инженерное обеспечение.

6.1. Теплоснабжение.

6.1.1. Существующее положение

Согласно выданных данных, в настоящее время централизованное теплоснабжение на территории Баимовского сельсовета отсутствует. Здания отапливаются от индивидуальных котельных, в которых установлены котлы различных марок. Отопление индивидуальной застройки в основном газовое от индивидуальных источников тепла (АОГВ), частично – печное.

6.1.2. Проектные решения.

Расходы тепла на отопление секционной и усадебной застройки определены в соответствии с СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» по укрупненным показателям, исходя величины общей площади. Расходы тепла на отопление и вентиляцию общественных зданий, определены как доля 25% от расходов тепла на  секционную застройку. Расходы тепла на горячее водоснабжение учтены по удельному среднему расходу тепла на эти нужды с применением коэффициента 2,4 для перехода на максимальный расход.

В таблице 6.1-6.5 приведены итоговые данные потребности в тепловой энергии по населенным пунктам Кукуяновского сельского совета.

Теплоснабжение отдельно стоящих общественных зданий на новых территориях проектом предусматривается от автономных теплоисточников, в качестве которых могут быть предложены сертифицированные модульные котельные в двухконтурном исполнении, работающих на природном газе низкого давления.

Расчет расходов теплопотребления по укрупненным показателям

Таблица 6.1

с. Куккуяново

| № п/п | Наименование потребителей | Общая площадь, тыс. м2 | Уд. тепл. поток на отопление, Вт*м2 | Тепл. поток на отопление, 106 Вт | Тепл. поток на вентил., 106 Вт | Кол-во жителей, тыс. чел | Уд. тепл. поток на ГВС, Вт | Максим. тепл. поток на ГВС, 106 Вт | Общий тепловой поток, 106 Вт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Общественные здания усадебной застройки |  | (105х0,25) |  |  |  | (2,4*73) |  |  |
|  | расч. срок | 27,15 | 26,25 | 0,71 | 0,09 | 0,946 | 175,2 | 0,17 | 0,96 |
|  | в т.ч. на 1оч. | 20,075 | 26,25 | 0,53 | 0,06 | 0,729 | 175,2 | 0,13 | 0,72 |
|  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | расч. срок |  |  | 0,77 | 0,09 |  |  | 0,29 | 1,15 |
|  | в т.ч. на 1 оч. | 20,075 |  | 0,53 | 0,06 | 0,87 |  | 0,23 | 0,82 |
|  | Итого с учетом 8% потерь |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | расч. срок |  |  | 0,77 | 0,09 |  |  | 0,29 | 1,15 |

Взам. инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подп.

Продолжение таблицы 6.5

|  | Итого с учетом 8% потерь |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | расч. срок |  |  | 0,02 | 0,00 |  |  | 0,29 | 0,32 |
|  | в т.ч. на 1 оч. |  |  | 0,03 | 0,00 |  |  | 0,25 | 0,28 |
|  | То же в Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | расч. срок |  |  | 0,02 | 0,00 |  |  | 0,25 | 0,27 |
|  | в т.ч. на 1 оч. |  |  | 0,03 | 0,00 |  |  | 0,21 | 0,24 |
|  | Годовые расходы тепла, тыс. Гкал/год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | расч. срок |  |  | 0,06 | 0,01 |  |  | 1,65 | 1,71 |
|  | в т.ч. на 1 оч. |  |  | 0,07 | 0,01 |  |  | 1,41 | 1,50 |

6.2. Газоснабжение

6.2.1 Существующее положение

Газ высокого и среднего давления распределяется по потребителям.

Газ низкого давления подается в жилые дома после понижения давления в ГРП (ШРП).

Газ подается на хозяйственно-бытовые, коммунальные нужды; на технологические нужды промышленных  и сельскохозяйственных предприятий.

с.Куккуяново

Газоснабжение существующего жилого массива с.Кукуяново осуществляется от ГРП.

Газ высокого давления подается в ГРП, расположенный в восточной части населенного пункта.

Газ среднего давления распределяется по потребителям после понижения давления в ГРП.

Газ низкого давления подается в жилые дома после понижения давления в ГРП.

Газ подается на хозяйственно-бытовые, коммунальные нужды; на технологические нужды промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

С. Ивачево

Газоснабжение существующего жилого массива с.  Ивачево осуществляется от ГРП.

Газ высокого давления подается в ГРП, расположенный в восточной части населенного пункта.

Газ среднего давления распределяется по потребителям после понижения давления в ГРП.

Газ низкого давления подается в жилые дома после понижения давления в ГРП.

Газ подается на хозяйственно-бытовые, коммунальные нужды; на технологические нужды промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

д. Новый Урал

Взам. инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подп.

Газоснабжение существующего жилого массива д. Новый Урал осуществляется от ШРП.

Газ высокого давления подается в ШРП расположенный в северной части населенного пункта.

Газ среднего давления распределяется по потребителям после понижения давления в ШРП.

Газ низкого давления подается в жилые дома после понижения давления в ШРП.

Газ подается на хозяйственно-бытовые, коммунальные нужды; на технологические нужды промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

д. Урман-Асты

Газоснабжение существующего жилого массива д. Урман-Асты осуществляется от ШРП.

Газ высокого давления подается в ШРП расположенный в северной части населенного пункта.

Газ среднего давления распределяется по потребителям после понижения давления в ШРП.

Газ низкого давления подается в жилые дома после понижения давления в ШРП.

Газ подается на хозяйственно-бытовые, коммунальные нужды; на технологические нужды промышленных и сельскохозяйственных предприятий

д. Маньязыбаш

Газоснабжение существующего жилого массива д. Маньязыбаш осуществляется от ШРП.

Газ высокого давления подается в ШРП расположенный в северной части населенного пункта.

Газ среднего давления распределяется по потребителям после понижения давления в ШРП.

Газ низкого давления подается в жилые дома после понижения давления в ШРП.

Газ подается на хозяйственно-бытовые, коммунальные нужды; на технологические нужды промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

6.2.2 Направление использования газа.

Потребность жилого района в природном газе по всем видам потребления определена по техническим характеристикам газовых приборов с учетом коэффициента одновременности их действия и по укрупненным показателям потребления газа.

В соответствии с техническими характеристиками газовых приборов  и аппаратов номинальные часовые расходы газа приняты:

ПГ4 — плита газовая 4-х конфорочная — 1,5 м3/час;

ВПГ — водонагреватель проточный газовый — 2,0 м3/час;

АОГВ — автоматический отопительный газовый водонагреватель — 2,7 м3/час.

Согласно СП 42-101-2003 норма потребления газа при наличии централизованного горячего водоснабжения составляет 120 м3/год на 1 человека, а при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей –– 300 м3/год на 1 человека.

Расходы газа для каждой категории потребителей определены на 1 очередь строительства, а так же на расчетный срок.

1 категорию потребителей составляет существующий и проектируемый жилой сектор, использующий газ на хозбытовые и сангигиенические нужды.

Взам. инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подп.

Расходы газа на 2-ю категорию потребителей (на коммунально-бытовые нужды)  приняты в размере 5% от расхода по 1-й категории, согласно СП 42-101-2003.

Потребители 3-й категории — промпредприятия, отопительные котельные секционных и общественных зданий, определены по данным раздела «Теплоснабжение».

Расчеты данных по газопотреблению с учетом категорий потребителей с соответствующими часовыми и годовыми расходами на расчетный срок сведены в таблицы а-к.

Расчет расхода газа по укрупненным показателям

Таблица 6.6

с.Куккуяново

| № п/п | Наименование потребителей | Число жителей, тыс. чел. | 1 очередь строительства | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 очередь строительства | Расчетный срок | Годовой расход, тыс. м3/год | Часовой расход, м3/час | Годовой расход, тыс. м3/год | Часовой расход, м3/час |
| Категория 1 |
| 1 | Хозбытовые нужды при ГВС от газового водонагревателя (ПГ+ВПГ) 300 м3/год на 1чел. | 0,772 | 0,772 | 231,6 | 110,3 | 231,6 | 110,3 |
| 2 | Отопление усадебная и блокированная застройка - АОГВ (квартир) | 0,031 | 0,133 | 0,1 | 0,1 | 0,6 | 0,3 |
|  | Итого |  |  | 231,7 | 110,4 | 232,2 | 110,6 |
|  | Итого с 5% на неучтенные расходы |  |  | 243,3 | 115,9 | 243,8 | 116,1 |
| Категория 2 |
|  | Коммунально-бытовые нужды, 5% от расходов категории 1 |  |  | 12,2 | 5,8 | 12,2 | 5,8 |
|  | Всего с 5% на неучтенные расходы |  |  | 12,8 | 6,1 | 12,8 | 6,1 |
| Категория 3 |
|  | Котельные (для нужд соцкульбыта.) | 0,76 | 0,99 | 409,6 | 106,9 | 516,9 | 139,0 |
|  |  | Гкал/час | Гкал/час |  |  |  |  |
|  |  | 2,93 | 3,69 |  |  |  |  |
|  |  | тыс. Гкал/год | тыс. Гкал/год |  |  |  |  |
|  | Всего по 3 категории |  |  | 409,6 | 106,9 | 516,9 | 139,0 |
|  | Общий расход по 1; 2 и 3 категориям |  |  | 665,7 | 228,9 | 773,5 | 261,2 |

Взам. инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подп.

Таблица 6.6

д.Ивачево

| № п/п | Наименование потребителей | Число жителей, тыс. чел. | 1 очередь строительства | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 очередь строительства | Расчетный срок | Годовой расход, тыс. м3/год | Часовой расход, м3/час | Годовой расход, тыс. м3/год | Часовой расход, м3/час |
| Категория 1 |
| 1 | Хозбытовые нужды при ГВС от газового водонагревателя (ПГ+ВПГ) 300 м3/год на 1чел. | 0,581 | 0,581 | 174,3 | 83,0 | 174,3 | 83,0 |
| 2 | Отопление усадебная и блокированная застройка - АОГВ (квартир) | 0,009 | 0,036 | 0,0 | 0,0 | 1,7 | 0,8 |
|  | Итого |  |  | 174,3 | 83,0 | 176,0 | 83,8 |
|  | Итого с 5% на неучтенные расходы |  |  | 183,1 | 87,2 | 184,8 | 88,0 |
| Категория 2 |
|  | Коммунально-бытовые нужды, 5% от расходов категории 1 |  |  | 9,2 | 4,4 | 9,2 | 4,4 |
|  | Всего с 5% на неучтенные расходы |  |  | 9,6 | 4,6 | 9,7 | 4,6 |
| Категория 3 |
|  | Котельные (для нужд соцкульбыта.) | 0,10 | 0,10 | 0,0 | 14,3 | 0,0 | 14,3 |
|  |  | Гкал/час | Гкал/час |  |  |  |  |
|  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  | тыс. Гкал/год | тыс. Гкал/год |  |  |  |  |
|  | Всего по 3 категории |  |  | 0,0 | 14,3 | 0,0 | 14,3 |
|  | Общий расход по 1; 2 и 3 категориям |  |  | 192,7 | 106,1 | 194,4 | 107,0 |

Взам. инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подп.

Таблица 6.8

д.Новый Урал

| № п/п | Наименование потребителей | Число жителей, тыс. чел. | 1 очередь строительства | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 очередь строительства | Расчетный срок | Годовой расход, тыс. м3/год | Часовой расход, м3/час | Годовой расход, тыс. м3/год | Часовой расход, м3/час |
| Категория 1 |
| 1 | Хозбытовые нужды при ГВС от газового водонагревателя (ПГ+ВПГ), 300 м3/год на 1 чел. | 0,035 | 0,035 | 10,5 | 5,0 | 10,5 | 5,0 |
| 2 | Отопление усадебная и блокированная застройка - АОГВ (квартир) | 0,001 | 0,002 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого |  |  | 10,5 | 5,0 | 10,5 | 5,0 |
|  | Итого с 5% на неучтенные расходы |  |  | 11,0 | 5,3 | 11,0 | 5,3 |
| Категория 2 |
|  | Коммунально-бытовые нужды, 5% от расходов категории 1 |  |  | 0,6 | 0,3 | 0,6 | 0,3 |
|  | Всего с 5% на неучтенные расходы |  |  | 0,6 | 0,3 | 0,6 | 0,3 |
| Категория 3 |
|  | Котельные (для нужд соцкульбыта.) | 0,10 | 0,10 | 0,0 | 14,3 | 0,0 | 14,3 |
|  |  | Гкал/час | Гкал/час |  |  |  |  |
|  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  | тыс. Гкал/год | тыс. Гкал/год |  |  |  |  |
|  | Всего по 3 категории |  |  | 0,0 | 14,3 | 0,0 | 14,3 |
|  | Общий расход по 1; 2 и 3 категориям |  |  | 11,6 | 19,9 | 11,6 | 19,9 |

Взам. инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подп.

Таблица 6.9

д.Урман-Асты

| № п/п | Наименование потребителей | Число жителей, тыс. чел. | 1 очередь строительства | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 очередь строительства | Расчетный срок | Годовой расход, тыс. м3/год | Часовой расход, м3/час | Годовой расход, тыс. м3/год | Часовой расход, м3/час |
| Категория 1 |
| 1 | Хозбытовые нужды при ГВС от газового водонагревателя (ПГ+ВПГ), 300 м3/год на 1 чел. | 0,286 | 0,286 | 85,8 | 40,9 | 85,8 | 40,9 |
| 2 | Отопление усадебная и блокированная застройка - АОГВ (квартир) | 0,001 | 0,002 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итог |  |  | 85,8 | 40,9 | 85,8 | 40,9 |
|  | Итого с 5% на неучтенные расходы |  |  | 90,1 | 42,9 | 90,1 | 42,9 |
| Категория 2 |
|  | Коммунально-бытовые нужды, 5% от расходов категории 1 |  |  | 4,5 | 2,1 | 4,5 | 2,1 |
|  | Всего с 5% на неучтенные расходы |  |  | 4,7 | 2,3 | 4,7 | 2,3 |
| Категория 3 |
|  | Котельные (для нужд соцкульбыта.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Гкал/час | Гкал/час |  |  |  |  |
|  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  | тыс. Гкал/год | тыс. Гкал/год |  |  |  |  |
|  | Всего по 3 категории |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14,3 |
|  | Общий расход по 1; 2 и 3 категориям |  |  | 94,8 | 45,2 | 94,8 | 59,5 |

Взам. инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подп.

Таблица 6.10

д.Маньязыбаш

| № п/п | Наименование потребителей | Число жителей, тыс. чел. | 1 очередь строительства | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 очередь строительства | Расчетный срок | Годовой расход, тыс. м3/год | Часовой расход, м3/час | Годовой расход, тыс. м3/год | Часовой расход, м3/час |
| Категория 1 |
| 1 | Хозбытовые нужды при ГВС от газового водонагревателя (ПГ+ВПГ), 300 м3/год на 1 чел. | 0,034 | 0,034 | 10,2 | 4,9 | 10,2 | 4,9 |
| 2 | Отопление усадебная и блокированная застройка - АОГВ (квартир) | 0,001 | 0,002 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого |  |  | 10,2 | 4,9 | 10,2 | 4,9 |
|  | Итого с 5% на неучтенные расходы |  |  | 10,7 | 5,1 | 10,7 | 5,1 |
|  | Категория 2 |
|  | Коммунально-бытовые нужды, 5% от расходов категории 1 |  |  | 0,5 | 0,3 | 0,5 | 0,3 |
|  | Всего с 5% на неучтенные расходы |  |  | 0,6 | 0,3 | 0,6 | 0,3 |
|  | Категория 3 |
|  | Котельные (для нужд соцкульбыта.) | 0,0 Гкал/час 0,00 тыс. Гкал/год | 0,0 Гкал/час 0,00 тыс. Гкал/год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Всего по 3 категории |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Общий расход по 1; 2 и 3 категориям |  |  | 11,3 | 5,4 | 11,3 | 5,4 |

Взам. инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подп.

Продолжение таблицы 6.15

| 3 | Расход воды на содержание и поение скота и птиц |  | 5% |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | на 1 очередь |  |  | 0,35 | 0,42 | 0,00 | 0,00 |
|  | на расч.срок |  |  | 0,36 | 0,43 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Полив улиц и зеленых насаждений |  |  |  | Ксут.max=1,1 |  |  |
|  | на 1 очередь | 35 | 50 | 1,75 | 1,93 | 0,00 | 0,00 |
|  | на расч.срок | 36 | 50 | 1,80 | 1,98 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Наружнее пожаротешение |  |  |  | 0,00 | 36,00 | 10,00 |
| 6 | Внутреннее пожаротушение |  |  |  | 0,00 | 9,00 | 2,50 |
|  | Итого на 1 очередь: | 35 |  | 9,80 | 11,59 | 45,00 | 12,50 |
|  | Итого на расч.срок: | 36 |  | 10,08 | 11,92 | 45,00 | 12,50 |

6.4.Водоотведение.

6.4.1.Существующее положение.

В настоящее время на территории Куккуяновского сельсовета централизованная канализация отсутствует. Очистные сооружения не имеются.

6.4.2.Проектное решение.

Куккуяновский сельсовет.

Проектом предполагается вывоз сточных вод из выгребов проектируемых усадебных территорий на сливную станцию очистных сооружений, расположенных на ближайших полигонах ТБО.

Нормы водоотведения приняты согласно СНиП 2.04.01-85*. Расчеты расходов воды сведены в таблицы 6.16-6-20.

Расчет расходов стоков по укрупненным показателям села Куккуяново

Таблица 6.16

| № п/п | Наименование потребителей | Насел. чел. | Норма водо- потр. л/сут | Средне- суточн. расход м3/сут | Максим. суточн. расход м3/сут | Среднеий расход ст.вод л/с | Максим. секунд расход л/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Застройка малоэтажными зданиями, оборудованными внутренним водопроводом с местными водонагревателями и канализацией |  |  |  |  |  |  |
|  | на 1 очередь | 803 | 200 | 160,60 | 192,72 | 1,86 | 5,58 |
|  | на расч. срок | 905 | 200 | 181,00 | 217,20 | 2,09 | 6,28 |
| 2 | Неучтенные расходы |  | 10% |  |  |  | Кобщ=3 |
|  | на 1 очередь |  |  |  | 19,27 | 0,19 | 0,56 |
|  | на расч.срок |  |  |  | 21,72 | 0,21 | 0,63 |
|  | Итого на 1 очередь: | 803 |  |  | 211,99 | 2,04 | 6,13 |
|  | Итого на расч.срок: | 905 |  |  | 238,92 | 2,30 | 6,91 |

Расчет расходов стоков по укрупненным показателям деревни Ивачево

Таблица 6.17

Взам. инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подп.

| № п/п | Наименование потребителей | Насел. чел. | Норма водо- потр. л/сут | Средне- суточн. расход м3/сут | Максим. суточн. расход м3/сут | Среднеий расход ст.вод л/с | Максим. секунд расход л/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Застройка малоэтажными зданиями, оборудованными внутренним водопроводом с местными водонагревателями и канализацией |  |  |  |  |  |  |
|  | на 1 очередь | 590 | 200 | 118,00 | 141,60 | 1,37 | 4,10 |
|  | на расч. срок | 617 | 200 | 123,40 | 148,08 | 1,43 | 4,28 |
| 2 | Неучтенные расходы |  | 10% |  |  |  | Кобщ=3 |
|  | на 1 очередь |  |  |  | 14,16 | 0,14 | 0,41 |
|  | на расч.срок |  |  |  | 14,81 | 0,14 | 0,43 |
|  | Итого на 1 очередь: | 590 |  |  | 155,76 | 1,50 | 4,51 |
|  | Итого на расч.срок: | 617 |  |  | 162,89 | 1,57 | 4,71 |

Расчет расходов стоков по укрупненным показателям деревни Новый Урал

Таблица 6.18

| № п/п | Наименование потребителей | Насел. чел. | Норма водо- потр. л/сут | Средне- суточн. расход м3/сут | Максим. суточн. расход м3/сут | Среднеий расход ст.вод л/с | Максим. секунд расход л/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Застройка малоэтажными зданиями, оборудованными внутренним водопроводом с местными водонагревателями и канализацией |  |  |  |  |  |  |
|  | на 1 очередь | 36 | 200 | 7,20 | 8,64 | 0,08 | 0,00 |
|  | на расч. срок | 37 | 200 | 7,40 | 8,88 | 0,09 | 0,00 |
| 2 | Неучтенные расходы |  | 10% |  |  |  | Кобщ=3 |
|  | на 1 очередь |  |  |  | 0,86 | 0,01 | 0,00 |
|  | на расч.срок |  |  |  | 0,89 | 0,01 | 0,00 |
|  | Итого на 1 очередь: | 36 |  |  | 9,50 | 0,09 | 0,00 |
|  | Итого на расч.срок: | 37 |  |  | 9,77 | 0,09 | 0,00 |

Расчет расходов стоков по укрупненным показателям деревни Урман-Асты

Таблица 6.19

Взам. инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подп.

| № п/п | Наименование потребителей | Насел. чел. | Норма водо- потр. л/сут | Средне- суточн. расход м3/сут | Максим. суточн. расход м3/сут | Среднеий расход ст.вод л/с | Максим. секунд расход л/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Застройка малоэтажными зданиями, оборудованными внутренним водопроводом с местными водонагревателями и канализацией |  |  |  |  |  |  |
|  | на 1 очередь | 287 | 200 | 57,40 | 68,88 | 0,66 | 0,00 |
|  | на расч. срок | 292 | 200 | 58,40 | 70,08 | 0,68 | 0,00 |
| 2 | Неучтенные расходы |  | 10% |  |  |  | Кобщ=3 |
|  | на 1 очередь |  |  |  | 6,89 | 0,07 | 0,00 |
|  | на расч.срок |  |  |  | 7,01 | 0,07 | 0,00 |
|  | Итого на 1 очередь: | 287 |  |  | 75,77 | 0,73 | 0,00 |
|  | Итого на расч.срок: | 292 |  |  | 77,09 | 0,74 | 0,00 |

Расчет расходов стоков по укрупненным показателям деревни Маньязыбаш

Таблица 6.20

| № п/п | Наименование потребителей | Насел. чел. | Норма водо- потр. л/сут | Средне- суточн. расход м3/сут | Максим. суточн. расход м3/сут | Среднеий расход ст.вод л/с | Максим. секунд расход л/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Застройка малоэтажными зданиями, оборудованными внутренним водопроводом с местными водонагревателями и канализацией |  |  |  |  |  |  |
|  | на 1 очередь | 35 | 200 | 7,00 | 8,40 | 0,08 | 0,00 |
|  | на расч. срок | 36 | 200 | 7,20 | 8,64 | 0,08 | 0,00 |
| 2 | Неучтенные расходы |  | 10% |  |  |  | Кобщ=3 |
|  | на 1 очередь |  |  |  | 0,84 | 0,01 | 0,00 |
|  | на расч.срок |  |  |  | 0,86 | 0,01 | 0,00 |
|  | Итого на 1 очередь: | 35 |  |  | 9,24 | 0,09 | 0,00 |
|  | Итого на расч.срок: | 36 |  |  | 9,50 | 0,09 | 0,00 |

6.5.Электроснабжение.

6.5.1.Существующее положение.

с.Куккуяново

Электроснабжение села Куккуяново осуществляется от ОАО «Башкирэнерго»        ПС Аргамак 220/110/35/10кВ. На территории села размещаются 2 ТП. По степени обеспечения надежности электроснабжения электропотребители основных объектов деревни относятся к потребителям второй, третьей и частично к первой категориям.

Взам. инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подп.

д.Ивачево

Электроснабжение д. Ивачево осуществляется от ОАО «Башкирэнерго» ПС Аргамак 220/110/35/10кВ. На территории деревни размещается 1 ТП 10/0,4 КВт. По степени обеспечения надежности электроснабжения электропотребители основных объектов деревни относятся к потребителям второй, третьей и частично к первой категориям.

д.Новый Урал

Электроснабжение д. Новый Урал осуществляется от ОАО «Башкирэнерго»  ПС Аргамак 220/110/35/10кВ. На территории деревни размещается 2 ТП 10/0,4 КВт. По степени обеспечения надежности электроснабжения электропотребители основных объектов деревни относятся к потребителям второй, третьей и частично к первой категориям.

д.Урман-Асты

Электроснабжение д. Урман-Асты осуществляется от ОАО «Башкирэнерго»  ПС Аргамак 220/110/35/10кВ. На территории деревни размещаются 4 ТП 10/0,4 КВт. По степени обеспечения надежности электроснабжения электропотребители основных объектов деревни относятся к потребителям второй, третьей и частично к первой категориям.

д.Маньязыбаш

Электроснабжение д.Маньязыбаш осуществляется от ОАО «Башкирэнерго»  ПС Аргамак 220/110/35/10кВ. По всей территории деревни размещаются 1 ТП 10/0,4 КВт. По степени обеспечения надежности электроснабжения электропотребители основных объектов деревни относятся к потребителям второй, третьей и частично к первой категориям.

6.5.2.Проектное решение

с.Куккуяново

С учетом перспективы роста электропотребления с.Куккуяново проектом предусматривается строительство трансформаторных подстанций ( 2х250кВА).

Количество проектируемых подстанций и мощности установленных на них трансформаторов определены, исходя из величин и территориального размещения электрических нагрузок и вариантных проработок.

д.Ивачево

С учетом перспективы роста электропотребления д.Ивачево, проектом предусматривается строительство трансформаторных подстанций (2х250кВА).

Количество проектируемых подстанций и мощности, установленных на них трансформаторов определены, исходя из величин и территориального размещения электрических нагрузок и вариантных проработок.

д.Новый Урал

С учетом незначительной перспективы роста электропотребления д.Новый Урал, мощностей существующих трансформаторных подстанций достаточно для снабжения новых территорий.

д.Урман-Асты

С учетом перспективы роста электропотребления д.Урман-Асты, проектом предусматривается строительство трансформаторных подстанций (2х250кВА).

Взам. инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подп.

Количество проектируемых подстанций и мощности, установленных на них трансформаторов определены, исходя из величин и территориального размещения электрических нагрузок и вариантных проработок.

д.Маньязыбаш

С учетом незначительной перспективы роста электропотребления д.Маньязыбаш, мощностей существующих трансформаторных подстанций достаточно для снабжения новых территорий.

Расчет электрических нагрузок.

Электрические нагрузки определены в соответствии с «Руководящими материалами по проектированию электроснабжения сельского хозяйства» института «Сельэнергопроект», РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей» и дополнение к разделу 2 «Расчетные электрические нагрузки» с изменениями и дополнениями от 1.08.1999 г. Инструкции по проектированию городских электрический сетей РД 34.20.185-94 и СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий».

|  | 1-я очередь строительства (2023 г.) | Расчетный срок (2033 г.) |
| --- | --- | --- |
| Наименование | Существующая нагрузка (2013г.),кВт* | Приращение нагрузки, кВт* | Всего нагрузки, кВт* | Приращение нагрузки (с учетом 1й очереди), кВт* | Всего нагрузки, кВт* |
| с.Куккуяново | 393,7 | 15,8 | 409,53 | 52,07 | 461,6 |
| д.Ивачево | 296,3 | 4,6 | 300,9 | 13,8 | 314,7 |
| д.Новый Урал | 17,9 | 0,5 | 18,4 | 0,5 | 18,9 |
| д.Урман-Асты | 145,9 | 0,5 | 146,4 | 2,5 | 148,9 |
| д.Маньязыбаш | 17,3 | 0,6 | 17,9 | 0,5 | 18,4 |

*Без учета промышленных предприятий

6.6. Телефонизация, телевидение и радиофикация.

6.6.1. Телефонизация.

Существующее положение

В границах проектирования Куккуяновского сельсовета Дюртюлинского района связи в основном в грунте и частично на опорах.

Проектное решение

С учетом незначительной перспективы роста населения в Куккуяновском сельсовете, существующих узлов связи достаточно для снабжения телефонизацией проектируемых участков.

На территориях деревень Куккуяново, Ивачево, Новый Урал, Урман-Асты и Маньязыбаш проектом предлагается строительство новых контейнерных узлов

связи на перспективу роста населения.

В связи с износом телефонного оборудования проектом предлагается реконструк-

Взам. инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подп.

ция и модернизация существующих узлов связи с добавлением на перспективу роста.

6.6.2.Теле-, радиофикация

с.Куккуяново:

Нагрузка радиотрансляционной сети складывается из радиоточек индивидуального пользования и радиоточек коллективного пользования.

Расчет количества радиоточек ведется из условия 100% охвата семей проводным вещанием.

Количество новых радиоточек будет составлять:

на 1-ю очередь строительства                                                   - 10 шт.

на расчетный срок (с учетом 1-й очереди)                                -  40 шт.

д.Ивачево:

Нагрузка радиотрансляционной сети складывается из радиоточек индивидуального пользования и радиоточек коллективного пользования.

Расчет количества радиоточек ведется из условия 100% охвата семей проводным вещанием.

Количество новых радиоточек будет составлять:

на 1-ю очередь строительства                                                   - 1 шт.

на расчетный срок (с учетом 1-й очереди)                                - 10 шт.

д.Новый Урал:

Нагрузка радиотрансляционной сети складывается из радиоточек индивидуального пользования и радиоточек коллективного пользования.

Расчет количества радиоточек ведется из условия 100% охвата семей проводным вещанием.

Количество новых радиоточек будет составлять:

на 1-ю очередь строительства                                                   - 1 шт.

на расчетный срок (с учетом 1-й очереди)                                 - 1 шт.

д.Урман-Асты:

Нагрузка радиотрансляционной сети складывается из радиоточек индивидуального пользования и радиоточек коллективного пользования.

Расчет количества радиоточек ведется из условия 100% охвата семей проводным вещанием.

Количество новых радиоточек будет составлять:

на 1-ю очередь строительства                                                   - 3 шт.

на расчетный срок (с учетом 1-й очереди)                                 - 5 шт.

д.Маньязыбаш:

Нагрузка радиотрансляционной сети складывается из радиоточек индивидуального пользования и радиоточек коллективного пользования.

Расчет количества радиоточек ведется из условия 100% охвата семей проводным вещанием.

Количество новых радиоточек будет составлять:

на 1-ю очередь строительства                                                   - 1 шт.

на расчетный срок (с учетом 1-й очереди)                                          - 1шт.

Взам. инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подп.

Взам. инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подп.

Взам. инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подп.

Взам. инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подп.

.

Взам. инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подп.

Взам. инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подп.

Взам. инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подп.

Взам. инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подп.

Взам. инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подп.

Взам. инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подп.

Взам. инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подп.

Взам. инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подп.

Взам. инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подп.

Взам. инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подп.

Взам. инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подп.

Взам. инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подп.

Взам. инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подп.

Взам. инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подп.

Взам. инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подп.

Взам. инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подп.

Взам. инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подп.

Взам. инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подп.

Взам. инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подп.

Взам. инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подп.

Взам. инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подп.

Взам. инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подп.

Взам. инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подп.

Взам. инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подп.

Взам. инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подп.

Взам. инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подп.

Взам. инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подп.

Взам. инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подп.

Взам. инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подп.

Взам. инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подп.

Взам. инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подп.

Инв.№ подп.

Подпись и дата

Взам. инв.№

1.6.Коммунальные сооружения.

Кладбища

| Местоположение | Расстояние в км | Территория в га | Намечается ли ликвидация и по какой причине |
| --- | --- | --- | --- |
|  | От центра до села | От ближайшей жилой застройки |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| с.Куккуяново | 0,2 | 0,1 | 3,5 | кладбище действ. |
| д.Новый Урал |  |  |  | кладбище действ. |
| д.Урман-Асты |  |  |  | кладбище действ. |
| д.Маньязыбаш |  |  |  | кладбище действ. |

Свалки ТБО.

По данным администрации Дюртюлинского района на территории Куккуяновского сельсовета рядом с каждым населенным пунктом имеются несанкцианированные свалки. Необходимо провести мероприятия по закрытию всех свалок (д. Куккуяново, с. Урман-Асты).

Инв.№ подп.

Подпись и дата

Взам. инв.№

1.5 Транспорт и дороги.

Протяженность дорог и сооружений на них по СП Куккуяновкий сельсовет на 10.05.2011 года.

Таблица №1

| № | Наименование СП | Общая протя- женность | из них(в км) | в том числе(в км) | мосты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Внутри насел. пунктов | За пределами насель. пунктов | с асф./бет. покрытием | с грав/щеб. покрытием | грунтовые | количество | протяженность(пог.м) | в т.ч. деревянные |
| 1 | с. Куккуяново |  | 6,27 |  | 4,96 | 1,31 |  |  |  |  |
| 2 | с. Ивачево |  | 3,65 |  | 2,1 | 1,55 |  | 2 | 45 |  |
| 3 | д. Урман-Асты |  | 2,7 |  | 1,1 | 1,6 |  |  |  |  |
| 4 | д. Новый Урал |  | 0,8 |  | 8,16 | 0,8 |  |  |  |  |
| 5 | д. Маньязыбаш |  | 0,7 |  | 2,68 | 0,7 |  |  |  |  |
|  | Итого по СП Куккуяновского сельсовет | 51 | 14,12 | 37 |  | 22 | 10 |  |  |  |

Таблица №2

| № | Наименование участка дороги и промежуточных населенных пунктов | Протяженность(в таблице №1, столбце 3 указать км этого участка | Нужен ли этот участок дороги |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | км | да/нет |
| 1 | с.Куккуяново-с.Ивачево | 4-грунтов | да |
| 2 | с.Куккуяново-д.Маньязыбаш | 8-грав.-/щеб. | да |
| 3 | с.Куккуяново-д.Урман-Асты | 6-асфальт | да |
| 4 | с.Куккуяново-д.Новый Урал | 14-8 км асфальт 6км грав./щеб. | да |
| 5 | с.Ивачево-д.Урман-Асты | 5-асфальт | да |
| 6 | д.Новый Урал-д.Маньязыбаш | 6-грунтов | нет |

По территории района проходит сеть автомобильного, железнодорожного транспорта.

Протяженность автомобильных дорог района составляет 51 км, из них: 19 км асфальтобетонным, 22 щебеночным покрытием и 10 грунтовым покрытием.

По территории Куккуяновского сельсовета проходят автомобильная дорога федерального значения М7 «Волга», проселочные автомобильные дороги с грунтовым и щебеночным покрытием.

Инв.№ подп.

Подпись и дата

Взам. инв.№

Перечень предприятий, учреждений и организаций.

| № п/п, литер по плану | Наименование предприятия,учреждения и организации | Ведомственная подчиненность | Адрес | Численность всех кадров | В т.ч. максимум в смену |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | МТФ |  |  |  |  |
| 2 | МТМ |  |  |  |  |
| 3 | ГВД |  |  |  |  |
| 4 | ГРС |  |  |  |  |
| 5 | свалка |  |  |  |  |
| 6 | кладбище(действ.) |  |  |  |  |
| 7 | зернаток |  |  |  |  |

д.Маньязыбаш

Производственные, коммунально-складские предприятия сосредоточены неравномерно.

Экспликация предприятий представлена на чертеже «План современного использования территории (опорный план) схема комплексной оценки территории».

Перечень предприятий, учреждений и организаций.

| № п/п, литер по плану | Наименование предприятия,учреждения и организации | Ведомственная подчиненность | Адрес | Численность всех кадров | В т.ч. максимум в смену |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ГРП |  |  |  |  |
| 2 | кладбище |  |  |  |  |

1.4 Существующие памятники истории, культуры и археологии.

В соответствии с «Реестром недвижимых памятников культурного наследия Республики Башкортостан и их территорий» в границах Кукуяновского сельсовета памятники истории, культуры и археологии выявлены на момент проектирования.

| N П/п | Наименование памятника | Местоположение памятника | Дати- ровка | Вид памятника | Принятие на гос. охрану |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выявленные памятники археологии |
| 1. | Казакларовский могильник | На левом низком берегу р. Елбазы, левого притока р. Белой | Средневек | АО 1980 Иванов | В |
| 2. | Казакларовское селище | На правом берегу р. Елбазы, у ручья | Раннее средневек | АКБ № 269 | В |

Глава II. Оценка природных условий и ресурсов.

2.1. Климат.

Климатическая характеристика приводится по м/ст Бирск по данным ТСН «Климат Республики Башкортостан» и СНиП 23-01-99 «Строительная климотология».

Климат территории, расположенной в лесостепной зоне, умеренно-континентальный, характерезуется устойчивой погодой в течение всего года с большим числом солнечных дней и сухостью воздуха.

Значения климатических параметров

-Продолжительность солнечного сияния 1850-1920 час.

-Температура воздуха:

•  среднегодовая; +2,9 ̊С. среднемесячные температуры: января —13,7 ̊С, толя-+19,0̊С;

•  абсолютные температуры воздуха: минимум - 47 ̊̊С, максимум - +38 ̊С;

-Среднее число дней с температурой воздуха менее 20 ̊С - 15-16 дней.

-Максимальная глубина промерзания почвы: 101 см (раз в 10 лет): 153 см -раз в 50 лет.

-Среднегодовое количество осадков 570 мм. за теплый период - 330 мм. холодный- 240 мм.

-Высота снежного покрова - 40-50 см.

-Преобладающие направления ветра - южные, западные и юго-западные.

-Среднегодовая скорость ветра 4.3 м/сек с максимумом зимой (4,6-5 м/сек) и минимумом летом (3.3-3,8 м/сек). наибольшие средние скорости ветра отмечаются при южных (4.9 м/сек,) и юго-западных (3,9 м/сек.) ветрах.

-Среднегодовое число дней с метелью - 41 день.

Климатические условия для строительства:

По климатическому районированию территории России для строительства Дюртюлинскпй административный район РБ относится к климатическому подрайону 1Г. Расчетная температура для проектирования отопления - 35 ̊С (температура самой холодной пятидневки обеспеченностью 0.92). Продолжительность отопительного периода 215 дней.

Опасные погодные явления

-Сильные ветры. Число дней с сильным ветром скоростью более 15 м/сек. -22 дня. Повторяемость наибольших скоростей ветра на уровне 10 м - 24 м/сек. (1 раз в 100 лет). 18 м/сек. (1 раз в 5 лет).

-Сильные ливни. Суточный максимум осадков отмечается в июле-августе и достигает 104 мм. что соответствует 1% обеспеченности (повторяемость 1 раз в 100 лет).

-Грозы, град. Сильные ливни обычно сопровождаются грозами, иногда градом. Особенно большая повторяемость гроз наблюдается в июле. Среднее число дней с грозой 20-30 за теплый сезон. Град выпадает преимущественно пятнами и бывает нередко крупных размеров. На увеличение повторяемости града на местности оказывают влияние возвышенности (ее наветренные склоны). Число дней с градом в среднем - 1.3 дня, максимальное число с градом - 6 дней.

-Засухи. Критерием для оценки интенсивности засухи принят гндротермп-ческий коэффициент (ГТК), значение ГТК менее 0,6-0,7 характеризуют очень засушливую обстановку, которая в сочетании с ветром создает суховейные явления, пагубно влияющие на сельскохозяйственные культуры. Среднее число дней с суховеями средней интенсивности достигает 5-7 дней.

-Метели. Сильные метели наиболее часто отмечаются на открытых к западу частях склонов.

кой гальки.

2.3. Гидрография

Гидрогеологические условия. Подземные воды содержаться во всех выше отмеченных горизонтах.

Водоносный горизонт в четвертичных аллювиальных отложетшх широко распространен в долине р. Белой и вскрывается на глубине до 2 м. Его мощность изменяется от 5-10 до 30-35 м. Водовмещающими породами в верхней части разреза являются суглинки п пески. Удельные дебиты колодцев от 0.02 до 0,2 л/сек., мощность песков - от 7 до 28 м. В нижней части разреза водовмешающпе породы представлены гравпйно-галечниковымн отложениями. Здесь удельные дебиты скважин -1-3 л/сек, коэффициенты фильтрации от 15 до 75 м/сут. Мощность водоносной толщи изменяется от 2-5 до 8-12 м.

Воды гпдрокарбонатные сульфатно-кальциево-магниевые, пресные, минерализация 0.2-0.4 г/л. В верхней зоне бактериологически загрязнены. Содержание железа 0.1-8 мг/л и марганца от 0.05 до 1.5 мг/л. Жесткость изменяется в интервале от 3 до 7.6 мг-экв/л. В отдельных случаях фиксируются воды с повышенной минерализацией (более 1 г/л), что объясняется подпитыванием водоносного горизонта солеными водами пшсоносных отложений кунгурского яруса. Питание водоносного горизонта происходит, в основном, за счет инфильтрации атмосферных осадков. Разгрузка осуществляется в речную сеть.

К элювиально-делювиальным отложениям приурочены грунтовые воды типа верховодки. Они распространены спорадически, приурочены к песчаным разностям в толще суглинков и супесей и встречаются на глубинах 5-10 м (редко менее 2 м от дневной поверхности). Удельные дебиты колодцев составляют 0,02-0.2 л/сек. По химическому составу воды гпдрокарбонатные кальцпево-магниевые, с минерализацией

цией 0.3-0,8 г/л и жесткостью 3-9 мг-экв/л. В пределах городской территории отмечается высокое содержание нитратов (до 300-400 мг/л) и хлора, что объясняется бытовым загрязнением. Питание водоносного горизонта происходит за счет инфильтрации атмосферных осадков.

В коренных породах залегают несколько водоносных горизонтов.

Водоносные горизонты в отложениях верхнего плиоцена и в отложениях кннельской свиты плиоцена вскрыты на глубинах от 5-10 до 20-35 м в базальных пес-чано-гравипно-галечниковых отложениях. Мощность обводненной части разреза от 2 до 11 м.

По химическому составу воды верхнего плиоцена гидрокарбонатные кальциевые, с минерализацией 0.3-0.7 г/л. Дебиты родников, находящихся на склонах долин - 0.1-0.5 л/сек. Западнее г. Дюртюли дебиты - 1,1-2,5 л/сек.

Химический состав вод кннельской свиты - сульфатный, сульфатно-хлорпдно-натрнево-кальцпевын и кальциево-магнневыи, с минерализацией от 3.1 до 3.5 г/л. с жесткостью 13.1-26.4 мг-экв/л. Химический состав вод определяется их питанием за счет вод. поступающих из более древних отложений.

Подземные воды верхнего плиоцена и кннельской свиты для целен водоснабжения практического значения не имеют в связи с ограниченностью их запасов, высокой минерализацией и жесткостью.

Подземные воды в отложениях шеишинского горизонта уфимского яруса верхнего отдела пермской системы приурочены к пористо-трещиноватым песчаникам и трещиновато-кавернозным известнякам.

Водоупорамн являются аргиллиты и плотные алевролиты. Дебиты родников составляют до 1 л/сек. Ниже урезов основных рек дебиты скважин небольшие (глубина 100 м, дебиты - 0,8-5.5 л/сек). Питание происходит за счет инфильтрации атмосферных осадков.

Взам. инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подп.

Инв.№ подп.

Подпись и дата

Взам. инв.№

Преобладают метели южного и юго-западного направлений с силой ветра 6™13 м/сек, Повторяемость сильных метелей в среднем наблюдается 1-3 раза в году. Максимальный объем снегопереноса в среднем за зиму достигает 400 м3 /сек., повторяемость сильного снега - 1-2 случая за год.

-Сильный гололед и изморозь повторяются 1-2 за год,

-Туманы. Среднегодовое число дней с туманом - 25 дней. В долине р. Белой и ее притоков, число дней с туманами понижается до 16-18 дней. Продолжительность туманов в среднем за год колеблется по территории от 30-40 часов.

Гидрологическая характеристика

Поселок расположен на левом высоком берегу реки Белой в 171 км от устья, ограничивает площадь водосбора 121 тыс. км2. В границах города протекают и мелкие левобережные притоки р. Белой - р, Биятязы и руч. Аргамакскпй. На рассматриваемом участке р. Белая - типично равнинная река с широкой правобережной поймой (до 3.5 км), уклоном водной поверхности 0.00008. Глубина реки по фарватеру 2.5-3.0 м. на перекатах 1.6-1.7 м.

Водный режим характеризуется ярко выраженным весенним половодьем, низкими уровнями воды в остальное время года, нарушаемыми подъемами от дождей.

В соответствии с условиями питания весной проходит 50-60%, летом - 15-25%. осенью-зимой - 15-20% годового объема стока. Максимальные расходы воды наблюдаются в период весеннего половодья при свободном русле в конце апреля - начале мая.

Уровенный режим в естественных условиях характеризуется значениями ~ наивысший уровень в половодье 1% обеспеченности - 74,4 м, 10% - 73.1 м: наименьший уровень - 64.5 м (летний). 65.2 м (зимний). С учетом Нижнекамского водохранилища (при повешении НПУ до проектной отметки 68 мБС) - уровень 1% обеспеченности - 75.4 м. 10% - 73.2 м: наименьший уровень - 68.0 м (летний). 66.4 м (зимний).

Стоковые параметры стока р. Белой в створе г. Дюртюлп:

Среднегодовые: модуль стока - 7 л/сек. км2, расход воды - 850 м7сек; расход воды 95% обеспеченности - 496 м3 7сек.:

Среднемесячные: минимальный 95% обеспеченности - 181 м3сек. (летний). 133 м3/сек. (зимний).

Продолжительность ледостава на р. Белой - от 4 до 6 месяцев. Вода относится к гндрокарбонатному классу, минерализация - 340-780 мг/л.

Продолжительность периода со среднемесячными температурами воды выше 17 ̊С составляет более 90 дней.

Вода р. Белой относится к гидрокарбонатному классу при явном преобладании катионов кальция. Минерализация воды в пределах 339-780 мг/л.

Река Биятязы и руч. Аграмкский протекают в узких невысоких долинах с крутыми склонами, изрезанными многочисленными оврагами и балками. Глубины их в межень 0,1-0.7 м. у с. Иванаево на участке с усадебной застройкой р. Биятязы перегорожена земляной плотиной. Расход воды в створе плотины среднемноголет-ний - 0.326 м3/ceк, максимальный 1% обеспеченности - 187 м3/сек.

Пруд, организованный у с. Иванаево, проточный. Излишки воды поступают в болота устья речки Куваш. Среднегодовой расход воды руч. Аргамакского 0,032 м3/сек, максимальный 1% обеспеченности - 22.0 м3/сек.

Часть городской территории, расположенной на северо-западе в пойме р. Белая, подвергается затоплению во время паводков. При паводке 1% обеспеченности слой затопления достигает 2,5-3,0 м. Для защиты территории от затопления построен участок дороги-дамбы с отметкой гребня около 75.0 мБС.

В настоящее время Нижнекамская ГЭС работает при неполной мощности при НПУ водохранилища 62 мБС. При доведении мощности Нижнекамская ГЭС до установленной и подъеме уровня водохранилища до проектной отметки НПУ 68 м, расчетный уровень 1%-го паводка повысится, что потребует повысить отметку дороги-дамбы.

2.2. Инженерно-геологическая характеристика. Рельеф.

Территория Дюртюлинского района располагается в пределах Прибельской увалисто-волнистой равнины на левом берегу р. Белой. В структурно-тектоническом плане рассматриваемая территория относится к Бирской седловине Русской платформы.

В долине р. Белой выделяются пойменная и две надпойменные террасы. Пойма практически полностью затоплена Нижнекамским водохранилищем и отмечается на отдельных участках в виде узкой полосы с абсолютными отметками до 70 м.

Первая надпойменная терраса равнинная, но поверхность ее осложнена многочисленными грядами высотой 1-2 м. Абсолютные отметки поверхности колеблются от 70 до 76 м. Терраса заболочена. В центральной части города она выражена уступом высотой 5-8 м. затапливается паводками 1% обеспеченности.

Вторую надпойменную террасу можно выделить лишь на отдельных участках. Абсолютные отметки ее поверхности составляют 77-80 м.

Большая часть рассматриваемой территории расположена в пределах водораздельного плато, которое возвышается над долиной р. Белой уступом высотой до 30 м. Плато представляет собой пенепленнзнрованную поверхность с абсолютными отметками до 149 м. Водораздельное плато и надпойменные террасы расчленены долиной ручья Биятязы (левым притоком р. Белой) и оврагами, протяженностью от нескольких десятков метров до нескольких километров. Склоны их часто крутые. Уклоны поверхности 10-20% и более. Глубина оврагов различна - от 8 до 50 м.

Геологическое строение. В геологическом строении района принимают участие коренные породы пермского возраста и неоген-четвертичные отложения.

В нижней части разреза коренные породы (уфимский ярус - Соликамский, шешмпнский горизонты п кпнельская свита) представлены переслаиванием аргиллитов, песчаников и мергелей с прослоями гипса, подстилаемых базальнымп песча-но-галечниковымп отложениями.

В верхней части разреза преобладают ангидриты и доломиты. Обшая мощность

пермских отложений достигает 300 м.

Отложения неогена (верхний плиоцен), широко распространенные на территории района, имеют пестрый лптологическпи состав. В северной части территории города преобладают пески и гравийно-галечнпковые отложения с прослоями глин. Мощность песков и гравпйно-галечнпковых отложений изменяется от 2 до 20 м. В южном направлении происходит смена отложений, в составе их преобладают плотные глины с маломощными прослоями и линзами глинистого песка и гравия.

На размытой поверхности коренных порол залегают четвертичные аллювиальные и элювиально-делювиальные отложения.

Аллювиальные отложения широко распространены в долине р. Белой и ее притоков. В поймах они представлены глинами, суглинками, супесями, песками и гравпйно-галечнпковыми отложениями. Мощность их изменяется от 9 до 40 м.

Надпойменные террасы сложены древнеаллювпальнымп отложениями - галечниками и песками, выше по разрезу сменяющимися суглинками и глинами. Мощность их не превышает 10 м. Мощность суглинков и глин достигает 5-7 м.

Элювиально-делювиальные отложения, распространенные на водоразделе и его склонах представлены суглинками, реже глинами, иногда с большим содержанием дресвы и щебня коренных порол - известняков, мергелей, песчаников, гравия и мел-

Взам. инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подп.

Минерализация подземных вод выше уреза рек до 0.5 г/л. Ниже урезов повышается от 2 до 13 г/л и выше.

В целом из-за слабой водообильности и повышенной минерализации, рассматриваемый водоносный комплекс не может служить источником централизованного водоснабжения.

Практическое значение на рассматриваемой территории представляет водоносный горизонт в четвертичных аллювиальных отложениях в долине р. Белой. В районе города разведано два участка подземных вод.

Первый участок - водозабор «Венеция», расположен в 7 км восточнее г. Дюртюли на правом берегу р. Белой. Запасы по категории В - 10.0 тыс. м3 в сутки. Водозабор эксплуатируется с января 2001 г.

Участок Сергеевский расположен севернее пристани Дюртюли. вдоль левого берега р. Белой и растянут на 10-25 км. Запасы вод по С1 - 29,0 тыс. м3  в сутки. Подземные воды данного участка также рекомендуются в качестве источника водоснабжения г. Дюртюли.

Геологические процессы и явления. Отрицательными природными факторами освоения территории является развитие таких природных процессов, как овражная и речная эрозия, оползни и затопляемость территории. Согласно Карте карстово-спелеологического районирования Башкортостана Приложения 2.1 TCH 302-50-95.РБ. территория г. Дюртюли в зоны распространения карста не попадает.

Процессы сортообразования широко развиты в пределах водораздельного плато и приурочены также к склонам долины р. Белой и ее притоков.

Наиболее крупный Аргамакскии овраг расположен в восточной части города. Длина его достигает 3.5 км. глубина вреза до 50 м. ширина до 180 м. Склонны его крутые, местами обрывистые, со следами оползней и обвалов. На склонах наблюдаются многочисленные выходы родников пз коренных пород пермского возраста. По дну оврага протекает постоянный водоток. Аргамакскии овраг развивается и имеет многочисленные отвертки.

Оползневые процессы развиваются также по крутым склонам берегов реки Белой и ее притоков. В местах обнажения коренных пород по крутым склонам водоразделов рек, по бортам оврагов отмечаются осыпи.

Речной боковой эрозии подвержены участки русел меандрирующнх рек. Наибольшей речной эрозии подвержена река Белая, скорость подмыва ее берегов достигает от 0.3 до 6.0 м/год (от устья р. Сим до впадения в р. Каму).

Подмыв берегов имеет наибольшую скорость для аллювиальных и глинисто-суглинистых элювиально-делювиальных неоген-четвертичных и четвертичных отложений. Боковая эрозия для полускальных и скальных пород весьма незначительна.

Левый берег главной водной артерии р. Белой крутой, на отдельных участках обрывистый. В пределах городской застройки высота его достигает 8-10 м. Весной во время паводков происходит подмыв и обрушение берегового склона, в результате чего бровка берега постоянно отступает. Кроме того, происходит размыв берегового склона дождевыми и талыми водами, в результате отсутствия организованного стока атмосферных осадков.

Речная боковая эрозия осложняет эксплуатацию и строительство инженерных сооружений, расположенных на реках: мостовых переходов, трубопроводов, причалов, портовых сооружений и водозаборов.

Затопляемость территории наблюдается вдоль р. Белой, на низких террасах распространены заболоченности, связанные с неглубоким залеганием грунтовых вод и развитием верховодки.

Полезные ископаемые. В Дюртюлинском районе представлены месторождениями нефти, кирпичного сырья, песка-отощителя, песчано-гравийных смесей.

Взам. инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подп.

Взам. инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подп.

Несмотря на экономическую ситуацию и проблемы с инвестированием проектом предлагается зарезервировать территории под объекты социальной инфраструк-

туры.

На первую очередь строительства включены объекты повседневного обслуживания.

Перечень размещаемых объектов дан в экспликации на основных чертежах проекта.

Расчет потребности в объектах обслуживания села Ивачево

таблица б

| Наименование предприятий | Ед. измер. | Норматив на1000 чел. | Требуется | Существ. сохран | Новое стр-во | Размещается всего | Требуется территорий, га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1оч | РС | 1оч | РС | 1оч | РС | 1оч | РС | 1оч | РС |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Население | чел |  | 590 | 617 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Учреждения народного образования |
| 1.Детские дошкольные учреждения | место | 64*** | 38 | 40 | - | - | 38 | 40 | 38 | 40 | 0,01 | 0,01 |
| 2.Общеобразовательные школы | учащ | 144 | 85 | 89 | 172 | 172 | - | - | 172 | 172 | 0,7 | 0,7 |
| Учреждения здравоохранения, социального обеспечения |
| 1.Аптека | объект | по зад. 1 объект на м/р | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | встр. | - |
| 2. ФАП | объект | по зад. | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 0,2 | 0,2 |
| Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения |
| 1.Территория открытых сооружений | га | 0,7 | 0,5 | 0,5 | - | - | - | 0,5 | - | 0,5 | - | 0,5 |
| 2.Спортивные залы общего пользования | м2 площ пола | 60 | 36 | 37 | - | - | - | 110** | - | 110** | - | встр. |
| Учреждения культуры и искусства |
| 1.Помещения для досуга | м2 площ пола | 60 | 36 | 37 | Сущ. СДК | Сущ. СДК | - | - | Сущ. СДК | Сущ. СДК | - | - |
| 2.Клубы | мест | 80 | 47 | 49 | - | - | 47 | 49 | 49 | 49 | встр. | встр. |
| Предприятия торговли и общественного питания, бытового обслуживания |
| 1.Магазины, всего | м2 торг площ | 300 | 177 | 185 | 67 | 67 | 110 | 118 | 177 | 185 | 0,1,6том предлогается017 | 0,018 |
| 2.Предприятия общественного питания | место | 40 | 24 | 25 | - | - | 24 | 25 | 24 | 25 | 0,2 | 0,2 |
| 3.Предприятия бытового обслуживания | раб. место | 7 | 4 | 5 | - | - | 4 | 5 | 4 | 5 | 0,01 | 0,01 |
| Организации и учреждения управления, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи |
| 1. Отделение связи | объект | по зад. | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | встр. | - |
| 2.Учреждения управления | объект | по зад. | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | 0,004 | - |
| 3.Отделение сберегательных банков | опер. место | 1 место на 2тыс. чел | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | встр. | - |
| 4. отделение полиции | объект | по зад. | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | 0,3 | - |
| Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |
| 1. Пункт приема вторсырья | объект | 1 об.20 тыс. | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | 0,01 | - |

Примечание:* - принято с учетом радиусов обслуживания,

** - размещается в школе

***принято по социально-демографическим особенностям

с.Новый Урал

Расчет объемов культурно-бытового строительства выполнен, исходя из намеченной ступенчатой системы обслуживания населения с учетом дифференциации по видам обслуживания (эпизодическое, периодическое, повседневное обслуживание) и радиусам пешеходной и транспортной доступности.

Расчет потребности в учреждениях культурно-бытового обслуживания произведен в соответствии с рекомендациями СНиП ΙΙ 07.01.89* (приложение №7) и республиканских нормативов градостроительного проектирования, утверждённых в 2008 г. на расчетную численность населения.

Расчеты сведены в таблицу в. Указанные нормативы содержат минималь-

Взам. инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подп.

ные расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека.

Требуемые ёмкости проектируемых объектов определены в основном с учетом сохранения существующих объектов обслуживания. Расчет потребности в детских дошкольных учреждениях и общеобразовательных школах произведен по

нормативам, исходя из демографии.

Несмотря на экономическую ситуацию и проблемы с инвестированием проектом предлагается зарезервировать территории под объекты социальной инфраструк-

туры.

На первую очередь строительства включены объекты повседневного обслуживания.

Перечень размещаемых объектов дан в экспликации на основных чертежах проекта.

Расчет потребности в объектах обслуживания села Новый Урал

таблица в

| Наименование предприятий | Ед. измер. | Норматив на1000 чел. | Требуется | Существ. сохран | Новое стр-во | Размещается всего | Требуется территорий, га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1оч | РС | 1оч | РС | 1оч | РС | 1оч | РС | 1оч | РС |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Население | чел |  | 36 | 37 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Учреждения здравоохранения, социального обеспечения |
| 1.Аптека | объект | по зад. 1 объект на м/р | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | встр. | - |
| 2. ФАП | объект | по зад. | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | 0,2 | - |
| Предприятия торговли и общественного питания, бытового обслуживания |
| 1.Магазины, всего | м2 торг площ | 300 | 11 | 11 | - | - | 11 | 11 | 11 | 11 | 0,011 | 0,011 |
| Организации и учреждения управления, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи |
| 1.Отделение сберегательных банков | опер. место | 1 место на 2тыс. чел | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | встр. | - |
| Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |
| 1. Пункт приема вторсырья | объект | 1 об.20 тыс. | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | 0,01 | - |

Примечание:* - принято с учетом радиусов обслуживания,

** - размещается в школе

***принято по социально-демографическим особенностям

В населенном пункте отсутствуют учреждения народного образования, но разрабатывается программа «Желтый автобус», которая будет выделяеть транспорт для населения, чтобы добраться до соседнего населенного пункта Куккуяново, где есть детский сад и школа.

с.Урман-Асты

Расчет объемов культурно-бытового строительства выполнен, исходя из намеченной ступенчатой системы обслуживания населения с учетом дифференциации по видам обслуживания (эпизодическое, периодическое, повседневное обслуживание) и радиусам пешеходной и транспортной доступности.

Расчет потребности в учреждениях культурно-бытового обслуживания произведен в соответствии с рекомендациями СНиП ΙΙ 07.01.89* (приложение №7) и республиканских нормативов градостроительного проектирования, утверждённых в 2008 г. на расчетную численность населения.

Расчеты сведены в таблицу г. Указанные нормативы содержат минималь-

ные расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека.

Взам. инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подп.

Требуемые ёмкости проектируемых объектов определены в основном с учетом сохранения существующих объектов обслуживания. Расчет потребности в детских дошкольных учреждениях и общеобразовательных школах произведен по

нормативам, исходя из демографии.

Несмотря на экономическую ситуацию и проблемы с инвестированием проектом предлагается зарезервировать территории под объекты социальной инфраструк-

туры.

На первую очередь строительства включены объекты повседневного обслуживания.

Перечень размещаемых объектов дан в экспликации на основных чертежах проекта.

Расчет потребности в объектах обслуживания села Урман-Асты

таблица г

| Наименование предприятий | Ед. измер. | Норматив на1000 чел. | Требуется | Существ. сохран | Новое стр-во | Размещается всего | Требуется территорий, га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1оч | РС | 1оч | РС | 1оч | РС | 1оч | РС | 1оч | РС |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Население | чел |  | 287 | 292 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Учреждения народного образования |
| 1.Детские дошкольные учреждения | место | 64*** | 17 | 18 | - | - | 17 | 18 | 17 | 18 | 0,002 | 0,003 |
| 2.Общеобразовательные школы | учащ | 144 | 41 | 42 | - | - | 41 | 42 | 41 | 42 | 0,02 | 0,02 |
| Учреждения здравоохранения, социального обеспечения |
| 1.Аптека | объект | по зад. 1 объект на м/р | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | встр. | - |
| 2. ФАП | объект | по зад. | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 0,2 | 0,2 |
| Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения |
| 1.Территория открытых сооружений | га | 0,7 | 0,2 | 0,3 |  |  | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,3 |
| 2.Спортивные залы общего пользования | м2 площ пола | 60 | 17 | 18 | - | - | - | 110** | - | 110** | - | встр. |
| Учреждения культуры и искусства |
| 1.Помещения для досуга | м2 площ пола | 60 | 17 | 18 | Сущ. СДК | Сущ. СДК | - | - | Сущ. СДК | Сущ. СДК | - | - |
| 2.Клубы | мест | 80 | 23 | 23 | - | - | 23 | 3 | 23 | 23 | встр. | встр. |
| Предприятия торговли и общественного питания, бытового обслуживания |
| 1.Магазины, всего | м2 торг площ | 300 | 86 | 88 | 35 | 35 | 51 | 53 | 86 | 88 | 0,086 | 0,088 |
| 2.Предприятия общественного питания | место | 40 | 12 | 12 | - | - | 12 | 12 | 12 | 12 | 0,2 | 0,2 |
| 3.Предприятия бытового обслуживания | раб. место | 7 | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 0,01 |
| Организации и учреждения управления, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи |
| 1. Отделение связи | объект | по зад. | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | встр. | - |
| 2.Учреждения управления | объект | по зад. | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | 0,004 | - |
| 3.Отделение сберегательных банков | опер. место | 1 место на 2тыс. чел | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | встр. | - |
| 4. отделение полиции | объект | по зад. | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | 0,3 | - |
| Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |
| 1. Пункт приема вторсырья | объект | 1 об.20 тыс. | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 0,01 |

Примечание:* - принято с учетом радиусов обслуживания,

** - размещается в школе

***принято по социально-демографическим особенностям

Взам. инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подп.

с.Маньязыбаш

Расчет объемов культурно-бытового строительства выполнен, исходя из намеченной ступенчатой системы обслуживания населения с учетом дифференциации по видам обслуживания (эпизодическое, периодическое, повседневное обслуживание) и радиусам пешеходной и транспортной доступности.

Расчет потребности в учреждениях культурно-бытового обслуживания произведен в соответствии с рекомендациями СНиП ΙΙ 07.01.89* (приложение №7) и республиканских нормативов градостроительного проектирования, утверждённых в 2008 г. на расчетную численность населения.

Расчеты сведены в таблицу д. Указанные нормативы содержат минималь-

ные расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека.

Требуемые ёмкости проектируемых объектов определены в основном с учетом сохранения существующих объектов обслуживания. Расчет потребности в детских дошкольных учреждениях и общеобразовательных школах произведен по

нормативам, исходя из демографии.

Несмотря на экономическую ситуацию и проблемы с инвестированием проектом предлагается зарезервировать территории под объекты социальной инфраструк-

туры.

На первую очередь строительства включены объекты повседневного обслуживания.

Перечень размещаемых объектов дан в экспликации на основных чертежах проекта.

Расчет потребности в объектах обслуживания села Маньязыбаш

таблица д

| Наименование предприятий | Ед. измер. | Норматив на1000 чел. | Требуется | Существ. сохран | Новое стр-во | Размещается всего | Требуется территорий, га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1оч | РС | 1оч | РС | 1оч | РС | 1оч | РС | 1оч | РС |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Население | чел |  | 35 | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Учреждения здравоохранения, социального обеспечения |
| 1.Аптека | объект | по зад. 1 объект на м/р | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | встр. | - |
| 2. ФАП | объект | по зад. | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | 0,2 | - |
| Предприятия торговли и общественного питания, бытового обслуживания |
| 1.Магазины, всего | м2 торг площ | 300 | 11 | 11 | - | - | 11 | 11 | 11 | 11 | 0,011 | 0,011 |
| Организации и учреждения управления, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи |
| 2.Отделение сберегательных банков | опер. место | 1 место на 2тыс. чел | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | встр. | - |
| Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |
| 1. Пункт приема вторсырья | объект | 1 об.20 тыс. | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | 0,01 | - |

Примечание:* - принято с учетом радиусов обслуживания,

** - размещается в школе

***принято по социально-демографическим особенностям

В населенном пункте отсутствуют учреждения народного образования, но разрабатывается программа «Желтый автобус», которая будет выделяеть транспорт для населения, чтобы добраться до соседнего населенного пункта Куккуяново, где есть детский сад и школа.

Взам. инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подп.

Инв.№ подп.

Подпись и дата

Взам. инв.№

Продолжение таблицы 6.1

| в т.ч. на 1 оч. |  |  | 0,57 | 0,07 |  |  | 0,25 | 0,89 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| То же в Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |
| расч. срок |  |  | 0,66 | 0,08 |  |  | 0,25 | 0,99 |
| в т.ч. на 1 оч. |  |  | 0,49 | 0,06 |  |  | 0,21 | 0,76 |

Таблица 6.2

д.Ивачево

| № п/п | Наименование потребителей | Общая площадь, тыс. м2 | Уд. тепл. поток на отопление, Вт*м2 | Тепл. поток на отопление, 106 Вт | Тепл. поток на вентил., 106 Вт | Кол-во жителей, тыс. чел | Уд. тепл. поток на ГВС, Вт | Максим. тепл. поток на ГВС, 106 Вт | Общий тепловой поток, 106 Вт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Общественные здания усадебной застройки |  | (105х0,25) |  |  |  | (2,4*73) |  |  |
|  | расч. срок | 18,51 | 26,25 | 0,49 | 0,06 | 0,946 | 175,2 | 0,17 | 0,71 |
|  | в т.ч. на 1 оч. | 14,75 | 26,25 | 0,39 | 0,05 | 0,729 | 175,2 | 0,13 | 0,56 |
|  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | расч. срок | 18,51 |  | 0,49 | 0,06 | 1,09 |  | 0,27 | 0,81 |
|  | в т.ч. на 1 оч. | 14,75 |  | 0,39 | 0,05 | 0,87 |  | 0,23 | 0,66 |
|  | Итого с учетом 8% потерь |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | расч. срок |  |  | 0,52 | 0,06 |  |  | 0,29 | 0,88 |
|  | в т.ч. на 1 оч. |  |  | 0,42 | 0,05 |  |  | 0,25 | 0,72 |
|  | То же в Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | расч. срок |  |  | 0,45 | 0,05 |  |  | 0,25 | 0,76 |
|  | в т.ч. на 1 оч. |  |  | 0,36 | 0,04 |  |  | 0,21 | 0,62 |
|  | Годовые расходы тепла, тыс. Гкал/год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | расч. срок |  |  | 1,24 | 0,15 |  |  | 1,65 | 3,04 |
|  | в т.ч. на 1 оч. |  |  | 0,99 | 0,12 |  |  | 1,41 | 2,52 |

Таблица 6.3

д.Новый Урал

| № п/п | Наименование потребителей | Общая площадь, тыс. м2 | Уд. тепл. поток на отопление, Вт*м2 | Тепл. поток на отопление, 106 Вт | Тепл. поток на вентил., 106 Вт | Кол-во жителей, тыс. чел | Уд. тепл. поток на ГВС, Вт | Максим. тепл. поток на ГВС, 106 Вт | Общий тепловой поток, 106 Вт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Общественные здания усадебной застройки |  | (105х0,25) |  |  |  | (2,4*73) |  |  |
|  | расч. срок | 1,11 | 26,25 | 0,03 | 0,00 | 0,946 | 175,2 | 0,17 | 0,20 |
|  | в т.ч. на 1 оч. | 0,9 | 26,25 | 0,02 | 0,00 | 0,729 | 175,2 | 0,13 | 0,15 |
|  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | расч. срок | 1,11 |  | 0,03 | 0,00 | 1,09 |  | 0,27 | 0,30 |
|  | в т.ч. на 1 оч. | 0,9 |  | 0,02 | 0,00 | 0,87 |  | 0,23 | 0,26 |
|  | Итого с учетом 8% потерь |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | расч. срок |  |  | 0,03 | 0,00 |  |  | 0,29 | 0,32 |
|  | в т.ч. на 1 оч. |  |  | 0,03 | 0,00 |  |  | 0,25 | 0,28 |
|  | То же в Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | расч. срок |  |  | 0,03 | 0,00 |  |  | 0,25 | 0,28 |
|  | в т.ч. на 1 оч. |  |  | 0,02 | 0,00 |  |  | 0,21 | 0,24 |
|  | Годовые расходы тепла, тыс. Гкал/год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | расч. срок |  |  | 0,07 | 0,01 |  |  | 1,65 | 1,73 |
|  | в т.ч. на 1 оч. |  |  | 0,06 | 0,01 |  |  | 1,41 | 1,48 |

Таблица 6.4

д.Урман-Асты

| № п/п | Наименование потребителей | Общая площадь, тыс. м2 | Уд. тепл. поток на отопление, Вт*м2 | Тепл. поток на отопление, 106 Вт | Тепл. поток на вентил., 106 Вт | Кол-во жителей, тыс. чел | Уд. тепл. поток на ГВС, Вт | Максим. тепл. поток на ГВС, 106 Вт | Общий тепловой поток, 106 Вт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Общественные здания усадебной застройки |  | (105х0,25) |  |  |  | (2,4*73) |  |  |

Взам. инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подп.

Продолжение таблицы 6.4

|  | расч. срок | 8,76 | 26,25 | 0,23 | 0,03 | 0,946 | 175,2 | 0,17 | 0,42 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | в т.ч. на 1 оч. | 7,17 | 26,25 | 0,19 | 0,02 | 0,729 | 175,2 | 0,13 | 0,34 |
|  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | расч. срок | 8,76 |  | 0,23 | 0,03 | 1,09 |  | 0,27 | 0,53 |
|  | в т.ч. на 1 оч. | 7,17 |  | 0,19 | 0,02 | 0,87 |  | 0,23 | 0,44 |
|  | Итого с учетом 8% потерь |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | расч. срок |  |  | 0,25 | 0,03 |  |  | 0,29 | 0,57 |
|  | в т.ч. на 1 оч. |  |  | 0,20 | 0,02 |  |  | 0,25 | 0,48 |
|  | То же в Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | расч. срок |  |  | 0,21 | 0,03 |  |  | 0,25 | 0,49 |
|  | в т.ч. на 1 оч. |  |  | 0,18 | 0,02 |  |  | 0,21 | 0,41 |
|  | Годовые расходы тепла, тыс. Гкал/год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | расч. срок |  |  | 0,59 | 0,07 |  |  | 1,65 | 2,31 |
|  | в т.ч. на 1 оч. |  |  | 0,48 | 0,06 |  |  | 1,41 | 1,95 |

Таблица 6.5

д.Маньязыбаш

| № п/п | Наименование потребителей | Общая площадь, тыс. м2 | Уд. тепл. поток на отопление, Вт*м2 | Тепл. поток на отопление, 106 Вт | Тепл. поток на вентил., 106 Вт | Кол-во жителей, тыс. чел | Уд. тепл. поток на ГВС, Вт | Максим. тепл. поток на ГВС, 106 Вт | Общий тепловой поток, 106 Вт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Общественные здания усадебной застройки |  | (105х0,25) |  |  |  | (2,4*73) |  |  |
|  | расч. срок | 0,87 | 26,25 | 0,02 | 0,00 | 0,946 | 175,2 | 0,17 | 0,19 |
|  | в т.ч. на 1 оч. | 1,08 | 26,25 | 0,03 | 0,00 | 0,729 | 175,2 | 0,13 | 0,16 |
|  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | расч. срок | 0,87 |  | 0,02 | 0,00 | 1,09 |  | 0,27 | 0,29 |
|  | в т.ч. на 1 оч. | 1,08 |  | 0,03 | 0,00 | 0,87 |  | 0,23 | 0,26 |

Взам. инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подп.

Проектом предусматривается благоустройство всех улиц с устройством проезжей части, тротуаров, водопропускных труб, освещения, озеленения. Покрытие рекомендуется асфальтобетонное на щебеночном основании, водопропускные трубы железобетонные.

Плотность магистральных улиц и дорог составляет 0,5  км/км2, что соответствует нормам.

5.3. Общественный транспорт.

Необходимость в общественном транспорте отсутствует, так как расстояние от мест проживания до мест приложения труда, объектов культурно-бытового обслуживания эпизодического пользования не превышает 30 минутного пешеходную доступность.

5.4. Сооружения для хранения и обслуживания транспортных средств.

с.Куккуяново

Расчет количества автомобилей.

Уровень автомобилизации на 1 очередь строительства 300 легковых автомобилей на 1000 жителей, на расчетный срок 350 легковых автомобилей на 1000 жителей и 100,5 ведомственных автомобилей.

Суммарный уровень автомобилизации составит:

У1оч. = (300-5)+100*0,25=320 авт. на 1000 жителей;

Ур.с.  = (350-5)+100*0,25=370 авт. на 1000 жителей.

А1оч. = 0,803*320 = 257 авт;

Ар.с. = 0,905*370 = 335 авт.

Расчет гаражей-паркингов.

Гаражи-паркинги в селе не предусматриваются, т.к. вся существующая и проектируемая застройка является усадебной, и хранение автомобилей предполагается на приусадебных участках.

Кратковременная стоянка.

Открытые стоянки для кратковременного хранения легковых автомобилей предусмотрена из расчета 70% расчетного парка индивидуальных легковых автомобилей, что составит:

257*0,7=180 маш/мест на 1 очередь;

335*0,7=235 маш/мест на расчетный срок.

Из них в жилых районах 25%, что составит:

на 1 очередь – 64 маш/мест;

на расчетный срок - 84  маш/мест.

В общественных центрах 5% что составит:

на 1 очередь – 13 маш/мест;

на расчетный срок – 17 маш/мест.

В зонах массового кратковременного отдыха 15%, что составит:

на 1 очередь – 39 маш/мест;

на расчетный срок – 50 маш/мест.

В промышленно-коммунальной зоне 25%, что составит:

на 1 очередь - 64 маш/мест;

Взам. инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подп.

на расчетный срок – 84 маш/мест.

Сооружения для технического обслуживания транспортных средств.

Расчет АЗС и СТО.

Количество топливно-раздаточных колонок из расчета 1 колонка на 1200 автомобилей:

К 1оч. = 180/1200 = 1 ед;

К р.с. = 235/1200 = 1 ед.

Основные показатели транспортной инфраструктуры.

| Наименование | Сущ. | По расчету |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 оч. | РС |
| Население | 0,772 | 0,803 | 0,905 |
| Уровень автомобилизации |  | 300 | 350 |
| Суммарный уровень автомобилизации |  | 320 | 370 |
| Общее количество приведенных автомобилей |  | 257 | 335 |
| Количество топливно-раздаточных колонок |  | 1 | 1 |
| Количество постов на станции технического обслуживания |  | 1 | 1 |
| Кратковременные стоянки (70% парка индивидуальных автомобилей) |  | 180 | 235 |
| Из них в жилых районах (25%) |  | 64 | 84 |
| В общественном центре (5%) |  | 13 | 17 |
| В зоне массового кратковременного отдыха (15%) |  | 39 | 50 |
| В промышленно-коммунальной зоне (25%) |  | 64 | 84 |
| Мосты |  | 1 | 1 |

д.Ивачево

Расчет количества автомобилей.

Уровень автомобилизации на 1 очередь строительства 300 легковых автомобилей на 1000 жителей, на расчетный срок 350 легковых автомобилей на 1000 жителей и 100,5 ведомственных автомобилей.

Суммарный уровень автомобилизации составит:

У1оч. = (300-5)+100*0,25=320 авт. на 1000 жителей;

Ур.с.  = (350-5)+100*0,25=370 авт. на 1000 жителей.

А1оч. = 0,590*320 = 189 авт;

Ар.с. = 0,617*370 = 228 авт.

Расчет гаражей-паркингов.

Гаражи-паркинги в селе не предусматриваются, т.к. вся существующая и проектируемая застройка является усадебной и хранение автомобилей предполагается на приусадебных участках.

Кратковременная стоянка.

Открытые стоянки для кратковременного хранения легковых автомобилей предусмотрена из расчета 70% расчетного парка индивидуальных легковых автомобилей, что составит:

189*0,7=132 маш/мест на 1 очередь;

228*0,7=160 маш/мест на расчетный срок.

Из них в жилых районах 25%, что составит:

на 1 очередь – 47 маш/мест;

на расчетный срок - 55 маш/мест.

В общественных центрах 5% что составит:

на 1 очередь – 9 маш/мест;

на расчетный срок – 11 маш/мест.

В зонах массового кратковременного отдыха 15%, что составит:

на 1 очередь – 28 маш/мест.

Взам. инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подп.

на расчетный срок – 33 маш/мест;

В промышленно-коммунальной зоне 25%, что составит:

на 1 очередь - 47 маш/мест;

на расчетный 55 –  маш/мест;

Сооружения для технического обслуживания транспортных средств.

Расчет АЗС и СТО

Количество топливно-раздаточных колонок из расчета 1 колонка на 1200 автомобилей:

К 1оч. = 132/1200 = 1 ед;

К р.с. = 160/1200 = 1 ед.

Основные показатели транспортной инфраструктуры.

| Наименование | Сущ. | По расчету |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 оч. | РС |
| Население | 0,581 | 0,590 | 0,617 |
| Уровень автомобилизации |  | 300 | 350 |
| Суммарный уровень автомобилизации |  | 320 | 370 |
| Общее количество приведенных автомобилей |  | 189 | 228 |
| Количество топливно-раздаточных колонок |  | 1 | 1 |
| Количество постов на станции технического обслуживания |  | 1 | 1 |
| Кратковременные стоянки (70% парка индивидуальных автомобилей) |  | 132 | 160 |
| Из них в жилых районах (25%) |  | 47 | 55 |
| В общественном центре (5%) |  | 9 | 11 |
| В зоне массового кратковременного отдыха (15%) |  | 28 | 33 |
| В промышленно-коммунальной зоне (25%) |  | 47 | 55 |
| Мосты |  | 1 | 1 |

д.Новый Урал

Расчет количества автомобилей.

Уровень автомобилизации на 1 очередь строительства 300 легковых автомобилей на 1000 жителей, на расчетный срок 350 легковых автомобилей на 1000 жителей и 100,5 ведомственных автомобилей.

Суммарный уровень автомобилизации составит:

У1оч. = (300-5)+100*0,25=320 авт. на 1000 жителей;

Ур.с.  = (350-5)+100*0,25=370 авт. на 1000 жителей.

А1оч. = 0,036*320 = 12 авт;

Ар.с. = 0,037*370 = 14 авт.

Расчет гаражей-паркингов.

Гаражи-паркинги в селе не предусматриваются, т.к. вся существующая и проектируемая застройка является усадебной и хранение автомобилей предполагается на приусадебных участках.

Кратковременная стоянка.

Открытые стоянки для кратковременного хранения легковых автомобилей предусмотрена из расчета 70% расчетного парка индивидуальных легковых автомобилей, что составит:

12*0,7=8 маш/мест на 1 очередь;

14*0,7=10 маш/мест на расчетный срок.

Из них в жилых районах 25%, что составит:

на 1 очередь – 3 маш/мест;

на расчетный срок - 4 маш/мест.

В общественных центрах 5% что составит:

на 1 очередь – 1 маш/мест;

Взам. инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подп.

на расчетный срок – 1 маш/мест.

В зонах массового кратковременного отдыха 15%, что составит:

на 1 очередь – 2 маш/мест;

на расчетный срок – 2 маш/мест.

В промышленно-коммунальной зоне 25%, что составит:

на 1 очередь - 3 маш/мест;

на расчетный срок –4 маш/мест.

Сооружения для технического обслуживания транспортных средств.

Расчет АЗС и СТО.

Количество топливно-раздаточных колонок из расчета 1 колонка на 1200 автомобилей:

К 1оч. = 8/1200 = 1 ед;

К р.с. = 10/1200 = 1 ед.

Основные показатели транспортной инфраструктуры.

| Наименование | Сущ. | По расчету |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 оч. | РС |
| Население | 0,035 | 0,036 | 0,037 |
| Уровень автомобилизации |  | 300 | 350 |
| Суммарный уровень автомобилизации |  | 320 | 370 |
| Общее количество приведенных автомобилей |  | 12 | 14 |
| Количество топливно-раздаточных колонок |  | 1 | 1 |
| Количество постов на станции технического обслуживания |  | 1 | 1 |
| Кратковременные стоянки (70% парка индивидуальных автомобилей) |  | 8 | 10 |
| Из них в жилых районах (25%) |  | 3 | 4 |
| В общественном центре (5%) |  | 1 | 1 |
| В зоне массового кратковременного отдыха (15%) |  | 2 | 2 |
| В промышленно-коммунальной зоне (25%) |  | 3 | 4 |
| Мосты |  | 1 | 1 |

д.Урман-Асты

Расчет количества автомобилей.

Уровень автомобилизации на 1 очередь строительства 300 легковых автомобилей на 1000 жителей, на расчетный срок 350 легковых автомобилей на 1000 жителей и 100,5 ведомственных автомобилей.

Суммарный уровень автомобилизации составит:

У1оч. = (300-5)+100*0,25=320 авт. на 1000 жителей;

Ур.с.  = (350-5)+100*0,25=370 авт. на 1000 жителей.

А1оч. = 0,287*320 = 92 авт;

Ар.с. = 0,292*370 = 108 авт.

Расчет гаражей-паркингов.

Гаражи-паркинги в селе не предусматриваются, т.к. вся существующая и проектируемая застройка является усадебной, и хранение автомобилей предполагается на приусадебных участках.

Кратковременная стоянка.

Открытые стоянки для кратковременного хранения легковых автомобилей предусмотрена из расчета 70% расчетного парка индивидуальных легковых автомобилей, что составит:

92*0,7=64 маш/мест на 1 очередь;

108*0,7=76 маш/мест на расчетный срок.

Из них в жилых районах 25%, что составит:

Взам. инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подп.

на 1 очередь – 23 маш/мест;

на расчетный срок - 27 маш/мест.

В общественных центрах 5% что составит:

на 1 очередь – 5 маш/мест;

на расчетный срок – 5 маш/мест.

В зонах массового кратковременного отдыха 15%, что составит:

на 1 очередь – 14 маш/мест;

на расчетный срок – 16 маш/мест.

В промышленно-коммунальной зоне 25%, что составит:

на 1 очередь - 23 маш/мест;

на расчетный срок - 27 маш/мест.

Сооружения для технического обслуживания транспортных средств.

Расчет АЗС и СТО.

Количество топливно-раздаточных колонок из расчета 1 колонка на 1200 автомобилей:

К 1оч. = 64/1200 = 1 ед;

К р.с. = 76/1200 = 1 ед.

Основные показатели транспортной инфраструктуры.

| Наименование | Сущ. | По расчету |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 оч. | РС |
| Население | 0,286 | 0,287 | 0,292 |
| Уровень автомобилизации |  | 300 | 350 |
| Суммарный уровень автомобилизации |  | 320 | 370 |
| Общее количество приведенных автомобилей |  | 92 | 108 |
| Количество топливно-раздаточных колонок |  | 1 | 1 |
| Количество постов на станции технического обслуживания |  | 1 | 1 |
| Кратковременные стоянки (70% парка индивидуальных автомобилей) |  | 64 | 76 |
| Из них в жилых районах (25%) |  | 23 | 27 |
| В общественном центре (5%) |  | 5 | 5 |
| В зоне массового кратковременного отдыха (15%) |  | 14 | 16 |
| В промышленно-коммунальной зоне (25%) |  | 23 | 27 |
| Мосты |  | 1 | 1 |

д.Маньязыбаш

Расчет количества автомобилей.

Уровень автомобилизации на 1 очередь строительства 300 легковых автомобилей на 1000 жителей, на расчетный срок 350 легковых автомобилей на 1000 жителей и 100,5 ведомственных автомобилей.

Суммарный уровень автомобилизации составит:

У1оч. = (300-5)+100*0,25=320 авт. на 1000 жителей;

Ур.с.  = (350-5)+100*0,25=370 авт. на 1000 жителей.

А1оч. = 0,035*320 = 11 авт;

Ар.с. = 0,036*370 = 13 авт.

Расчет гаражей-паркингов.

Гаражи-паркинги в селе не предусматриваются, т.к. вся существующая и проектируемая застройка является усадебной, и хранение автомобилей предполагается на приусадебных участках.

Кратковременная стоянка.

Открытые стоянки для кратковременного хранения легковых автомобилей предусмотрена из расчета 70% расчетного парка индивидуальных легковых автомобилей, что составит:

Взам. инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подп.

11*0,7=8 маш/мест на 1 очередь;

13*0,7=9 маш/мест на расчетный срок.

Из них в жилых районах 25%, что составит:

на 1 очередь – 3 маш/мест;

на расчетный срок - 3 маш/мест.

В общественных центрах 5% что составит:

на 1 очередь – 1 маш/мест;

на расчетный срок – 1 маш/мест.

В зонах массового кратковременного отдыха 15%, что составит:

на 1 очередь – 2 маш/мест;

на расчетный срок – 2 маш/мест.

В промышленно-коммунальной зоне 25%, что составит:

на 1 очередь - 3 маш/мест;

на расчетный срок - 3 маш/мест.

Сооружения для технического обслуживания транспортных средств.

Расчет АЗС и СТО.

Количество топливно-раздаточных колонок из расчета 1 колонка на 1200 автомобилей:

К 1оч. = 8/1200 = 1 ед;

К р.с. = 9/1200 = 1 ед.

Основные показатели транспортной инфраструктуры.

| Наименование | Сущ. | По расчету |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 оч. | РС |
| Население | 0,034 | 0,035 | 0,036 |
| Уровень автомобилизации |  | 300 | 350 |
| Суммарный уровень автомобилизации |  | 320 | 370 |
| Общее количество приведенных автомобилей |  | 11 | 13 |
| Количество топливно-раздаточных колонок |  | 1 | 1 |
| Количество постов на станции технического обслуживания |  | 1 | 1 |
| Кратковременные стоянки (70% парка индивидуальных автомобилей) |  | 8 | 9 |
| Из них в жилых районах (25%) |  | 3 | 3 |
| В общественном центре (5%) |  | 1 | 1 |
| В зоне массового кратковременного отдыха (15%) |  | 2 | 2 |
| В промышленно-коммунальной зоне (25%) |  | 3 | 3 |
| Мосты |  | 1 | 1 |

Взам. инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подп.

Нефть. В районе города расположена территория горного отвода Юсупов-скоп площади Арланского месторождения с семью нефтяными, двумя нагнетательными и двумя ликвидированными скважинами.

Промышленные запасы нефти приурочены к песчаникам визейского и тур-нейского ярусов нижнего карбона. По физико-химическим свойствам нефть тяжелая, сернистая (содержание серы 3,4%). Общие разведанные запасы нефти составляют

102 млн. т. извлекаемые - 28 млн.т.

Максимальные извлекаемые запасы Арланского месторождения составляют 500 млн.т. На декабрь 1999 запасы Арланского месторождения были выработаны на 60-80%. По состоянию на апрель 2004 за все время разработки из него было извлечено более 460 млн. т нефти. За 2007 год объем добычи составил 1,8 млн.т.

Кроме Арланского месторождения в Дюртюлннском районе расположены следующие эксплуатируемые нефтяные месторождения: Танмурзинское, Карача-Елгинское. Щелкановское. Чермаканское. Мелеузовское, Салтовское и Андреевское.

Месторождения минерального сырья, пригодного для получения строительных материалов, приурочены к четвертичным отложениям и коренным породам.

С четвертичной толщей связаны месторождения суглинков, глин, песков и песчано-гравнпных смесей.

Сырье для производства кирпича марки 75-100. Разрабатывается Асяновское месторождение кирпичного сырья (суглинки). 12 км Ю-В д. Асяново. Запасы на 1999 г. менее 10 млн. м3

Пески-отогцители. Разрабатывается Асяновское месторождение. 0,9 км

Песчаяо-граеиыные смеси. Разведаны месторождения: Дюртюлинское. 0.75 км С-3 пристани Дюртюлп (не разрабатывается). Иванайское. 4 км С-В с. Иванаево (месторождение числится в резерве НТС ЮУГУ 1959 г.). Запасы на 1999 г. менее 15 млн. м3 .

Пески для строительных работ и производства силикатных изделии. Месторождения: Русский Ангасяк, 17 км С. С-В г. Дюртюлп на правом берегу р. Белой (месторождение числится в резерве ТКЗ БТГУ 1973 №22/785). Запасы на 1999 г. менее 10-20 млн. и . Ново-Биктовское, 8 км С-3 г. Дюртюлп. Иванайское, 4 км С-В с. Иванаево (месторождения не разрабатываются НТС ЮУГУ 1959 г.). Запасы на 1999 г. менее 10 млн. м3 .

Глина для керамзита марки 350-450. Разведано Бадраковское месторождение. 21 км В г. Дюртюлп. 3 км В д. Таубаш-Бадрак (месторождение не разрабатывается БТГУ ТКЗ 1968 г. № 2/694). Запасы на 1999 г. 3-10 млн. м3.

Инженерно-геологическая опенка территории. Исходя из характера рельефа, гидрогеологических и инженерно-геологических условий рассматриваемой территории с учетом отмеченных геологических процессов и явлений, а также наличия месторождений полезных ископаемых, на Схеме планировочных ограничений выделены территории:

1.благоприятные для строительства:

2.ограниченно-благоприятные для строительства:

3.неблагоприятные для строительства:

К первой категории относится большая часть рассматриваемой территории, располагающаяся на водоразделах. Эти территории имеют пологоувалпстый рельеф с преобладающими уклонами поверхности 3-7%. Грунтовые воды повсеместно залегают на глубине 5-10 м от поверхности земли. Местами встречается верховодка на

глубине менее 2 м. Естественным основанием для фундаментов зданий и сооружений будут служить элювиально-делювиальные отложения и коренные породы. Первые представлены суглинками и глинами мягкопластичной и тугопластичной

Взам. инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подп.

6.2.3 Проектные решения

Исходя из планировочной структуры, разделом проектируются газовые сети и газорегуляторные пункты. В деревнях Куккуяново, Ивачево, Новый Урал, Урман-Асты, Маньязыбашь проектом предусматривается прокладка газопровода низкого давления.

Производительность ГРП, ШРП, типы газового оборудования, серии типовых проектов, диаметры перемычек и расчетная схема газоснабжения определяются на последующих стадиях проектирования.

Газопроводы после ГРС закольцовываются между собой соответственно, что создает надежную систему газоснабжения района.

Размещение газопроводов выполняется в пределах поперечных профилей улиц. Прокладка — подземная из стальных или полиэтиленовых труб. Отключение отдельных участков газопроводов осуществляется арматурой, расположенной в колодцах.

Активная защита стальных газопроводов выполняется катодной поляризацией.

6.3.Водоснабжение.

Раздел водоснабжения Куккуяновского сельсовета Дюртюлинского района выполнен на основании задания на проектирование.

6.3.1.Существующее положение.

с.Куккуяново

В настоящее время в село Куккуяново существует источник водоснабжения. Водонапорная башня расположена в западной части за границами населенного пункта. Часть население одноэтажной застройки берет воду из водозаборных колонок. Качество воды соответствует показателям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

д.Ивачево

В настоящее время в село Ивачево источника существует водоснабжения. Проектируемая водонапорная башня расположена в юго-западной части в границах населенного пункта.

Часть население одноэтажной застройки берет воду из водозаборных колонок. Качество воды соответствует показателям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

д.Новый Урал

В настоящее время в деревне Новый Урал источника существующего водоснабжения нет.  Часть население одноэтажной застройки берет воду из водозаборных колонок. Качество воды соответствует показателям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

д.Урал-Асты

В настоящее время в деревне Урал-Асты источника существующего водоснабжения нет.  Часть население одноэтажной застройки берет воду из водозаборных колонок. Качество воды соответствует показателям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Взам. инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подп.

д.Маньязыбаш

В настоящее время в деревне Маньязыбаш источника существующего водоснабжения нет.  Часть население одноэтажной застройки берет воду из водозаборных колонок. Качество воды соответствует показателям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

6.3.2.Нормы водопотребления.

На стадии ГП предусматривается застройка:

- малоэтажная индивидуальная с участками и домами, оборудованными внутренним водопроводом с местными водонагревателями и канализацией.

Нормы водопотребления, расходы воды на поливку и на пожаротушение приняты согласно разд.2 СНиП 2.04.02-84*, СНиП 2.04.01-85*.

Расход воды на поливку определен из расчета 50 л/сут на 1 жителя (согласно примеч. 1 к табл. 3 СНиП 2.04.02-84*).

6.3.3.Проектное решение.

с.Куккуяново

Проектом предлагается в перспективе провести ремонт сетей водоснабжения протяженностью 4850 м. с изготовлением проектно-сметной документации.

Проектом предусматривается полное водоснабжение населения, а так же предусмотрен ремонт водонапорной башни (скв.м 1956) и установка пожарных гидрантов в количестве 3 штук.

Сети проектируемого водопровода приняты из полиэтиленовых напорных труб ПЭ100 SDR17 питьевых по ГОСТ 18599-2001. Необходимость замены существующих сетей водопровода должна определяться гидравлическим расчетом (при несоответствии расчетным показателям диаметра существующей сети) и справкой о техническом состоянии сетей — на последующих стадиях проектирования.

Расчеты расходов воды сведены в таблице 6.11

д.Ивачево

Проектом предусматривается полное водоснабжение населения.

Проектом предусматривается установка  водонапорной башни с подключением к существующей сети, и установка пожарных гидрантов в количестве 3 штук.

Сети проектируемого водопровода приняты из полиэтиленовых напорных труб ПЭ100 SDR17 питьевых по ГОСТ 18599-2001. Необходимость замены существующих сетей водопровода должна определяться гидравлическим расчетом (при несоответствии расчетным показателям диаметра существующей сети) и справкой о техническом состоянии сетей — на последующих стадиях проектирования.

Расчеты расходов воды сведены в таблице 6.12

д.Новый Урал

Проектом предлагается в перспективе провести гидрогеологические изыскания, на предмет обнаружения водозабора удовлетворяющего качества воды нормам СанПиН 2.1.4.1074,с минимальной мощностью соответствующей расчетам на конец расчетного срока. Проектом предусматривается полное водоснабжение населения.

Сети проектируемого водопровода приняты из полиэтиленовых напорных труб ПЭ100 SDR17 питьевых по ГОСТ 18599-2001. Необходимость замены существующих сетей водопровода должна определяться гидравлическим расчетом (при несоответствии расчетным показателям диаметра существующей сети) и

Взам. инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подп.

справкой о техническом состоянии сетей — на последующих стадиях проектирования.

Расчеты расходов воды сведены в таблице 6.13

д.Урма-Асты

Проектом предлагается в перспективе провести гидрогеологические изыскания, на предмет обнаружения водозабора удовлетворяющего качества воды нормам СанПиН 2.1.4.1074,с минимальной мощностью соответствующей расчетам на конец расчетного срока. Проектом предусматривается полное водоснабжение населения.

Сети проектируемого водопровода приняты из полиэтиленовых напорных труб ПЭ100 SDR17 питьевых по ГОСТ 18599-2001. Необходимость замены существующих сетей водопровода должна определяться гидравлическим расчетом (при несоответствии расчетным показателям диаметра существующей сети) и справкой о техническом состоянии сетей — на последующих стадиях проектирования.

Расчеты расходов воды сведены в таблице 6.14

д.Маньязыбаш

Проектом предлагается в перспективе провести гидрогеологические изыскания, на предмет обнаружения водозабора удовлетворяющего качества воды нормам СанПиН 2.1.4.1074,с минимальной мощностью соответствующей расчетам на конец расчетного срока. Проектом предусматривается полное водоснабжение населения.

Сети проектируемого водопровода приняты из полиэтиленовых напорных труб ПЭ100 SDR17 питьевых по ГОСТ 18599-2001. Необходимость замены существующих сетей водопровода должна определяться гидравлическим расчетом (при несоответствии расчетным показателям диаметра существующей сети) и справкой о техническом состоянии сетей — на последующих стадиях проекирования.

Расчеты расходов воды сведены в таблице 6.15

6.3.4.Пожаротушение.

Куккуяновский сельсовет.

Согласно пожарной безопасности необходимо предусмотреть пожарный резервуар или пожарный водоем. На всех естественных и искусственных водоемах устраиваются пирсы для забора воды пожарными машинами.

Расчетные расходы воды на тушение пожара и расчетное количество пожаров приняты по таблице 5 главы 2.12 СНиПа 2.04.02-84*.

На все сроки строительства принимается 1 пожар для наружного пожаротушения, с расходом воды 10л/сек и 1 внутренних по 2,5 л/сек. Продолжительность тушения пожара 3 часа.

Объем воды на пожаротушение составит:

((10+2,5)*3*3600)/1000=135 м3.

Расчет расходов воды по укрупненным показателям села Куккуяново.

Взам. инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подп.

Таблица 6.11

| № п/п | Наименование потребителей | Насел. чел. | Норма водо- потр. л/сут | Средне- суточн. расход м3/сут | Максим. суточн. расход м3/сут | Максим. часов. расход м3/ч | Максим. секунд. расход л/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Застройка малоэтажными зданиями, оборудованными внутренним водопроводом с местными водонагревателями и каналиизацией |  |  |  |  |  |  |
|  | на 1 очередь | 803 | 200 | 160,60 | 192,72 | 20,88 | 5,80 |
|  | на расч. срок | 905 | 200 | 181,00 | 217,20 | 23,53 | 6,54 |
| 2 | Неучтенные расходы |  | 10% |  |  |  |  |
|  | на 1 очередь |  |  | 16,06 | 19,27 | 2,09 | 0,58 |
|  | на расч.срок |  |  | 18,1 | 21,72 | 2,35 | 0,65 |
| 3 | Расход воды на содержание и поение скота и птиц |  | 5% |  |  |  |  |
|  | на 1 очередь |  |  | 8,03 | 9,64 | 1,04 | 0,29 |
|  | на расч.срок |  |  | 9,05 | 10,86 | 1,18 | 0,33 |
| 4 | Полив улиц и зеленых насаждений |  |  |  | Ксут.max=1,1 |  |  |
|  | на 1 очередь | 803 | 50 | 40,15 | 44,17 | 4,78 | 1,33 |
|  | на расч.срок | 905 | 50 | 45,25 | 49,78 | 5,39 | 1,50 |
| 5 | Наружнее пожаротешение |  |  |  | 108,00 | 36,00 | 10,00 |
| 6 | Внутреннее пожаротушение |  |  |  | 27,00 | 9,00 | 2,50 |
|  | Итого на 1 очередь: | 803 |  | 224,84 | 400,79 | 73,79 | 20,50 |
|  | Итого на расч.срок: | 905 |  | 253,40 | 434,56 | 77,45 | 21,51 |

Взам. инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подп.

Расчет расходов воды по укрупненным показателям деревни Ивачево

Таблица 6.12

| № п/п | Наименование потребителей | Насел. чел. | Норма водо- потр. л/сут | Средне- суточн. расход м3/сут | Максим. суточн. расход м3/сут | Максим. часов. расход м3/ч | Максим. секунд. расход л/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Застройка малоэтажными зданиями, оборудованными внутренним водопроводом с местными водонагревателями и каналиизацией |  |  |  |  |  |  |
|  | на 1 очередь | 590 | 200 | 118,00 | 141,60 | 16,87 | 4,69 |
|  | на расч. срок | 617 | 200 | 123,40 | 148,08 | 17,65 | 4,90 |
| 2 | Неучтенные расходы |  | 10% |  |  |  |  |
|  | на 1 очередь |  |  | 11,80 | 14,16 | 1,69 | 0,47 |
|  | на расч.срок |  |  | 12,34 | 14,81 | 1,76 | 0,49 |
| 3 | Расход воды на содержание и поение скота и птиц |  | 5% |  |  |  |  |
|  | на 1 очередь |  |  | 5,9 | 7,08 | 0,84 | 0,23 |
|  | на расч.срок |  |  | 6,17 | 7,40 | 0,88 | 0,25 |
| 4 | Полив улиц и зеленых насаждений |  |  |  | Ксут.max=1,1 |  |  |
|  | на 1 очередь | 590 | 50 | 29,50 | 32,45 | 3,52 | 0,98 |
|  | на расч.срок | 617 | 50 | 30,85 | 33,94 | 3,68 | 1,02 |
| 5 | Наружнее пожаротешение |  |  |  | 108,00 | 36,00 | 10,00 |
| 6 | Внутреннее пожаротушение |  |  |  | 27,00 | 9,00 | 2,50 |
|  | Итого на 1 очередь: | 590 |  | 165,20 | 330,29 | 67,92 | 18,87 |
|  | Итого на расч.срок: | 617 |  | 172,76 | 339,23 | 68,97 | 19,16 |

Расчет расходов воды по укрупненным показателям деревни Новый Урал

Таблица 6.13

| № п/п | Наименование потребителей | Насел. чел. | Норма водо- потр. л/сут | Средне- суточн. расход м3/сут | Максим. суточн. расход м3/сут | Максим. часов. расход м3/ч | Максим. секунд. расход л/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Застройка малоэтажными зданиями, оборудованными внутренним водопроводом с местными водонагревателями и каналиизацией |  |  |  |  |  |  |
|  | на 1 очередь | 36 | 200 | 7,20 | 8,64 | 0,00 | 0,00 |
|  | на расч. срок | 37 | 200 | 7,40 | 8,88 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Неучтенные расходы |  | 10% |  |  |  |  |
|  | на 1 очередь |  |  | 0,72 | 0,86 | 0,00 | 0,00 |
|  | на расч.срок |  |  | 0,74 | 0,89 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Расход воды на содержание и поение скота и птиц |  | 5% |  |  |  |  |
|  | на 1 очередь |  |  | 0,36 | 0,43 | 0,00 | 0,00 |
|  | на расч. срок |  |  | 0,37 | 0,44 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Полив улиц и зеленых насаждений |  |  |  | Ксут.max=1,1 |  |  |
|  | на 1 очередь | 36 | 50 | 1,80 | 1,98 | 0,00 | 0,00 |
|  | на расч.срок | 37 | 50 | 1,85 | 2,04 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Наружнее пожаротешение |  |  |  | 0,00 | 36,00 | 10,00 |

Взам. инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подп.

Продолжение таблицы 6.13

| 6 | Внутреннее пожаротушение |  |  |  | 0,00 | 9,00 | 2,50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Итого на 1 очередь: | 36 |  | 10,08 | 11,92 | 45,00 | 12,50 |
|  | Итого на расч.срок: | 37 |  | 10,36 | 12,25 | 45,00 | 12,50 |

Расчет расходов воды по укрупненным показателям деревни Урман-Асты

Таблица 6.14

| № п/п | Наименование потребителей | Насел. чел. | Норма водо- потр. л/сут | Средне- суточн. расход м3/сут | Максим. суточн. расход м3/сут | Максим. часов. расход м3/ч | Максим. секунд. расход л/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Застройка малоэтажными зданиями, оборудованными внутренним водопроводом с местными водонагревателями и каналиизацией |  |  |  |  |  |  |
|  | на 1 очередь | 287 | 200 | 57,40 | 68,88 | 0,00 | 0,00 |
|  | на расч. срок | 292 | 200 | 58,40 | 70,08 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Неучтенные расходы |  | 10% |  |  |  |  |
|  | на 1 очередь |  |  | 5,74 | 6,89 | 0,00 | 0,00 |
|  | на расч.срок |  |  | 5,84 | 7,01 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Расход воды на содержание и поение скота и птиц |  | 5% |  |  |  |  |
|  | на 1 очередь |  |  | 2,87 | 3,44 | 0,00 | 0,00 |
|  | на расч.срок |  |  | 2,92 | 3,50 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Полив улиц и зеленых насаждений |  |  |  | Ксут.max=1,1 |  |  |
|  | на 1 очередь | 287 | 50 | 14,35 | 15,79 | 0,00 | 0,00 |
|  | на расч.срок | 292 | 50 | 14,60 | 16,06 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Наружнее пожаротешение |  |  |  | 0,00 | 36,00 | 10,00 |
| 6 | Внутреннее пожаротушение |  |  |  | 0,00 | 9,00 | 2,50 |
|  | Итого на 1 очередь: | 287 |  | 80,36 | 95,00 | 45,00 | 12,50 |
|  | Итого на расч.срок: | 292 |  | 81,76 | 96,65 | 45,00 | 12,50 |

Расчет расходов воды по укрупненным показателям деревни Маньязыбаш

Таблица 6.15

| № п/п | Наименование потребителей | Насел. чел. | Норма водо- потр. л/сут | Средне- суточн. расход м3/сут | Максим. суточн. расход м3/сут | Максим. часов. расход м3/ч | Максим. секунд. расход л/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Застройка малоэтажными зданиями, оборудованными внутренним водопроводом с местными водонагревателями и каналиизацией |  |  |  |  |  |  |
|  | на 1 очередь | 35 | 200 | 7,00 | 8,40 | 0,00 | 0,00 |
|  | на расч. срок | 36 | 200 | 7,20 | 8,64 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Неучтенные расходы |  | 10% |  |  |  |  |
|  | на 1 очередь |  |  | 0,7 | 0,84 | 0,00 | 0,00 |
|  | на расч.срок |  |  | 0,72 | 0,86 | 0,00 | 0,00 |

Взам. инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подп.

Глава VII. Охрана окружающей среды.

Предложения по охране окружающей среды направлены на улучшение микроклимата населенных пунктов - защиту воздуха, водоемов, почв от загрязнения промышленными выбросами и автотранспортом, снижение уровня шумов, освоение не пригодных для застройки территорий. Все это приведет к стабилизации экологического равновесия, эффективному и функциональному развитию всех отраслей хозяйства.

Исходя из необходимости достижения экологического баланса проектируемой территории, можно определить основные направления экологической деятельности.

1.	Мероприятия по защите окружающей среды за счет реализации
архитектурно-планировочных, инженерно-технических и организационных решений.

2.	Мероприятия, направленные на воссоздание ресурсов территории.

- природовосстановленные;

- природообразующие.

Архитектурно-планировочное решение проектируемых сел  основано  на комплексной оценке существующего состояния сельской среды.

7.1. Охрана воздушного бассейна.

Размеры санитарно-защитных зон от предприятий, расположенных в границах проектирования, приведены ниже.

Экспликация производственных территорий и объектов.

| № | Наименование | Размер СЗЗ, м | Кол-во жилых домов в границах СЗЗ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| с.Куккуяново |
| 1 | МТМ | 100 | 2 | - |
| 2 | Нефтяная скважина | 150 | 12 | - |
| 3 | Зерноток | 100 | - | - |
| 4 | Склады зерна | 100 | - | - |
| 5 | Ферма | 300 | - | - |
| 6 | Мельница | 100 | 4 | - |
|  | д.Ивачево |  |  |  |
| 1 | МТМ | 100 | - | - |
| 2 | МТФ | 300 | - | Радиус уменьшается до 100м |
| 3 | Свалка(несанкционированная) | 1000 | 139 | Консервация |
| 4 | Зернаток | 100 | 7 | Перемещается к северу от МТФ |
| д. Новый Урал |
| 1 | - | - | - | промышленные предприятия отсутствуют |
|  | д.Урман-Асты |  |  |  |
| 1 | МТМ | 100 |  | - |
| 2 | Свалка | 1000 |  | - |
| 3 | Кладбище |  |  | - |
| 4 | Зернаток | 100 |  | - |
| д.Маньязыбаш |
| 1 | - | - | - | промышленные предприятия отсутствуют |

Взам. инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подп.

7.2. Охрана водных ресурсов.

Согласно Водного Кодекса РФ от 3 июня 2006 года № 69-ФЗ ширина водоохраной зоны р.Большая Евбаза – 50м, р. Евбаза – 100м.

Ширина прибрежной полосы 30 м для нулевого и обратного уклона берега, 40 м - для уклона до 3°, 50 для уклона 3 и более градусов.

В границах водоохранных зон запрещаются:

1)	использование сточных вод для удобрения почв;

2)	размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов
производств и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

3)	осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

4)	движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных
транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на
дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах водоохранных зон допускается проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными частью 15 настоящей статьи ограничениями запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Проектируемая ливневая канализация позволит исключить загрязнения рек поверхностными стоками.

Поэтапный полный охват села бытовой канализацией с обязательной очисткой загрязненных сточных вод перед выпуском, строительство очистных сооружений, также будут способствовать решению экологических задач.

б) подземные воды

Охрана подземных вод включает в себя защиту подземных вод от загрязнения и истощения.

В целях защиты подземных вод от истощения необходимо проведение следующих мероприятий:

-	перевод всех самоизливающихся скважин на крановый режим или их
своевременная ликвидация;

оборудование      водозаборных скважин контрольно-измерительной аппаратурой;

-	строгое соблюдение режима эксплуатации водозаборов, недопущение повышения рассчитанных допустимых величин понижения уровня подземных вод и дебитов скважин;

- исключение использования пресных подземных вод для технических целей;

- введение там, где это возможно, оборотного водоснабжения.

В целях охраны подземных вод от загрязнения на водозаборах необходимо:

- организация зон санитарной охраны вокруг водозаборных сооружений и поддержание в них соответствующего санитарного режима;

- своевременная ликвидация (тампонаж) малопроизводительных и «сухих» скважин;

Взам. инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подп.

- строительство водозаборных сооружений в строгом соответствии с проектно-сметной документацией, согласованной с контролирующими органами;

- осуществление постоянного контроля за химическим составом подземных вод и их динамическим уровнем.

7.3. Охрана почв, растительности, лесов, санитарная очистка территории.

Основным направлением охраны почв является борьба с эрозией и оврагообразованием. Предусматривается укрепление оврагов защитными лесонасаждениями по откосам, берегам и днищам оврагов.

Охрана зеленых насаждений занимает одно из ведущих мест. К числу охранных мероприятий относятся:

охрана лесов от пожаров,

защита от различных видов вредителей;

охрана от самовольных порубок, пастьбы скота;

-	восстановление лесов путем посадки новых саженцев.
Санитарная очистка территории включает следующие мероприятия:

-сбор и удаление за пределы населенного пункта твердых бытовых отходов (мусора);

-сбор и удаление жидких отбросов (нечистот и помоев) из зданий, не присоединенных к канализации;

- обезвреживание отбросов;

- уборка улиц и площадей;

- общие мероприятия: устройство баз и подсобных сооружений для хранения и обслуживания специального транспорта, сооружение общественных уборных и пр.

Мусор из домовладений удаляют путем вывоза специальным мусоропроводным транспортом по системе планово-регулярной очистки не реже чем через 1-2 дня.

| Бытовые отходы | Количество бытовых отходов |
| --- | --- |
|  | кг | л |
|  | на 1 чел/год | всего в год тыс.кг | на 1 чел/год | всего в год тыс. л |
|  |  | 1-я очередь | расчетный срок |  | 1-я очередь | расчетный срок |
| Твердые: |  |  |  |  |  |  |
| от жилых зданий, оборудованных водопроводом, канализацией центральным отоплением и газом | 190 | 1. 152,6 2. 112,1 3. 6,8 4. 54,5 5. 6,7 | 1. 172 2. 117,2 3. 7 4. 55,5 5. 6,8 | 900 | 1. 722,7 2. 531 3. 32,4 4. 258,3 5. 31,5 | 1. 814,5 2. 555,3 3. 33,3 4. 262,8 5. 32,4 |
| от прочих жилых домов | 300 | 1. 240,9 2. 177 3. 10,8 4. 86,1 5. 10,5 | 1. 271,5 2. 185,1 3. 11,1 4. 87,6 5. 10,8 | 1100 | 1. 883,3 2. 649 3. 39,6 4. 315,7 5. 38,5 | 1. 995,5 2. 678,7 3. 40,7 4. 321,2 5.39,6 |
| Общее количество по городскому округу, поселению, с учетом общественных зданий | 280 | 1. 224,8 2. 165,2 3. 10,1 4. 80,4 5. 9,8 | 1. 253,4 2. 172,8 3. 10,4 4. 81,8 5. 10,1 | 1400 | 1. 1124,2 2. 826 3. 50,4 4. 401,8 5. 49 | 1. 1267 2. 863,8 3. 51,8 4. 408,8 5. 50,4 |

Взам. инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подп.

| Жидкие из выгребов (при отсутствии канализации) | - | - | - | 2000 | 1. 1606 2. 1180 3. 72 4. 574 5. 70 | 1. 1810 2. 1234 3. 74 4. 584 5. 72 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Смет с 1 м2 твердых покрытий улиц, площадей, скверов | 5 | 1. 4 2. 3 3. 0,2 4. 1,4 5. 0,2 | 1. 4,5 2. 3,1 3. 0,2 4. 1,5 5. 0,2 | 8 | 1. 6,4 2. 4,7 3. 0,3 4. 2,3 5. 0,3 | 1. 7,2 2. 4,9 3. 0,3 4. 2,3 5.0,3 |
| Итого |  | 1. 619,7 2. 456,6 3. 10,3 4. 222,4 5. 27,2 | 1. 701,4 2. 478,2 3. 28,7 4. 226,4 5. 27,9 |  | 1. 4342,6 2. 3192,4 3. 194,7 4. 1148,3 5. 189 | 1. 4894,2 2. 3336,7 3. 200,1 4. 1579,1 5. 194,7 |
| Всего |  | 1336,2 | 1462,6 |  | 9067 | 10204,8 |

Примечание:

1 – с.Куккуяново;

2 – д.Ивачево;

3 – д.Новый Урал;

4 – д.Урман-Асты;

5 – д.Маньязыбаш;

9,1 тыс.тонн жидких отходов на 1-ю очередь строительства и 10,2 тыс.тонн – на расчетный срок при отсутствии бытовой канализации в индивидуальном жилом фонде, 1,3 тыс.тонн. на 1-ю очередь строительства и 1,5 тыс.тонн – на расчетный срок при условии полной канализации села.

Местоположение полигона твердых бытовых отходов  отображено на схеме территориального планирования Дюртюлинского района

Все несанкционированные свалки ликвидируются в связи с непосредственной близостью к населённым пунктом. Проектом предлагается вывоз отходов в ближайщий полигон ТБО.

Защита от электромагнитного излучения.

В целях защиты от электромагнитного излучения устанавливаются санитарно-защитные зоны от электроподстанций. Граница охранной зоны от ВЛ 35 кВ составляет – 15м по обе стороны от проекций на землю крайних фаз, а от ВЛ 110 кВ составляет – 20м по обе стороны от проекций на землю крайних фаз.

Взам. инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подп.

Глава VIII. Мероприятия по организации безопасности жизнеобеспечения на территории Куккуяновского сельсовета.

8.1 Пожарная безопасность.

Планировка и застройка территорий с.Куккуяново, д.Ивачево, д.Новый Урал, д.Урман-Асты, д.Маньзыбаш осуществляется в соответствии с генеральным планом, учитывающим требования пожарной безопасности.

К зданиям, сооружениям и строениям должен быть обеспечен подъезд пожарных автомобилей. Ширина проездов составляет не менее 6 метров. Тупиковые проезды заканчиваются площадками для разворота пожарной техники размером не менее чем 15x15 метров. Максимальная протяженность тупикового проезда не должна превышать 150 метров.

Планировочное решение малоэтажной жилой застройки (до 3 этажей включительно) должно обеспечивать подъезд пожарной техники к зданиям, сооружениям и строениям на расстояние не более 50 метров.

Защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и
ограничение последствий их воздействия обеспечиваются следующими способами:

1. применение объемно-планировочных решений и средств, обеспечивающих ограничение распространения пожара за пределы очага;

2. устройство эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре;

3. устройство систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;

4. применение систем коллективной и средств индивидуальной защиты людей от воздействия опасных факторов пожара;

5. применение основных строительных конструкций с пределами огнестойкости и классами пожарной опасности, соответствующими требуемым по степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности зданий, сооружений и строений, а также с ограничением пожарной опасности поверхностных слоев (отделок, облицовок и средств огнезащиты) строительных конструкций на путях эвакуации;

6. применение огнезащитных составов и строительных материалов для повышения пределов огнестойкости строительных конструкций;

7. устройство аварийного слива пожароопасных жидкостей и аварийного стравливания горючих газов из аппаратуры;

8. устройство на технологическом оборудовании систем противовзрывной защиты;

9. применение первичных средств пожаротушения;

10. применение автоматических установок пожаротушения;

11. организация деятельности подразделений пожарной охраны

Техногенные пожары не выходят за пределы объектов. Эвакуация населения не предусматривается.

Перечень превентивных мероприятий, направленных на снижение пожаров: проведена проверка противопожарного состояния жилого фонда, создан запас огнетушащих средств и заполнение пожарных водоемов водой, проводится разъяснительная работа среди населения по вопросам пожарной безопасности, в состоянии готовности находятся пожарная техника и приспособления.

Пожарное депо размещается на земельном участке, имеющем выезды на магистральные улицы или дороги общегородского значения. К рекам и водоемам предусмотрена возможность подъезда для забора воды.

Расход воды на наружное пожаротушение в с.Куккуяново, д.Ивачево, д.Новый Урал, д.Урман-Асты, д.Маньязыбаш осуществлено по СНиП 2.04.02-84* (см. главу VII, п.7.3 Водоснабжение).

Взам. инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подп.

Глава IX. Первая очередь строительства

В первую очередь строительства включены кварталы ближе расположенные к существующей застройке с объектами социального и культурно-бытового обслуживания.

Объёмы нового строительства

| Наименование | с.Куккуяново | д.Ивачево | д.Новый Урал | д.Урман-Асты | д.Маньязыбаш |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Новое строительство, малоэтажная индивидуальная с участками (кв.м/ квартир-участков) | 775/ 10 | 225/ 3 | 25/1 | 25/1 | 25/1 |

Стоимость строительства 1м2 жилья принята 20,0 тыс.руб. на 1 очередь.

Ориентировочная стоимость строительства 1 очереди

Ориентировочная стоимость строительства 1 очереди рассчитана по укрупнённым показателям

| № | Наименование | Стоимость, млн. руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | с.Куккуяново | д.Ивачево | Д.Новый Урал | д.Урман-Асты | д.Маньязыбаш |
| 1 | Жилищное строительство | 15,5 | 4,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 2 | Социальное и культурно-бытовое строительство | 7,75 | 2,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |

Взам. инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подп.

| 3 | Инженерная и транспортная инфраструктура | 7,75 | 2,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | 31 | 9 | 1 | 1 | 1 |

Взам. инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подп.

| 1.3.2 | Из общей площади земель территории общего пользования, всего в том числе: | га | 38,7 | - |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - улицы | га | 4,1 | - |
|  | - зеленые насаждения общего пользования | га/ кв. м на чел. | 34,6/ 9885 | -/- |
|  | - прочие территории общего пользования | га | - | - |
| 1.3.3 | Из общей площади земель территории резерва для развития поселения | га | - | - |
| 1.4 | д.Урма-Асты |  |  |  |
| 1.4.1 | Общая площадь земель в проектных границах, всего: в том числе: | га/ кв.м на чел. | 110,3/ 3857 | 124,6 / 4267,1 |
|  | - жилые зоны, всего: | га | 44,2 | 53,1 |
|  | - общественные зоны | га | 18,6 | 18,6 |
|  | - улицы | га | 5,4 | 9,5 |
|  | - зелёные насаждения общего пользования | га | 20,1 | 21,4 |
|  | - производственная и коммунальная зоны | га | 3,4 | 3,4 |
|  | - зона санитарно-защитного озеленения | га | 18,6 | 18,6 |
|  | - резервные территории | га | - | - |
| 1.4.2 | Из общей площади земель территории общего пользования, всего в том числе: | га | 25,5 | 30,9 |
|  | - улицы | га | 5,4 | 9,5 |
|  | - зеленые насаждения общего пользования | га/ кв. м на чел. | 20,1/ 702,8 | 21,4/ 732,9 |
|  | - прочие территории общего пользования | га | - | - |
| 1.5 | д.Маньязыбаш |  |  |  |
| 1.5.1 | Общая площадь земель в проектных границах, всего: в том числе: | га/ кв.м на чел. | 35,9/ 10558 | - |
|  | - жилые зоны, всего: | га | 14,1 | - |
|  | - общественные зоны | га | 0,2 | - |
|  | - улицы | га | 1,7 | - |
|  | - зелёные насаждения общего пользования | га | 17,8 | - |
|  | - производственная и коммунальная зоны | га | 0,5 | - |
|  | - зона санитарно-защитного озеленения | га | 1,6 | - |
|  | - резервные территории | га | - | - |
| 1.5.2 | Из общей площади земель территории общего пользования, всего в том числе: | га | 18,7 | - |
|  | - улицы | га | 1,7 | - |
|  | - зеленые насаждения общего пользования | га/ кв. м на чел. | 17,8/5235 | -/- |
|  | - прочие территории общего пользования | га | - | - |
| 1.5.3 | Из общей площади земель территории резерва для развития поселения | га | - | - |
| 2 | Население |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения |  |  |  |
| 2.1.1 | с.Куккуяново | чел. | 772 | 905 |
| 2.1.2 | д.Ивачево | « | 581 | 617 |
| 2.1.3 | д.Новый Урал | « | 35 | 37 |
| 2.1.4 | д.Урман-Асты | « | 286 | 292 |
| 2.1.5 | д.Маньязыбаш | « | 34 | 36 |
| 3 | Жилищный фонд |  |  |  |
| 3.1 | Жилищный фонд |  |  |  |

Взам. инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подп.

Глава Х. Основные технико-экономические показатели и баланс территорий.

| № № | Показатели | Еденица измерения | Сущ. на 2013 г. | Расчетный срок 2033 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Баланс территорий |  |  |  |
| 1.1 | с.Куккуяново |  |  |  |
| 1.1.1 | Общая площадь земель в проектных границах, всего: в том числе: | га/ кв.м на чел. | 170,5/ 2208,5 | 178,4/ 2310,9 |
|  | - жилые зоны, всего: | га | 90,1 | 100,7 |
|  | - общественные зоны | га | 1,11 | 3,5 |
|  | - улицы | га | 14 | 21 |
|  | - зелёные насаждения общего пользования | га | 34 | 38 |
|  | - производственная и коммунальная зоны | га | 3,1 | 3,1 |
|  | - зона санитарно-защитного озеленения | га | - | 12,6 |
| 1.1.2 | Из общей площади земель территории общего пользования, всего в том числе: | га | 48 | 59,3 |
|  | - улицы | га | 14 | 21 |
|  | - зеленые насаждения общего пользования | га/ кв. м на чел. | 34/ 440,4 | 38/ 419,8 |
|  | - прочие территории общего пользования | га | - | 0,3 |
| 1.2 | д.Ивачево |  |  |  |
| 1.2.1 | Общая площадь земель в проектных границах, всего: в том числе: | га/ кв.м на чел. | 174,5/ 3003,4 | 192,5/ 3119,9 |
|  | - жилые зоны, всего: | га | 63,3 | 65,3 |
|  | - общественные зоны | га | 0,6 | 1,9 |
|  | - улицы | га | 8,5 | 25 |
|  | - зелёные насаждения общего пользования | га | 39,8 | 42,8 |
|  | - производственная и коммунальная зоны | га | 5,9 | 5,6 |
|  | - зона санитарно-защитного озеленения | га | - | 18,5 |
| 1.2.2 | Из общей площади земель территории общего пользования, всего в том числе: | га | 48,3 | 67,8 |
|  | - улицы | га | 8,5 | 25 |
|  | - зеленые насаждения общего пользования | га/ кв. м на чел. | 39,8/ 685 | 42,8/ 693,7 |
|  | - прочие территории общего пользования | га | - | - |
| 1.3 | д.Новый Урал |  |  |  |
| 1.3.1 | Общая площадь земель в проектных границах, всего: в том числе: | га/ кв.м на чел. | 87/ 24857 | -/- |
|  | - жилые зоны, всего: | га | 10,7 | - |
|  | - общественные зоны | га | 0,7 | - |
|  | - улицы | га | 4,1 | - |
|  | - зелёные насаждения общего пользования | га | 34,6 | - |
|  | - производственная и коммунальная зоны | га | - | - |
|  | - зона санитарно-защитного озеленения | га | - | - |
|  | - резервные территории | га | - | - |

Взам. инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подп.

| 3.1.1 | с.Куккуяново | кв. м общей площади /домов,шт. | -/- | 27150/- |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.2 | д.Ивачево | « | -/- | 18510/- |
| 3.1.3 | д.Новый Урал | « | -/- | 1110/- |
| 3.1.4 | д.Урман-Асты | « | -/- | 8760/- |
| 3.1.5 | д.Маньязыбаш | « | -/- | 1080/- |
| 3.2 | Новое жилищное строительство |  |  |  |
| 3.2.1 | с.Куккуяново | кв. м общей площади /домов,шт. | -/- | 3990/42 |
| 3.2.2 | д.Ивачево | « | -/- | 1080/12 |
| 3.2.3 | д.Новый Урал | « | -/- | 60/1 |
| 3.2.4 | д.Урман-Асты | « | -/- | 180/2 |
| 3.2.5 | д.Маньязыбаш | « | -/- | 60/1 |
| 3.3 | Из общего объема нового жилищного строительства размещается на свободных территориях |  |  |  |
| 3.3.1 | с.Куккуяново | « | -/- | 3990/42 |
| 3.3.2 | д.Ивачево | « | -/- | 1080/12 |
| 3.3.3 | д.Новый Урал | « | -/- | 60/1 |
| 3.3.4 | д.Урман-Асты | « | -/- | 180/2 |
| 3.3.5 | д.Маньязыбаш | « | -/- | 60/1 |
| 3.4 | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир |  |  |  |
| 3.4.1 | с.Куккуяново | м2/чел | - | 30,0 |
| 3.4.2 | д.Ивачево | « | - | 30,0 |
| 3.4.3 | д.Новый Урал | « | - | 30,0 |
| 3.4.4 | д.Урман-Асты | « | - | 30,0 |
| 3.4.5 | д.Маньязыбаш | « | - | 30,0 |
| 4 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |
| 4.1 | с.Куккуяново | чел | 772 | 905 |
| 4.1.1 | Детские дошкольные учреждения-всего/1000 чел. | мест | 75/64 | 75/64 |
| 4.1.2 | Общеобразовательные школы - всего/1000 чел | учащ. | 320/144 | 320/144 |
| 4.1.3 | ФАП | объект | 1 | 1 |
| 4.1.4 | Предприятия розничной торговли - всего/1000 чел | м2 торг. пл. | 72,7/300 | 241/300 |
| 4.1.5 | Предприятия бытового обслуживания -всего/1000 чел | раб. мест | -/7 | 7/7 |
| 4.1.6 | Предприятия общественного питания - всего/ 1000 чел. | место | -/40 | 37/40 |
| 4.1.7 | Спортивные залы общего пользования - всего/ 1000 чел. | м2 площ. пола | -/60 | 110/60 |
| 4.1.8 | Клубы - всего/1000 чел | мест | -/80 | 73/80 |
| 4.2 | д.Ивачево | чел | 581 | 617 |
| 4.2.1 | Детские дошкольные учреждения-всего/1000 чел. | мест | -/64 | 40/64 |
| 4.2.2 | Общеобразовательные школы - всего/1000 чел | учащ. | 172/144 | 172/1444 |
| 4.2.3 | ФАП | объект | 1 | 1 |
| 4.2.4 | Предприятия розничной торговли - всего/1000 чел | м2 торг. пл. | 67/300 | 185/300 |
| 4.2.5 | Предприятия бытового обслуживания -всего/1000 чел | раб. мест | -/7 | 5/7 |

Взам. инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подп.

| 4.2.6 | Предприятия общественного питания - всего/ 1000 чел. | место | -/40 | 25/40 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.2.7 | Спортивные залы общего пользования - всего/ 1000 чел. | м2 площ. пола | -/60 | 110/60 |
| 4.2.8 | Клубы - всего/1000 чел | мест | -/80 | 49/80 |
| 4.3 | д.Новый Урал | чел | 35 | 37 |
| 4.3.1 | Детские дошкольные учреждения-всего/1000 чел. | мест | -/64 | -/64 |
| 4.3.2 | Общеобразовательные школы - всего/1000 чел | учащ. | -/144 | -/144 |
| 4.3.3 | ФАП | объект | - | - |
| 4.3.4 | Предприятия розничной торговли - всего/1000 чел | м2 торг. пл. | -/300 | -/300 |
| 4.3.5 | Предприятия бытового обслуживания -всего/1000 чел | раб. мест | -/7 | -/7 |
| 4.3.6 | Предприятия общественного питания - всего/ 1000 чел. | место | -/40 | -/40 |
| 4.3.7 | Спортивные залы общего пользования - всего/ 1000 чел. | м2 площ. пола | -/60 | -/60 |
| 4.3.8 | Клубы - всего/1000 чел | мест | -/80 | -/80 |
| 4.4 | д.Урман-Асты | чел | 286 | 292 |
| 4.4.1 | Детские дошкольные учреждения-всего/1000 чел. | мест | -/64 | 18/64 |
| 4.4.2 | Общеобразовательные школы - всего/1000 чел | учащ. | -/144 | 42/144 |
| 4.4.3 | ФАП | объект | 1 | 1 |
| 4.4.4 | Предприятия розничной торговли - всего/1000 чел | м2 торг. пл. | 35/300 | 88/300 |
| 4.4.5 | Предприятия бытового обслуживания -всего/1000 чел | раб. мест | -/7 | 2/7 |
| 4.4.6 | Предприятия общественного питания - всего/ 1000 чел. | место | -/40 | 12/40 |
| 4.4.7 | Спортивные залы общего пользования - всего/ 1000 чел. | м2 площ. пола | -/60 | 110/60 |
| 4.4.8 | Клубы - всего/1000 чел | мест | -/80 | 23/80 |
| 4.5 | д.Маньязыбаш | чел | 34 | 36 |
| 4.5.1 | Детские дошкольные учреждения-всего/1000 чел. | мест | -/64 | -/64 |
| 4.5.2 | Общеобразовательные школы - всего/1000 чел | учащ. | -/144 | -/144 |
| 4.5.3 | ФАП | объект | - | - |
| 4.5.4 | Предприятия розничной торговли - всего/1000 чел | м2 торг. пл. | -/300 | -/300 |
| 4.5.5 | Предприятия бытового обслуживания -всего/1000 чел | раб. мест | -/7 | -/7 |
| 4.5.6 | Предприятия общественного питания - всего/ 1000 чел. | место | -/40 | -/40 |
| 4.5.7 | Спортивные залы общего пользования - всего/ 1000 чел. | м2 площ. пола | -/60 | -/60 |
| 4.5.8 | Клубы - всего/1000 чел | мест | -/80 | -/80 |
| 5 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность дорог - всего: | км | - | 19,4 |
|  | с.Куккуяново | « | - | 10 |
|  | д.Ивачево | « | - | 8,8 |
|  | д.Новый Урал | « | - | 2 |
|  | д.Урман-Асты | « | - | 0,3 |
|  | д.Маньязыбаш | « | - | 0,1 |
| 5.2 | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями (на 1000 жителей) | а/м | - | 370 |

Взам. инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подп.

| 6 | Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |
|  | Водопотребление - всего | м3/сут | 849,59 | 894,61 |
|  | с.Куккуяново | « | 400,79 | 434,56 |
|  | д.Ивачево | « | 330,29 | 339,23 |
|  | д.Новый Урал | « | 11,92 | 12,25 |
|  | д.Урман-Асты | « | 95,00 | 96,65 |
|  | д.Маньязыбаш | « | 11,59 | 11,92 |
| 6.2 | Канализация |  |  |  |
|  | Общее поступление сточных вод - всего | м3/сут | 462,26 | 498,17 |
|  | с.Куккуяново | « | 211,99 | 238,92 |
|  | д.Ивачево | « | 155,76 | 162,89 |
|  | д.Новый Урал | « | 9,50 | 9,77 |
|  | д.Урман-Асты | « | 75,77 | 77,09 |
|  | д.Маньязыбаш | « | 9,24 | 9,50 |
| 6.3 | Электроснабжение |  |  |  |
|  | Потребность в электроэнергии - всего | кВт | 871,1 | 962,5 |
|  | с.Куккуяново | « | 393,7 | 461,6 |
|  | д.Ивачево | « | 296,3 | 314,7 |
|  | д.Новый Урал | « | 17,9 | 18,9 |
|  | д.Урман-Асты | « | 145,9 | 148,9 |
|  | д.Маньязыбаш | « | 17,3 | 18,4 |
| 6.4 | Газоснабжение |  |  |  |
|  | Потребление газа - всего | тыс. м3/год | 976,1 | 1085,6 |
|  | с.Куккуяново | « | 665,7 | 773,5 |
|  | д.Ивачево | « | 192,7 | 194,4 |
|  | д.Новый Урал | « | 11,6 | 11,6 |
|  | д.Урман-Асты | « | 94,8 | 94,8 |
|  | д.Маньязыбаш | « | 11,3 | 11,3 |
| 6.5 | Теплоснабжение |  |  |  |
|  | Потребление тепла - всего | Гкал/час | 8,21 | 9,78 |
|  | с.Куккуяново | « | 0,76 | 0,99 |
|  | д.Ивачево | « | 2,52 | 3,04 |
|  | д.Новый Урал | « | 1,48 | 1,73 |
|  | д.Урман-Асты | « | 1,95 | 2,31 |
|  | д.Маньязыбаш | « | 1,50 | 1,71 |
| 7 | Охрана природы и рациональное природопользование |  |  |  |
| 7.1 | Объем твёрдых бытовых отходов - всего | тыс. т/год | - | 1,5 |
|  | с.Куккуяново | « | - | 0,7 |
|  | д.Ивачево | « | - | 0,5 |
|  | д.Новый Урал | « | - | 0,02 |
|  | д.Урман-Асты | « | - | 0,2 |
|  | д.Маньязыбаш | « | - | 0,03 |
| 7.2 | Озеленение санитарно-защитных зон - всего | га | - | 51,3 |
|  | с.Куккуяново | « | - | 12,6 |
|  | д.Ивачево | « | - | 18,5 |
|  | д.Новый Урал | « | - | - |
|  | д.Урман-Асты | « | - | 18,6 |
|  | д.Маньязыбаш | « | - | 1,6 |
| 8 | Ориентировочный объем инвестиций по I этапу реализации проектных решений (1-я очередь строительства) |  |  |  |
|  | с.Куккуяново | млн. руб. | - | 31 |
|  | д.Ивачево | « | - | 9 |
|  | д.Новый Урал | « | - | 1 |
|  | д.Урман-Асты | « | - | 1 |
|  | д.Маньязыбаш | « | - | 1 |

Взам. инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подп.

Взам. инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подп.

Инв.№ подп.

Подпись и дата

Взам. инв.№

Взам. инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подп.

Взам. инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подп.

Взам. инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подп.

Взам. инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подп.

Взам. инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подп.

Взам. инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подп.

Взам. инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подп.

Взам. инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подп.

Взам. инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подп.

Взам. инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подп.